## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na Sukcesywną dostawę produktów medycznych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim; nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.05.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET 1 - PRODUKTY MEDYCZNE 1
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacunkowe zapotrz. na 2 lata (24 miesiące) | cena jedn. netto | stawka VAT % | wartość netto | wartość brutto | nazwa i kraj producenta PODAĆ
1. | Strzykawka wielofunkcyjna 24h wielokrotnego użytku do tomografii komputerowej | Opakowanie zawierające 2 sztuki | 300 |  |  | 0 | 0
2. | System iniekcyjny dual dla wielu pacjentów 24h, zestaw wielokrotnego użytku do napełniania i wstrzykiwania do podawania dożylnego środków kontrastowych do tomografii komputerowej | szt | 300 |  |  | 0 | 0
3. | Linia pacjenta z podwójnym zaworem, linia o długości 23 cm z dwupoziomowym zaworem bezpieczeństwa do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego | szt | 1700 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0
UWAGI: | Ze względu na zachowanie warunków gwarancji wymagane jest oświadczenie producenta o kompatybilności wkładów ze strzykawką. Wstrzykiwacze muszą być kompatybilne ze strzykawką Optivantage.

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na Sukcesywną dostawę produktów medycznych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim; nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.05.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET 2 - PRODUKTY MEDYCZNE 2
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacunkowe zapotrz. na 2 lata (24 miesiące) | cena jedn. netto | stawka VAT % | wartość netto | wartość brutto | nazwa i kraj producenta PODAĆ
1 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt | 40 |  |  | 0 | 0
2 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej metodą Seldingera (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej), a także do pobierania próbek w celach diagnostycznych - o składzie: igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika położenie igły) i pozwalająca na wprowadzenie prowadnicy Seldingera, cewnik przezskórny prosty dostępny w 2-ch rozmiarach tj. 9 CH lub 12 CH, długość 20,5 cm (dla rozmiaru 9 CH) i 25,5 cm (dla rozmiaru 12 CH), wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, cewnik zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, możliwość drenażu grawitacyjnego, prowadnica Seldingera pozwalająca na precyzyjną kontrolę przy pozycjonowaniu cewnika strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym i z zawieszką, skalpel do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem łącznik stożkowy/luer-lock do podłączenia do systemu drenażowego, linię do przedłużenia cewnika o długości 50 cm, z zaciskiem (montowaną pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem), zacisk nożyczkowy mocowanie cewnika do skóry pacjenta 2 szt. (do przyszycia) Zestaw sterylny, zapakowany na tacce (blister) | szt | 40 |  |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | 0

## Pakiet 3
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na Sukcesywną dostawę produktów medycznych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim; nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.05.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET 3 - PRODUKTY MEDYCZNE 3
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacunkowe zapotrz. (op./szt) na 2 lata (24 miesiące) | cena jedn. netto | stawka VAT % | wartość netto | wartość brutto | nazwa i index
1 | Lejce naczyniowe śr.2,4x1,2mmx40cm oraz śr.2,4x1,2mmx75cm pakowane pojedyńczo sterylnie, dostępne w kolorze niebieskim , zółtym,czerwonym i białym. | szt | 120 |  |  | 0 | 0
2 | Trokar 12 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie ,ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza) , z kaniulą karbowaną, przyciski otwierające umożliwiające desulfacje bez odłączania wężyka CO2 i ewakuację gazików po zabiegu. Zdejmowalna górna uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12mm (bez konieczności używania redukcji). Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 150mm | szt | 40 |  |  | 0 | 0
3 | Półautomatyczna igła biopsyjna, jednorazowego użytku z mechanizmem sprężynowym do biopsji histopatologicznej tkanek miękkich z regulowanym rozmiarem wycięcia 15 lub 22mm. Posiada specjalnie przygotowany dystalny koniec widoczny w ultradźwiękach, co umożliwia dokładne pozycjonowanie. Rozmiar 18G/200mm | szt | 40 |  |  | 0 | 0
razem | [5 empty] | 0 | 0

## Pakiet 4
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na Sukcesywną dostawę produktów medycznych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim; nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.05.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET 4 - PRODUKTY MEDYCZNE 4
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacunkowe zapotrz. na 2 lata (24 miesiące) | cena jedn. netto | stawka VAT % | wartość netto | wartość brutto | nazwa i kraj producenta PODAĆ
1. | Zestaw jednorazowy do strippingu żylaków, skład: dwie linki po 100 cm, uchwyt, oliwki o śr. 9,5 mm, 12,8 mm, 15,4 mm | szt | 300 |  |  | 0 | 0
2 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji,jałowy, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla z uchwytem 300-330cm z wymiennym nożykiem dł. 70mm wtyk 2,35±0,03mm z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał uchwytu – polipropylen z ABS | szt | 2500 |  |  | 0 | 0
razem | [5 empty] | 0 | 0