## Arkusz1
DS. RIVIERA
| rodzaj | lokalizacja | marka | model | rok produkcji | ilość | jednostka wewnętrzna - lokalizacja | jednostka zewnętrzna - lokalizacja
| klimatyzator | administracja | NETT | 18000H | ok. 2007 r. | 1 | ok. 2 m od podłogi | ok. 3 m od gruntu na elewacji
| klimatyzator | centrala telefoniczna | McQuay | M5LC020C-ACPOC-R | 2009 r. | 1 | ok. 1,9 m od podłogi | na poziomie podłogi na tarasie
| klimatyzator | serwerownia 2 piętro | Fujitsu | AOYG24LALA | 2013 r. | 2 | ok 2,35 m od podłogi | na poziomie podłogi na tarasie
| klimatyzator | serwerownia CRS | KAISAI | KFU-24HRDO | 2016 r. | 1 | ok. 2 m od podłogi | ok. 3,3 m od gruntu na elewacji
| klimatyzator | serwerownia CRS | MITSUBISHI | MS-GA35VA | 2010 r. | 1 | ok. 2 m od podłogi | ok. 3,3 m od gruntu na elewacji
| klimatyzator | portiernia | HISENSE | AST-12UW4RVETG00A | 2020 r. | 1 | ok. 1,85 m od podłogi | ok. 2,6 m od gruntu na elewacji
7
DS. MIKRUS
| rodzaj | lokalizacja | marka | model | rok produkcji | ilość | jednostka wewnętrzna - lokalizacja | jednostka zewnętrzna - lokalizacja | filtry
| klimatyzator | serwerownia 5 piętro | SANYO | SAP-CR124E | ok. 2006 r. | 1 | ok. 2 m od podłogi | ok. 16 m od gruntu na elewacji - istnieje dostęp przez okno od góry
| klimatyzator | serwerownia 5 piętro | KAISAI | MSR1-18HRN1-QB8 | 2011 r. | 1 | ok. 2 m od podłogi | ok. 16 m od gruntu na elewacji - istnieje dostęp przez okno od góry
| klimatyzator | portiernia | Fujitsu | AOY7USBC | ok. 2007 r. | 1 | ok. 2,2 m od podłogi | ok. 2,7 m od podłogi na elewacji
| klimatyzator | światłowód | HISENSE | AST-12UW4RVETG00A | 2020 r. | 1 | ok. 2,2 m od podłogi | ok. 4 metry od gruntu na elewacji
| centrala wentylacyjna | dach | SWEGON GOLD RX | GOLD025FRXP01 | 2017 r. | 1 |  | ok. 1 m od powierzchni dachu | swegon klasa M5 EN 779 592x287x520-4K sztuk 2, swegon klasa M5 EN779 592x592x520-4K sztuk 2, swegon klasa F7 EN779 592x592x520-8K sztuk 2, swegon klasa F7 EN779 592x2872x520-8K sztuk 2
5
DS. AKADEMIK
| rodzaj | lokalizacja | marka | model | rok produkcji | ilość | lokalizacja | filtry
| klimatyzator | centrala telefoniczna | HISENSE | AS-18UR4SFATD6 | 2018 r. | 1 | agregat na wysokości 3 m | wielorazowego użytku, dotychczas wystarczyło wyczyścić
| klimatyzator | serwerownia 4p | McQuay | M5WM025G-ACIAE-R | 2009 r. | 2 | agregat na tarasie - wystarczy drabina
| klimatyzator | serwerownia 7p | Mitsubishi | MSZ-HR35VF | 2020 r. | 2 | agregat na tarasie - wystarczy drabina
5
DS. PINESKA-TULIPAN
| rodzaj | lokalizacja | marka | model | rok produkcji | ilość | lokalizacja
| klimatyzator | Ds. Pineska - serwerownia 4 piętro | McQuay | M5WMY15G-ACIAC-R | 2011 r. | 1 | klimatyzatory znajdują się wewnątrz budynku - do wszystkich klimatyzatorów wystarczy drabina
| klimatyzator | Ds. Tulipan - serwerownia parter | MIDEA | MSR-12HRN1 | 2012 r. | 1
| klimatyzator | Ds. Tulipan - serwerownia 1 piętro | Fujitsu | ASYA07LGC | nieznany | 1
3
DS. BRATNIAK-MUSZELKA
| rodzaj | lokalizacja | marka | model | rok produkcji | ilość | lokalizacja | uwagi
| wentylator | Ds. Bratniak - B401 | AERMEC | ANL080 | nieznany | 1 | element wewnętrzny | niezależnie od wysokości, na której są umieszczone, do wszystkich urządzeń jest dostęp swobodny, podnośnik nie jest konieczny, wystarczy drabina
| centrala wentylacyjno-nawiewna | Ds. Bratniak - B401 | VENTUS | VS-21-R-CH | nieznany | 1 | odpowiada za nawiew w natryskach
| centrala wentylacyjno-nawiewna | Ds. Bratniak - B401 | VENTUS | typ urządzenia bez widocznej nazwy | nieznany | 1 | odpowiada za nawiew w kuchniach
| klimatyzator naścienny | Ds. Bratniak - serwerowania IV p. | McQuay | MWM015fr-AFAD | nieznany | 1 | element wewnętrzny
| wentylator | Ds. Bratniak - balkon IV p. | McQuay | M4LC015BR AFDA | nieznany | 1 | element zewnętrzny
| centrala wentylacyjno - nawiewna | Ds. Bratniak - toaleta przy siłowni | VEAB | CV 250-30-2MPI | nieznany | 2 | element wewnętrzny
| wentylator | Ds. Muszelka - serwerownia | Sanyo | SAP-CLR94E | 2005 | 1 | element zewnętrzny
| klimatyzator naścienny | Ds. Muszelka - serwerownia | Sanyo | SAP-KR94E | 2005 | 1 | element wewnętrzny
| wentylator dachowy | ds. Muszelki - dach | Venture | RF/4-125N | nieznany | 1 | element zewnętrzny - odpowiada za łazienki
| wentylator dachowy | ds. Muszelki - dach | Venture | RF/4-2505 2A | nieznany | 1
| wentylator dachowy | ds. Muszelki - dach | Konwektor | WUPE.25 | nieznany | 1 | element zewnętrzny - odpowiada za kuchnie
| wentylator dachowy | ds. Muszelki - dach | Konwektor | WUPE.25 | nieznany | 1
13
DS. USTRONIE
| rodzaj | lokalizacja | marka | model | rok produkcji | ilość | lokalizacja | filtry
| klimatyzator naścienny | serwerownia | Gree | GWH12KF – K3DNA5G/I | 2015 r. | 1 | jednostki zewnętrzne klimatyzatorów umiejscowionych w serwerowni (II p.) zamontowane są wysokości około 10 m - do oceny Wykonawcy czy istnieje konieczność użycia podnośnika (dotychczas urządzenia zewnętrzne obsługiwane były za pomocą drabiny)
| klimatyzator naścienny | serwerownia | McQuay | M5WMY15LR-ACBOO-R | 2011 r. | 1
| centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna | siłownia | Swegon | Compat AIR | 2013 r. | 1 | klimatyzatory znajdują się wewnątrz budynku - do wszystkich klimatyzatorów wystarczy drabina | nie ma konieczności wymiany filtra
| centrala wentylacyjna z wentylatorami kanałowymi (x2) | poziom -1 | typ urządzenia bez widocznej nazwy | WKV3 | nieznany | 1 |  | 450x320x50 klasa G3 G4
| osuszacz | poziom 1 | Aerial | AD 150 | starsze 2007 r. | 2 |  | 500x250 filtr fizelinowy
| osuszacz | poziom -1 | Aerial | AD 120 | starsze 2007 r. | 1 |  | 440x250 filtr fizelinowy
| osuszacz | poziom -1 | Aerial | AP 50 | starsze 2007 r. | 1 |  | 280x220 filtr fizelinowy
| osuszacz | poziom -1 | Microwell | DP Dry 400 | 2018 r. | 1
9
DS. BABILON
| rodzaj | lokalizacja | marka | model | rok produkcji | ilość | lokalizacja
| klimatyzator | DSO | Toshiba | RAV-SM566KRT-E | 2015 r. | 1 | klimatyzatory znajdują się zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz budynku, ale do wszystkich klimatyzatorów oraz jednostek zewnętrznych wystarczy drabina
| klimatyzator | administracja 1 piętro | Blyss | GWH12NB-K3NNB3A | starsze niż 10 lat | 1
| klimatyzator | administracja 1 piętro | Electrolux | EX109HD1WI | 2015 r. | 1
| klimatyzator | p. 136 | TCL | TAC09CHSDX71 | 2018 r. | 1
| klimatyzator | serwerownia p. 304 | Electrolux | EXI12HJEWI | 2017 r. | 1
| klimatyzator | serwerownia p. 331 | Electrolux | EPS18V38HWI | 2018 r. | 1
| klimatyzator | serwerownia p. 348 | Gree | GWH12AGB-KGDNA1A I | 2020 r. | 1
| klimatyzator | portiernia | Airforce | MSRA-12HRN1-QC2 | starsze niż 10 lat | 1
8
DS. ŻACZEK
| rodzaj | lokalizacja | marka | model | rok produkcji | ilość | lokalizacja
| klimatyzator | administracja | Trane (Split pojedyczny) | MWW509HMORA3 | przed 2010 r. | 1 | klimatyzatory znajdują się wewnątrz budynku - do wszystkich klimatyzatorów wystarczy drabina
| klimatyzator | administracja | Trane (Split potrójny) | typ urządzenia bez widocznej nazwy | przed 2010 r. | 1
| klimatyzator | portiernia | Sanyo | 1153385 | 2008 r. | 1
| klimatyzator | sklep parter | Gree | GTH24K3FI | 2017 r. | 1
| klimatyzator | pokój 03A | McQuay | MWM010F-AFAH | przed 2012 r. | 1
| klimatyzator | pokój 9B | Sanyo | SAP-KR-127EH | przed 2010 r. | 2
| klimatyzator | sala kinowa | typ urządzenia bez widocznej nazwy | typ urządzenia bez widocznej nazwy | przed 2010 r. | 2
| klimatyzator | pralnia | McQuay | typ urządzenia bez widocznej nazwy | 2008 r. | 1
| klimatyzator | Rada Mieszkańców | Sanyo | typ urządzenia bez widocznej nazwy | przed 2010 r. | 2
| klimatyzator | DSO (piwnica) | Sanyo | SAP-KR-127EH | przed 2010 r. | 1
| klimatyzator | serwerownie (5 piętro) | Sanyo | SAP-KR-127EH | przed 2010 r. | 2
| klimatyzator | siłownia | Gree | typ urządzenia bez widocznej nazwy | przed 2010 r. | 1
| klimatyzator | siłownia | McQuay | typ urządzenia bez widocznej nazwy | przed 2010 r. | 2
18
DS. TATRZAŃSKA
| rodzaj | lokalizacja | marka | model | rok produkcji | ilość | lokalizacja
| klimatyzator | serwerownia | MITSUBISHI | MS-GE50VB | 2012 | 1 | sprzęt znajduje się wewnętrz budynku - wystarczy drabina, na zewnątrz znajduje się jednostka zewnętrzna klimatyzatora skraplacz (dostęp - dach płaski, niepotrzebna drabina)
1