Załącznik nr 2- Kosztorys Ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne dla aparatu do monitorowania i detekcji drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych.)

Tabela A- Zapotrzebowanie na odczynniki, kontrole oraz materiały zużywalne potrzebne do prawidłowej pracy analizatora na okres 36 miesięcy.

| Lp | Nazwa Oznaczenia* | Nazwa Odczynnika* | Numer Katalogowy* | J.M | Ilość Oznaczeń* | Ilość testów z jednego opakowania* | Ilość Opakowań* | Cena jedn. netto opakowania* | VAT* | Cena jedn. opakowania brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ODCZYNNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | op |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KONTROLE | Numer Katalogowy* | J.M | Ilość oznaczeń* | Ilość testów z jednego opakowania* | Ilość Opakowań* | Cena jedn. netto opakowania* | VAT* | Cena jedn. opakowania brutto* |  |
| 7 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MATERIAŁY ZUŻYWALNE | Numer Katalogowy* | JM | Ilość Oznaczeń* | Ilość testów z jednego opakowania* | Ilość opakowań* | Cena jedn. netto opakowania* | VAT* | Cena jedn. opakowania brutto* |  |
| 10 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

*- należy podać odpowiednią ilość odczynników i innych potrzebnych akcesoriów do prawidłowej pracy analizatora w okresie 36  miesięcy.

Łączna ilość oznaczeń 22 800 szt.

W tym :

Podłoża do posiewu krwi i płynów ustrojowych dla dorosłych z inhibitorem antybiotyków do hodowli bakterii tlenowych i grzybów 10500 szt.

Podłoża do posiewu krwi i płynów ustrojowych dla dorosłych z inhibitorem antybiotyków do hodowli bakterii beztlenowych – 10500 szt.

Podłoża pediatryczne do posiewu krwi – 200 szt.

Podłoża do badań jałowości produktów przetworzonych aseptycznie do hodowli bakterii tlenowych 800 szt.

Podłoża do badań jałowości produktów przetworzonych aseptycznie do hodowli bakterii beztlenowych 800 szt.

Końcówki bezigłowe do przesiewu dodatnich butelek 2592 szt.

Informacje dodatkowe:

  - Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o konieczną ilość wierszy dla zaoferowania wszystkich potrzebnych kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania 22 800 oznaczeń.

  - Ilość opakowań należy obliczyć przez podzielenie ilości badań planowanych przez Zamawiającego przez ilość badań możliwych do wykonania z oferowanych przez Wykonawcę opakowań odczynnika osobno dla każdego rodzaju odczynnika.

  - Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie całych opakowań odczynników.

  - Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę tj. zaoferowanie ilości opakowań (zestawów), którą Zamawiający musi kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie.

  - Wymagane jest ,aby oferowany analizator, stosowane w nim odczynniki i materiały zużywalne pochodziły od jednego producenta lub były dedykowane przez producenta na oferowany analizator.

Tabela B

Kosztorys  rocznego czynszu dzierżawnego

| DZIERŻAWA | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł/miesiąc) * | VAT* | Dzierżawa brutto (zł/miesiąc) * | Wartość brutto (zł) za 36 m-cy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36 |  |  |  |  |

*- wypełnia wykonawca

UWAGA: Łączna wartość  oferty jest  sumą wartości z Tabeli A i Tabeli B .

Łączna wartość oferty netto (z Tabeli A i B): .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN

Łączna wartość oferty brutto (z Tabeli A i B): .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

Łączną wartość (z tabeli A i B ) należy wpisać w Ofercie Wykonawcy, Załącznik. Nr 1- Formularz Ofertowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne dla aparatu do monitorowania i detekcji drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych.)

| Lp. | Parametr | Parametry graniczne | Parametry oferowane TAK/NIE – podać lub opisać* | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nowy, nie starszy niż rok produkcji 2022. Podać pełną nazwę aparatu, producenta, rok produkcji | Podać: Nazwa aparatu: Producent: Rok produkcji: |  | Bez punktacji |
| 2 | Aparat z możliwością inkubacji minimum 400 butelek w jednym module | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie tego samego aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Akustyczna i wizualna sygnalizacja wzrostu drobnoustrojów | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych potwierdzone oryginalną instrukcją aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Możliwość automatycznego i manualnego wprowadzania danych (próba, pacjent) | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Detekcja poziomu próbki w butelkach określonych jako pozytywne, Negatywne, przeznaczonych do wykrywania drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Butelki dodatnie, automatycznie lub na życzenie operatora wyjmowane do dedykowanego statywu w celu dalszej diagnostyki. | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Automatyczna identyfikacja butelki kodem kreskowym. Odczyt minimum 5 różnych kodów kreskowych umieszczonych na butelce. | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Pomiar objętości podłoża standardowo pobieranych od pacjentów dorosłych przed rozpoczęciem inkubacji. Komunikat dotyczy podłoży przepełnionych i niedopełnionych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Podgląd danych dotyczących komór pomiarowych, butelek krzywej wzrostu, itp. Na każdym etapie badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Możliwość programowania indywidualnych protokołów (czasu detekcji butelki) hodowli dla pojedynczych butelek. | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Możliwość opóźnionego wkładania podłóż minimum do 24 godziny potwierdzona wpisem do instrukcji używania podłóż | TAK |  | Bez punktacji |
| 15 | Zabezpieczenie UPS | TAK |  | Bez punktacji |
| 16 | Instalacja i szkolenie obsługi na koszt wykonawcy | TAK |  | Bez punktacji |
| 17 | Pełna instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| 18 | Aparat przeprowadzający procedurę kalibracji w sposób automatyczny | TAK |  | Bez punktacji |
| 19 | Automatyczne określenie statusu butelek wstawianych anonimowo | TAK |  | Bez punktacji |
| 20 | Podłączenie aparatu on-line do automatycznego serwisu dzięki czemu jest możliwość zapewnienia szybszego, udzielania dodatkowych porad merytorycznych on-line, w tym doszkalanie użytkowników oraz przeprowadzenie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 21 | Komputer wbudowany w aparat z ekranem dotykowym. | TAK |  | Bez punktacji |
| 22 | Wykonawca zapewni podłączenie aparatu do sieci…. Bezpośrednio lub przez oprogramowanie pośredniczące zapewnione przez Wykonawcę. Wymagana dwukierunkowa transmisja. | TAK |  | Bez punktacji |
| 23 | Podłoża dla dorosłych umożliwiają hodowlę tlenową i beztlenową jałowych płynów ustrojowych- potwierdzić oryginalną instrukcją użycia producenta zastosowanie butelek do płynów ustrojowych/ dołączyć powyższy dokument do oferty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. | TAK |  | Bez punktacji |
| 24 | Podłoża pediatryczne przeznaczone do posiewu małych objętości krwi (minimum 0,5 ml)- informacja zawarta w oryginalnej instrukcji używania podłóż w j. polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| 25 | Podłoża dla dorosłych z możliwością posiewu małych objętości innych jałowych płynów ustrojowych, np. płynu mózgowo rdzeniowego- minimum 0,5 ml (informacja zawarta w oryginalnej instrukcji używania podłóż w j. polskim) | TAK |  | Bez punktacji |
| 26 | Podłoże umożliwiające wzrost bakterii i grzybów drożdżopodobnych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 27 | Termin ważności podłóż: minimum 6 miesięcy (od daty dostarczenia do użytku) | TAK |  | Bez punktacji |
| 28 | Średnia czułość analityczna podłóż dla dorosłych poniżej 6 CFU. | TAK |  | Bez punktacji |
| 29 | Butelki walidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi- dołączyć do dokument / publikację do oferty. | TAK |  | Bez punktacji |
| 30 | Czas naprawy analizatora do 24 godzin od chwili poinformowania firmy o zaistniałej awarii. W przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii oferent pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz. | TAK |  | Bez punktacji |
| 31 | Zagwarantowanie bezpłatnych szkoleń: wstępnego oraz dodatkowych szkoleń przypominających wynikających ze zmian w procedurze, zmian w składzie personelu obsługującego analizator | TAK |  | Bez punktacji |
| 32 | Dostarczenie przeszkolonym pracownikom laboratorium świadectw potwierdzających odbycie szkolenia wstępnego i nabycia prawa do samodzielnego wykonywania badań oraz konserwacji aparatury | TAK |  | Bez punktacji |
| 33 | W ramach wartości umowy obsługa techniczna przez cały okres trwania umowy- uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, części zużywalnych oraz wszystkich kosztów związanych z naprawą analizatora. Przynajmniej raz na 12 miesięcy okresowe, bezpłatne przeglądy serwisowe- wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 12-20 | TAK |  | Bez punktacji |
| 34 | Czas dostawy analizatora nie dłużej niż 40 dni od podpisania umowy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 35 | Automatyczne usuwanie butelek ujemnych do dedykowanego pojemnika wewnątrz aparatu. | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 36 | Automatyczny załadunek butelek przez aparat, bez konieczności otwierania komory inkubacyjnej. | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |

*- wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania