Opis przedmiotu zamówienia:

”Dostawa materiałów laboratoryjnych na 2023 rok”

Miejsce dostawy: Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, 56-300 Milicz

Zamówienie podzielone na części:

CZĘŚĆ I: Testy kuwetowe i odczynnikowe do analizy ścieków

CZĘŚĆ II: Testy kuwetowe i odczynnikowe do analizy wody

CZĘŚĆ III: Wyposażenie pozostałe.

Oferta może być złożona na wybraną część zamówienia albo na całość.

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część I. | Testy kuwetowe – dostawa w styczniu 2023 r.: |
| 1. | ChZT zakres 10-150 mg/l ChZT | szt. | 200 | 8 op. x 25 szt. |
| 2. | ChZT zakres 300- 3500 mg/l ChZT | szt. | 25 | 1 op. x 25 szt. |
| 3. | ChZT zakres 100- 1500 mg/l ChZT | szt. | 50 | 2 op. x 25 szt. |
| 4. | ChZT zakres 5000- 90000 mg/l ChZT | szt. | 25 | 1 op. x 25 szt. |
| 5. | Pog zakres 0,5-25 mg/l PO4-P | szt. | 250 | 10 op. x 25 szt. |
| 6. | Nog 10-150 mg/l |  | 50 | 2 op. x 25 szt. |
| 7. | Nog 0,5-15 mg/l |  | 150 | 5 op. x 25 szt. |
|  | Testy kuwetowe – dostawa w lipcu 2023 r.: |
| 1. | ChZT zakres 10-150 mg/l ChZT (bezrtęciowe) | szt. | 100 | 4 op. x 25 szt. |
| 2. | ChZT zakres 100-1500 mg/l ChZT (bezrtęciowe) | szt. | 100 | 4 op. x 25 szt. |
| 3. | ChZT zakres 300- 3500 mg/l ChZT | szt. | 25 | 1 op. x 25 szt. |
| 4. | Pog zakres 0,5-25 mg/l PO4-P | szt. | 250 | 10 op. x 25 szt. |
| 5. | Nog 10-150 mg/l |  | 100 | 4 op. x 25 szt. |
| 6. | Nog 0,5-15 mg/l |  | 150 | 5 op. x 25 szt. |
|  | Testy odczynnikowe – dostawa w styczniu 2023 r.: |
| 1. | NH4-N zakres 0,010- 3,00 mg/l NH4-N | szt. | 500 | 1 op. x 500 testów |
| 2. | NO3-N zakres 0,1-25 mg/l | szt. | 500 | 5 op. x 100 testów |
|  | Testy odczynnikowe – dostawa w lipcu 2023 r.: |
| 5. | NH4-N zakres 0,010- 3,00 mg/l NH4-N | szt. | 500 | 1 op. x 500 testów |
| 6. | NO3-N zakres 0,1-25 mg/l | szt. | 500 | 5 op. x 100 testów |
| Metoda fotometryczna dla wszystkich testów z części I wykonywana jest na fotometrze photoLab 6600 UV-VIS firmy WTW. |
| Część II. | Testy kuwetowe – dostawa w styczniu 2023 r.: |
| 1. | Mangan 0.01-10.0 mg/l | op. | 4 | 4 op. x 250 testów |
| 2. | Azotany 0-50 mg/l | op. | 2 | 2 op. x 100 testów |
| 3. | Chlor wolny 0,03-6,00 mg/l | op. | 2 | 2 op. x 100 testów |
| 4. | ph 6,20-8,20 pH | op. | 2 | 2 op. x 100 testów |
| 5. | Żelazo 0,03-3,00 mg/l | op. | 2 | 2 op. x 100 testów |
| 6. | Twardość ogólna H 20F | op. | 1 | 1 op. x 200 oznaczeń |
| 7. | NH4 0.04-2.30 mg/l | op. | 2 | 2 op. x 20 testów |
| 8. | Azotyny 0.0003-0.460 mg/l | op. | 2 | 2 op. x 20 testów |
| Metoda fotometryczna dla wszystkich testów z części II wykonywana jest na spektrofotometrze NANOCOLOR Advance firmy Macherey-Nagel. |
| Część III. | Wyposażenie pozostałe – dostawa w styczeń/luty 2023 r.: |
| 1 | Wodorotlenek sodu NaOH | kg | 0,5 | granulki |
| 2 | Zlewka niska, 50 ml | szt. | 5 |  |
| 3 | Zlewka niska, 100 ml | szt. | 5 |  |
| 4 | Zlewka niska, 150 ml | szt. | 5 |  |
| 5 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 0-14 ze skalą barw umieszczoną na opakowaniu | szt. | 10 | 10 szt. rolek |
| 6 | Żel krzemionkowy niebieski (do pochłaniania wilgoci – granulacja 2-5 mm) | kg | 1 |  |
| 7 | Szklane naczynka wagowe 30 x 50 z pokrywką ze szlifem | szt. | 5 | 50 mm - średnica |
| 8 | Bufor pH=4 | szt. | 1 | opakowanie 250 ml |
| 9 | Sączki filtracyjne średnie, ilościowe fi= 55 mm. | szt. | 1000 | 10 op. x 100 szt. (w jednym opakowaniu 100 szt. sączków). |
| 10 | Butelka PP 2500 ml, z nakrętką, szeroka szyjka | szt. | 2 |  |
| 11 | Tryskawka butelka do spłukiwania | szt. | 1 |  |
| 12 | Gruszka pipetowa z automatycznym dozowaniem | szt. | 1 | 100 ml |
| 13 | Bufor pH=10 | szt. | 2 | opakowanie 250 ml |
| 14 | Bufor pH=7 | szt. | 1 | opakowanie 250 ml |
| 15 | Szklana, zespolona elektroda pH- metryczna dedykowana do ph-metru CP- 411 ELMETRON | szt. | 1 |  |
| 16 | Inhibitor (bloker) nitryfikacji 5g/l C4H8N2S- buteleczki po 25 ml | szt. | 3 | 3 buteleczki po 25 ml |
| 17 | Cylinder miarowy PP 1000 ml | szt. | 1 | D= 67 mm, podziałka 10 ml |
| 18 | Cylinder miarowy szklany 100 ml | szt. | 2 | D= 31 mm, podziałka 1 ml |
| 19 | Lejek z tworzywa sztucznego | szt. | 1 | Średnica wlotu 15 cm |
| 20 | Końcówki do pipet Sartorius Proline 100-1000 µl o poj. do 1000 µl bezbarwne | op. | 1 | 1 op. x 500 szt. |
| 21 | Końcówki do pipet Sartorius Proline 1-5 ml z PP o poj. do 5000 µl | op. | 1 | 1 op. x 200 szt. |