Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 15.04.2024 r.

SPS-V.262.16.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na dostawę  produktów medycznych na potrzeby Oddziału Kardiologii Inwazyjnej – Pracownia Rentgenodiagnostyki 1

(Nr sprawy SPSSZ/13/D/24)

Pytanie 1 – zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na balon lekowy pokrywany paklitakselem, którego skuteczność i bezpieczeństwo zostało potwierdzone w ponad 28 badaniach klinicznych na populacji ponad 5900 pacjentów o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Długość użytkowa cewnika - 145 cm

- Średnica shaftu: proksymalny – 1,9 F; dystalny – 2,5F dla wszystkich średnic

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F

- Otwarty proces powlekania – lek jest nakładany, gdy balon jest napompowany

- Utrzymujące się działanie przeciwproliferacyjne po zaledwie jednokrotnym uwolnieniu leku

- Czynny lek: Paclitaxel min. 3,0 μg/mm² na powierzchni balonika

- Lek uwalniany z powłoki zawierającej Paklitaksel i Jopromid zapewniającej jednorodne    uwalnianie leku do ściany naczynia.

- Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- Średnice balonu: 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm.

- Różne długości: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm

- Profil przejścia: 0.033‘‘ - 0.037“

Odpowiedź : Tak.

…………………