**Nr sprawy 44/2024/TP Załącznik nr 3 do SWZ**

**PARAMETRY TECHNICZNE**

**DOSTAWY STYMULATORÓW DO NEUROMODULACJI (DBS)**

**Tabela 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE  - opis**  **(nr strony folderu, ulotki)** |
| **1** | Ładowalny, stało natężeniowy stymulator struktur głębokich mózgu z 16 niezależnymi kontaktami sterowanymi od 0 do 100% w odstępach jedno procentowych |  |
| **2** | 8-kontaktowe elektrody do głębokiej stymulacji mózgu oraz łączniki o długości 55cm, urządzenia do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym |  |
| **3** | Bezprzewodowy pilot pacjenta oraz akcesoria do ładowania przezskórnego stymulatora w zestawie |  |
| **4** | Rozmiar stymulatora nieprzekraczający 21 |  |
| **5** | Możliwość cyklicznego działania stymulatora w zakresie od 1s do 90min (on/off) |  |
| **6** | Obecność kompetentnego przedstawiciela producenta systemu stymulatora podczas operacji oraz przy pierwszym ustawieniu parametrów stymulatora. |  |
| **7** | Zapewnienie szkolenia dla zespołu Kliniki dotyczącego stosowanego systemu (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne) |  |
| **8** | Udzielenie gwarancji na stymulator na okres minimum 2 lat. |  |
| **9** | Serwis – nazwa, adres, telefon, adres e-mail |  |

**Tabela 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY OCENIANE** | **PUNKTY (wpisuje Wykonawca)** | **PARAMETRY OFEROWANE  - opis (nr strony folderu, ulotki)** |
| **1** | Możliwość wyboru zaprogramowanego wcześniej programu poprzez pilota pacjenta  **TAK - 20 pkt  NIE - 0 pkt** |  |  |
| **2** | Bateria o żywotności minimum 15 lat  **TAK - 20 pkt  NIE - 0 pkt** |  |  |

Parametry wyspecyfikowane w kolumnie **„Parametry wymagane”** - stanowią wymagania minimalne. Niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie **„Parametry oferowane”** będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie.

W części **„Parametry oceniane”** Wykonawca wpisuje odpowiednią ilość punktów ( 0 lub 20 ) oraz wypełnia kolumnę **„Parametry oferowane”**. Brak opisu w tejże kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie (0 punktów).