| Część nr 3 | Sprawa Nr 51/D/2021 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33631600-8 | Załącznik Nr 2/3 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Proponowana wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, Bez zawartości jako substancji czynnych chloru, fenoli, alkoholi, aldehydów, z którego należy otrzymać 13 000 litrów roztworu roboczego. Spektrum działania: B, Tbc, F, V ( w tym HIV, HCV, HBV, Herpes, Rota, Adeno) – czas działania do 15 min. Opakowanie min. 5 l .lub 5kg |  |  |  |  | litr/kg |  |  |  |  |  |

UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert, w których liczba litrów przedmiotu zamówienia pozwoli otrzymać większą liczbę litrów roztworu roboczego (zgodnie z instrukcją używania preparatu) od wymaganego przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :

- instrukcja w języku polskim zgodna z obowiązującymi przepisami,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub pozwolenie na obrót produktem biobójczym posiadającym pozwolenie Ministra Zdrowia i atest PZH.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – minimalnie w ciągu 3 dni - maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia przez wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy |  |

Miejsce dostaw: WCKiK w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Krakowie, Wrocławiu, Ełku, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku

…………..…………….……………….

(data i podpis Wykonawcy)