Kraków, 08.02.2023

DZ.271.1.139.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 51

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.1.2023 – Adaptacja pomieszczenia 306 w pawilonie M-V, 
3 piętro, Czerwona Kardiochirurgia, I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania,

Pytanie: Proszę o podanie specyfikacji Łóżka szpitalnego.

Odpowiedź:  Specyfikacja łóżka szpitalnego wg załączonych plików.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie treści SWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki drzwiowej z panelu aluminiowego o grubości 50mm w wykonaniu higienicznym (skrzydła drzwiowe posiadające atesty higieniczne i deklaracje) a nie z rdzenia izolującego z poliuretanu o grubości 40 mm, poszycia obustronnie wykonanego z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym ?

Odpowiedź:

Akceptacja kart materiałowych będzie się odbywać na etapie budowy wg procedury opisanej w projekcie, specyfikacji oraz SWZ. Obowiązują wymagania z projektu. Dopuszczalne są rozwiązania zamienne równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych nie gorszych niż zaprojektowane.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 14.02.2023 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2023 r. o godz. 10:30.

Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, termin związania ofertą ulega wydłużeniu. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15.03.2023 r.

Z poważaniem