**Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

**Dane dotyczące wykonawcy:**

Nazwa i siedziba Wykonawcy albo Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

..........................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

..........................................................................................................................................................

Nr telefonu, faksu.............................................................................................................................

Regon:........................................................... NIP:.......................................................................

Województwo................................................ e-mail:..................................@.............................

Dla:

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w  Bieczu Sp. z o.o.**

**ul. Rynek 18**

**38-340 Biecz**

Nawiązując do ogłoszenia wpostępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: **Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przyłączy do budynków mieszkalnych, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną.**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ   
na następujących warunkach:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj materiału** | **j.m.** | **Ilość jednostek** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT%** | **Wartość brutto** | **Producent** |
| 1 | studnie betonowe kpl wg. specyfikacji Ø 800 mm pokrywy żeliwne klasy D400 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | studnie betonowe kpl wg. specyfikacji Ø 800 mm pokrywy żeliwne klasy B125 | szt. | 27 |  |  |  |  |  |
| 3 | wykonanie przejść szczelnych w studniach betonowych Ø 200 mm wg specyfikacji | szt. | 65 |  |  |  |  |  |
| 4 | studnie kpl. przelolowe PP Ø 400 mm pokrywy żeliwne klasy D400 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | studnie kpl. przelolowe PP Ø 400 mm pokrywy żeliwne klasy B125 | szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 6 | studnie kpl. zbiorcze PP Ø 400 mm pokrywy żeliwne klasy B125 | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 7 | przewodowa rura PCV Ø 200/5,9 mm | m | 1779 |  |  |  |  |  |
| 8 | przewodowa rura PCV Ø 160/4,7 mm | m | 262 |  |  |  |  |  |
| 9 | przewodowa rura SDR 17 Ø 225/13,4mm | m | 165,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | osłonowa rura SDR 17 Ø 315/18,7 mm | m | 50,5 |  |  |  |  |  |
| 11 | przewodowa rura SDR Ø 180/10,7 mm | m | 18 |  |  |  |  |  |
| 12 | osłonowa rura SDR 17 Ø 250/14,8mm | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | rury ochronna PVC Ø 225/8,6 mm | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 | rury ochronna PVC Ø 280/10,7 mm | m | 76 |  |  |  |  |  |
| 15 | rury AROT Ø 160/4,7 mm | m | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem:** |  |  |  |  |

**Termin płatności faktury:**

30 dni,

31-59 dni

60 dni;

**Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do: od 7 dni od podpisania umowy do 31.07.2024r.**

**Gwarancja jakości i rękojmi: 60 miesięcy.**

**Oświadczenia:**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.
3. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w SWZ.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
5. Zamówienie zrealizujemy **(należy zaznaczyć właściwy kwadrat):**

sami

w konsorcjum z:

……………………………………………………………………………………………….………………

1. (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Informujemy, że Wykonawca[[1]](#footnote-1) to (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)[[2]](#footnote-2):

mikro przedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inne

1. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny,   
   o którym mowa w art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekazałem/liśmy Zamawiającemu w ofercie. Informację opracowano na podstawie klauzuli informacyjnej zamieszczonej w SWZ i była ona kompletna, tzn. zawierała wszystkie wymienione w art. 14 ust. 1 i 2, RODO dane.
2. Jeżeli w związku z realizacją zamówienia przetwarzanie danych osobowych przez podmiot składający ofertę będzie dokonywane w imieniu Zamawiającego, podmiot składający ofertę daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. Załączniki do oferty *(proszę wymienić dokumenty załączane do oferty)*
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. …………………………………………….

…………….…..............................…. dnia ……………… r.

(miejscowość)

**UWAGA:**

1. **Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
2. **Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**

1. W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca   
   2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu. [↑](#footnote-ref-2)