## Suma
odwołanie | Pakiet | Nazwa
przejdz do | Część 01 | Filtry strzykawkowe
przejdz do | Część 02 | Kolumna chromatograficzna
przejdz do | Część 03 | Kolumny chromatograficzne do HPLC - pr. wody i kosmetyków, witamin
przejdz do | Część 04 | Końcówki do pipet
przejdz do | Część 05 | Strzykawki jednorazowe
przejdz do | Część 06 | Pipety automatyczne i statywy do pipet
przejdz do | Część 07 | Łaźnia wodna z wytrząsaniem
przejdz do | Część 08 | Elektroda pehametryczna
przejdz do | Część 09 | Pompa próżniowa, przepływowa do filtrowania próbek mikrobiologicznych wody
przejdz do | Część 10 | Zestaw 3-stanowiskowy do filtracji membranowej
przejdz do | Część 11 | Ezy polistyrenowe, paleczki i głaszczki
przejdz do | Część 12 | Korki celulozowe
przejdz do | Część 13 | Płytki Petriego
przejdz do | Część 14 | Probówki z PP i PS
przejdz do | Część 15 | Dozowniki butelkowe
przejdz do | Część 16 | Wytrząsarka Vortex
przejdz do | Część 17 | Pałeczki z wacikiem do wymazów
przejdz do | Część 18 | Probówki wirówkowe typu Falcon
przejdz do | Część 19 | Naczyńka teflonowe do mineralizatora mikrofalowego

## Część 01
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 01
Filtry strzykawkowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Filtry strzykawkowe | • z regenerowanej celulozy (RC); • średnica filtra: 25-30 mm; • wielkość porów: 0,45 µm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 200 sztuk |  |  | op. = 100szt. | 2 |  | 0
| 2. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE; • średnica filtra: 13-17 mm; • wielkość porów: 0,20-0,22 μm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 200 sztuk |  |  | op. = 100szt. | 5 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 02
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 02
Kolumna chromatograficzna
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Kolumna chromatograficzna C18 | np producent: Phenomenex typ: Synergi 4u Hydro-RP nr kat. 00G-4375-EO lub produkt równoważny*** • End Capping hydrofilowy; • wielkośc porów 80Å; • kształt i wielkość ziaren: sferyczne, 4μm; • wymiary: 250 x 4,6 mm; • powierzchnia sorpcyjna - 475 m2/g; • zawartość węgla: 19 % • objętość porów: 1,05ml/g |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 03
|  | AGZ.272.9.2024 | [5 empty] | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 03
Kolumny chromatograficzne do HPLC - pr. wody i kosmetyków, witamin
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Kolumna chromatograficzna Rtx-624 | np. producent: Restek nr kat. 10969 lub produkt równoważny*** • długość: 60m • szerokość wewnętrzna: 0,25 mm • grubość warstwy: 1,4 μm |  |  | op. = 1szt. | 1 |  | 0
| 2. | Kolumna analityczna do chromatografii cieczowej | np. producent: Thermo Scientific nr kat. 74104-154630 lub produkt równoważny*** • kolumna Accucore XL C18; • wymiary: 150 mm x 4.6 mm; • kształt ziaren: sferyczny; • wielkość ziaren: 4 µm; • szerokość porów: 80 Å; • powierzchnia właściwa: 130 m2/g; • zakres pH 1-11. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 3. | Uchwyt na prekolumnę | np. producent: Thermo Scientific nr kat. 850-00 lub produkt równoważny*** • uchwyt na prekolumnę Accucore XL C18 4 µm 10x4 mm. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 04
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 04
Końcówki do pipet
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Końcówki do pipet automatycznych typ Eppendorf z filtrem w pudełkach | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość od 100 do 1000 µl • kompatybilne z pipetami HTL, Transferpette i Lab Mate; • końcówki pakowane w pudełkachi po 96-100 sztuk; • z filtrem z polietylenu. |  |  | op. = 96 szt. | 10 |  | 0
| 2. | Koncówki do pipety automatycznej eppendorf z filtrem | np. Producent: Eppendorf Nr kat. 0030077.598 lub produkt równoważny*** • sterylne; • objętość 10 ml; • z filtrem z polietylenu; • długość: 243 mm. |  |  | op. = 100 szt. | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 05
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 05
Strzykawki jednorazowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Strzykawka dwuczęściowa typu Luer | • pojemność 2 mL; • korpus strzykawki - polipropylen; • tłok strzykawki - polietylen, bez gumy; • końcówka typu Luer; • jednorazowego użytku; • opakowanie jednorazowe typu blister pack; • podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. |  |  | op. = 100 szt | 15 |  | 0
| 2. | Strzykawka dwuczęściowa typu Luer | • pojemność 20 mL • korpus strzykawki - polipropylen, • tłok strzykawki - polietylen, bez gumy, • ekscentryczne położenie stożka Luer, • jednorazowego użytku, • opakowanie jednorazowe typu blister pack, • podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, • czytelna i niezmywalna skala w kolorze czarnym. |  |  | op.= 100 szt | 1 |  | 0
| 3. | Strzykawka dwuczęściowa typu Luer | • pojemność 10 mL; • korpus strzykawki - polipropylen; • tłok strzykawki - polietylen, bez gumy; • końcówka typu Luer; • jednorazowego użytku; • opakowanie jednorazowe typu blister pack; • podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. |  |  | op.= 100 szt | 1 |  | 0
| 4. | Igły do strzykawek jednorazowych typu Luer | • wymiary igły: - średnica 1,2 do 1,6 mm; - długość 40 mm. |  |  | op.= 100 szt | 10 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 06
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 06
Pipety automatyczne i statywy do pipet
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Pipeta automatyczna 100-1000 μl. | • objętość zmienna 100-1000 µl; • możliwość sterylizacji w autoklawie kompletnego przyrządu; • jednokanałowa; • posiada przycisk do zrzucania końcówek; • tłok i zrzutnik końcówek odporne na korozję; • zabezpieczenie ustawienia pojemności. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 2. | Pipeta automatyczna 1000-10000 μl. | np. Producent: Eppendorf Nr kat. 3123000.080 lub produkt równoważny*** • objętość zmienna 1000-10000 µl; • możliwość sterylizacji w autoklawie kompletnego przyrządu; • jednokanałowa; • posiada przycisk do zrzucania końcówek. |  |  | szt | 1 |  | 0
| 3. | Statyw na pipety | • statyw na pipety jednokanałowe, • min. 3-stanowiskowy; • kompatybilny z pipetami Eppendorf |  |  | szt | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 1 do dostawy wymagane certyfikat/ świadectwo wzorcowania zapewniające zachowanie spójności pomiarowej wystawione przez akredytowane laboratorium, w trzech punktach (10, 50 i 100% objętości). Dokument powinien zawierać błąd systematyczny, błąd przypadkowy oraz niepewność pomiaru do 0,9 µl.
| 2. | Dla poz. 2 do dostawy wymagane certyfikat/ świadectwo wzorcowania zapewniające zachowanie spójności pomiarowej wystawione przez akredytowane laboratorium, w trzech punktach (10, 50 i 100% objętości). Dokument powinien zawierać błąd systematyczny, błąd przypadkowy oraz niepewność pomiaru nie większa niż 2%.
| 3. | Wymagany okres gwarancji: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Do dostawy wymagana instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 07
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 07
Łaźnia wodna z wytrząsaniem
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Łaźnia wodna z wytrząsaniem | • stal nierdzewna; • pojemność 15l • zakres temperatury od 5 °C do 100 °C; • częstotliwość wytrząsania od 10 do 250 obr./min; • panel sterowania z wyświetlaczem; • platforma do wytrząsania kolb. • stabilność temperatury ± 1 ° C. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | Uchwyt do kolb | • stal nierdzewna; • uchwyt + złączka do platformy łaźni; • uchwyt na 300 ml kolby kompatybilny z poz. 1. |  |  | szt. | 6 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 1 do oferty wymagany szczegółowy opis parametrów oferowanego urządzenia lub karty katalogowe lub foldery lub opis techniczny producenta w jezyku polskim lub angielskim.
| 2. | Dla poz. 1 do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna oraz deklaracja CE w języku polskim lub angielskim.
| 3. | Wymagany okres gwarancji: min. 12 miesiące od daty dostawy.
| 4. | Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi dostawca urządzenia.
| 5. | Serwis gwarancyjny w okresie gwarancji świadczony przez dostawcę urządzenia.
| 6. | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 08
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 08
Elektroda pehametryczna
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Elektroda kombinowana pehametryczna szklana EPS-1 | • typ EPS-1 • zastosowanie: elektroda do pehametru CP -511 firmy ELMETRON; • zakres temp.pracy 0- min. 70°C ; • zakres pomiarów 0 - 14 pH; • elektrolit: nasycony r-r KCl; • materiał korpusu szkło • długośc kabla 1 m; • wtyk BNC-50( w opcji DIN); • wymiary (mm): L-12-14, Φ 12; • dołączona buteleczka z nasyconym KCl nakładana na koniec elektrody • elektroda ze świadectwem wzorcowania |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagane jest świadectwo wzorcowania zapewniajace zachowanie spójności pomiarowej, wykonane przez akredytowane laboratorium. Wzorcowanie powinno obejmować: nachylenie charakterystyki elektrody, sprawność elektrody oraz wartość punktu zerowego. Wynik wzorcowania podany wraz z max. niepewnością pomiaru ± 1%. Niepewność podana przy poziomie ufności 95% i współczynnik rozszerzenia k=2.
| 2. | Wymagany okres gwarancji: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Do dostawy wymagana instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 09
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 09
Pompa próżniowa, przepływowa do filtrowania próbek mikrobiologicznych wody
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Pompa próżniowa, przepływowa do filtrowania próbek mikrobiologicznych wody | • zasilanie 230V/ 50HZ; • przepływowa, max. przepływ: 4 l/min; • próżniowa, max. próżnia: 0,4 bar; • do pracy z zestawem 3-stanowiskowym do filtracji membranowej. |  |  | sztuka | 1 |  | 0
| 2. | Wąż silikonowy | • wąż kompatybilny z pompą z poz. 1. • długości 4 m; • grubość ścianki 2 mm; • średnica wewnetrzna DN 10; • wykonany z silikonu. |  |  | sztuka | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 1 do oferty wymagany szczegółowy opis parametrów oferowanego urządzenia lub karty katalogowe lub foldery lub opis techniczny producenta w jezyku polskim lub angielskim.
| 2. | Dla poz. 1 do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna oraz deklaracja CE w języku polskim lub angielskim.
| 3. | Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy.
| 4. | Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi dostawca urządzenia.
| 5. | Serwis gwarancyjny w okresie gwarancji świadczony przez dostawcę urządzenia.
| 6. | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 10
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 10
Zestaw 3-stanowiskowy do filtracji membranowej
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Ława filtracyjna 3 stanowiskowa | • ława zawierająca 3 stanowiska filtracyjne wykonana ze stali nierdzewnej; • do lejów pojemności 500 ml; • z adapterami na filtry (filtry 47 i 50 mm); • możliwość połączenia z dodatkową listwą 3-stanowiskową za pomocą złączki; • działająca po podłączeniu do pompy próżniowej przepływowej |  |  | sztuka | 1 |  | 0
| 2. | Lejek stalowy o pojemności 500 ml z klamrą | • dedykowany dla pracy z filtrami 47 mm lub 50 mm; • pojemność: 500 ml; • wykonany ze stali nierdzewnej; • z uszczelką silikonową zapewniajaca szczelność; • z klamrą (lub innym połączeniem zapewniającym kompletny zestaw do filtracji) umożliwiającą szczelne podłączenie do ławy filtracyjnej z poz. 1 |  |  | sztuka | 3 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 1 do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna oraz deklaracja CE w języku polskim lub angielskim.
| 2. | Elementy z poz. 1 i 2 muszą być ze sobą kompatybilne. Po złożeniu zestaw musi być kompletny i gotowy do przeprowadzania filtracji membranowej.
| 3. | Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy.
| 4. | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 11
AGZ.272.9.2024
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 11
Ezy polistyrenowe, paleczki i głaszczki
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Eza polistyrenowa | • zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej; • pojemność oczka: 10 µl; • jednorazowego użytku; • jałowa; • polistyrenowa; • twarda; • pakowana w odrębne torebki po 10 - 25 sztuk • wymagana ilość: 15 000 szt. | [5 empty] | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 20 sztuk. Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat kalibracji oczka.
| 2. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 12
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 12
Korki celulozowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Korki celulozowe | • wykonane z czystej masy celulozowej; • odporne na sterylizację parową i gorącym powietrzem; • do probówek o śred. wewn. 9,0-10,5 mm. |  |  | szt. | 75000 |  | 0
| 2. | Korki celulozowe | • wykonane z czystej masy celulozowej; • odporne na sterylizację parową i gorącym powietrzem; • do probówek o śred. wewn. 12,0-14,5 mm. |  |  | szt. | 100000 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 13
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 13
Płytki Petriego
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 90-92 mm; • wysokość 14-16,5 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • bez żeber wentylacyjnych; • nie dzielone • pakowane w odrebne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie • wymagana ilość: 8 000 szt. | [5 empty] | 0
| 2. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 90-92 mm; • wysokość 14-16,5 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • bez żeber wentylacyjnych; • nie dzielone • pakowane w odrebne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie • wymagana ilość: 8 000 szt. | [5 empty] | 0
| 3. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 90-92 mm; • wysokość 14-16,5 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • z żebrami wentylacyjnymi; • nie dzielone; • pakowane w odrebne torebki/rękawy po 5-25 szt. w torebce/rękawie • wymagana ilość: 1 000 szt. | [5 empty] | 0
| 4. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 140-150 mm; • wysokość 17,5-21 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • z żebrami wentylacyjnymi; • nie dzielone; • pakowane w odrebne torebki/rękawy po 5-25 szt. w torebce/rękawie • wymagana ilość: 500 szt. |  |  | szt. | 500 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 20 sztuk. Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości.
| 2. | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie niepełnego opakowania zbiorczego przy zachowaniu sterylności, tak aby pokryć w pełni zapotrzebowanie określone w tabeli.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 3, 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2

## Część 14
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 14
Probówki z PP i PS
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Probówki okrągłodenne | • probówki polistyrenowe, okrągłodenne ; • wymiary: śr.12mm , wys. 75mm ± 2 mm; • pojemność: 5 ml; • z nakrętką. |  |  | op=100 szt. | 1 |  | 0
| 2. | Probówki stożkowe wirówkowe | • probówki wirówkowe z PP stożkowe; • wymiary: śr. 30 mm, dł. 120mm ± 2 mm; • pojemność: 50 ml; • z nakrętką. |  |  | op=500 szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 15
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 15
Dozowniki butelkowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Dozownik butelkowy | np. Producent: VITLAB Typ: Genius nr kat: 1625506 lub produkt równważny*** • zastosowanie: do roztworów alkaliczno-kwasowych; • pojemność: 2,5 - 25 ml; • podziałka 0,5 ml, • gwint Gl 45; • w wyposażeniu: - 3 adaptery z PP: Gl 32, 38, S40 - 1 rurka zasysająca teleskopowa (170-330 mm), • 1 narzędzie montażowe, • zawór recylkulacyjny. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 16
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 16
Wytrząsarka Vortex
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wytrząsarka Vortex | • typ ruchy: okrężny; • tryb pracy: na dotyk; • prędkości: min 2800 obr./min (stała); • probówka o poj. maks. 50 ml; • wyposażona w antypoślizgowe nóżki. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 2. | Platforma standardowa do wytrząsarki | np. Producent: IKA Nr kat. 0003426300 lub produkt równoważny*** • wkładka do probówek; • platforma standardowa MS 3.1 pasujaca do wytrząsarki firmy IKA; • do probówek i małych naczyń o średnicy 50mm. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 17
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 17
Pałeczki z wacikiem do wymazów
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Pałeczki z wacikiem do wymazów | • pałeczka polistyrenowa o wymiarach 2,2-2,5 na 150mm • z waciekiem wiskozowym • jałowa bez podłoża • pakowana indywidualnie (opakowanie typu blister). • w probówce transportowej |  |  | op.=100 szt | 30 |  | 0
| 2. | Pałeczki z wacikiem do wymazów | • pałeczka polistyrenowa o wymiarach 2,2-2,5 na 150mm • z waciekiem wiskozowym • jałowa bez podłoża • pakowana indywidualnie (opakowanie typu blister). • w probówce transportowej |  |  | op. = 100 szt | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Produkty wymienione w tabeli mają być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 2. | Wymagany okres ważności: min. 18 miesięcy od dostawy.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 18
|  | AGZ.272.9.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 18
Probówki wirówkowe typu Falcon
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Probówki wirówkowe typu Falcon | • stożkowe, ze skalą • pojemność 50 ml • wysokość 115 ± 1 mm, średnica 29 ± 1 mm • z zakrętką • przejrzyste • materiał: tworzywo PP • RCF (względna siła odśrodkowa) powyżej 14000 • wytrzymałe na proces wirowania (niepękające, nieodkształcające się podczas wirowania przy obrotach 4000 na minutę) • odporne na działanie stężonych kwasów i chloroformu • przy zakręcaniu nieprzeskakujące na gwincie |  |  | op.= 25 szt. | 21 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 19
|  | AGZ.272.9.2024 | [5 empty] | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 19
Naczyńka teflonowe do mineralizatora mikrofalowego
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wkład teflonowy | np. Producent: CEM Nr kat. 432175 lub produkt równoważny*** • wkład teflonowy do naczyń EasyPrep; • pasujący do mineralizatora mikrofalowego Mars 6. |  |  | szt. | 12 |  | 0
| 2. | Przykrywka standardowa | np. Producent: CEM Nr kat. 131125 lub produkt równoważny*** • przykrywka standardowa naczynia EasyPrep; • pasująca do wkładu teflonowego z poz. 1 |  |  | szt. | 11 |  | 0
| 3. | Przykrywka kontrolna | np. Producent: CEM Nr kat. 131120 lub produkt równoważny*** • przykrywka kontrolna P/T (ciśnienie/temperatura) naczynia EasyPrep Plus; • pasująca do wkładu teflonowego z poz. 1. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków