{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":21,"sheets":["Suma","Część 01","Część 02","Część 03","Część 04","Część 05","Część 06","Część 07","Część 08","Część 09","Część 10","Część 11","Część 12","Część 13","Część 14","Część 15","Część 16","Część 17","Część 18","Część 19","Arkusz1"],"not_rendered":{"defined_names":26},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Suma","index":0,"n_rows":22,"n_cols":3,"rows_kept":22,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2]]}
[]
["odwołanie","Pakiet","Nazwa"]
[]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 01'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 01'!$A$4","v":"Część 01"},{"$f":"'Część 01'!$A$5","v":"Filtry strzykawkowe"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 02'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 02'!$A$4","v":"Część 02"},{"$f":"'Część 02'!$A$5","v":"Kolumna chromatograficzna"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 03'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 03'!$A$4","v":"Część 03"},{"$f":"'Część 03'!$A$5","v":"Kolumny chromatograficzne do HPLC - pr. wody i kosmetyków, witamin"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 04'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 04'!$A$4","v":"Część 04"},{"$f":"'Część 04'!$A$5","v":"Końcówki do pipet"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 05'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 05'!$A$4","v":"Część 05"},{"$f":"'Część 05'!$A$5","v":"Strzykawki jednorazowe"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 06'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 06'!$A$4","v":"Część 06"},{"$f":"'Część 06'!$A$5","v":"Pipety automatyczne i statywy do pipet"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 07'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 07'!$A$4","v":"Część 07"},{"$f":"'Część 07'!$A$5","v":"Łaźnia wodna z wytrząsaniem"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 08'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 08'!$A$4","v":"Część 08"},{"$f":"'Część 08'!$A$5","v":"Elektroda pehametryczna"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 09'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 09'!$A$4","v":"Część 09"},{"$f":"'Część 09'!$A$5","v":"Pompa próżniowa, przepływowa do filtrowania próbek mikrobiologicznych wody "}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 10'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 10'!$A$4","v":"Część 10"},{"$f":"'Część 10'!$A$5","v":"Zestaw 3-stanowiskowy do filtracji membranowej"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 11'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 11'!$A$4","v":"Część 11"},{"$f":"'Część 11'!$A$5","v":"Ezy polistyrenowe, paleczki i głaszczki"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 12'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 12'!$A$4","v":"Część 12"},{"$f":"'Część 12'!$A$5","v":"Korki celulozowe"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 13'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 13'!$A$4","v":"Część 13"},{"$f":"'Część 13'!$A$5","v":"Płytki Petriego"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 14'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 14'!$A$4","v":"Część 14"},{"$f":"'Część 14'!$A$5","v":"Probówki z PP i PS"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 15'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 15'!$A$4","v":"Część 15"},{"$f":"'Część 15'!$A$5","v":"Dozowniki butelkowe"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 16'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 16'!$A$4","v":"Część 16"},{"$f":"'Część 16'!$A$5","v":"Wytrząsarka Vortex"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 17'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 17'!$A$4","v":"Część 17"},{"$f":"'Część 17'!$A$5","v":"Pałeczki z wacikiem do wymazów"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 18'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 18'!$A$4","v":"Część 18"},{"$f":"'Część 18'!$A$5","v":"Probówki wirówkowe typu Falcon"}]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 19'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 19'!$A$4","v":"Część 19"},{"$f":"'Część 19'!$A$5","v":"Naczyńka teflonowe do mineralizatora mikrofalowego"}]

{"sheet":"Część 01","index":1,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,1,11,8],[12,2,12,9],[13,2,13,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 01"}]
["Filtry strzykawkowe"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Filtry strzykawkowe ","• z regenerowanej celulozy (RC);\n• średnica filtra: 25-30 mm;\n• wielkość porów: 0,45 µm;\n• pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 200 sztuk",null,null,"op. = 100szt.",2,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Filtry strzykawkowe ","• z PTFE;\n• średnica filtra: 13-17 mm;\n• wielkość porów: 0,20-0,22 μm;\n• pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 200 sztuk",null,null,"op. = 100szt.",5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Miejsce dostawy:\n","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków "]

{"sheet":"Część 02","index":2,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[13,2,13,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 02"}]
["Kolumna chromatograficzna"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Kolumna chromatograficzna C18\n","np producent: Phenomenex \ntyp: Synergi 4u Hydro-RP \nnr kat. 00G-4375-EO \nlub produkt równoważny***\n• End Capping hydrofilowy;\n• wielkośc porów 80Å;                       \n• kształt i wielkość ziaren: sferyczne, 4μm;          \n• wymiary: 250 x 4,6 mm;                                       \n• powierzchnia sorpcyjna - 475 m2/g;          \n• zawartość węgla: 19 %\n• objętość porów: 1,05ml/g\n",null,null,"szt.",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[null,"***","Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. "]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Miejsce dostawy: \n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków"]

{"sheet":"Część 03","index":3,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,8,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[12,1,12,7],[13,2,13,9],[14,2,14,9],[15,2,15,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":5},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 03"}]
["Kolumny chromatograficzne do HPLC - pr. wody i kosmetyków, witamin"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Kolumna chromatograficzna Rtx-624\n","np. producent: Restek\nnr kat. 10969 \nlub produkt równoważny***           \n• długość: 60m                                                     • szerokość wewnętrzna: 0,25 mm                      • grubość warstwy: 1,4 μm\n",null,null,"op. = \n1szt.",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Kolumna analityczna do chromatografii cieczowej                 \n","np. producent: Thermo Scientific\nnr kat. 74104-154630\nlub produkt równoważny***\n• kolumna Accucore XL C18;\n• wymiary: 150 mm x 4.6 mm;\n• kształt ziaren: sferyczny;\n• wielkość ziaren: 4 µm;\n• szerokość porów: 80 Å;\n• powierzchnia właściwa: 130 m2/g;\n• zakres pH 1-11.\n",null,null,"szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Uchwyt na prekolumnę","np. producent: Thermo Scientific\nnr kat. 850-00\nlub produkt równoważny***\n• uchwyt na prekolumnę Accucore XL C18 4 µm 10x4 mm.\n",null,null,"szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[null,"***","Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. "]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Miejsce dostawy:","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków  "]

{"sheet":"Część 04","index":4,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,1,11,8],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[14,2,14,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 04"}]
["Końcówki do pipet"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Końcówki do pipet automatycznych typ Eppendorf z filtrem w pudełkach","• zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych;\n• objętość od 100 do 1000 µl\n• kompatybilne z pipetami HTL, Transferpette i Lab Mate;\n• końcówki pakowane w pudełkachi po 96-100 sztuk;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • z filtrem z  polietylenu.\n",null,null,"op. = 96 szt.",10,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Koncówki do pipety automatycznej eppendorf z filtrem\n\n","np. Producent: Eppendorf\nNr kat. 0030077.598\nlub produkt równoważny***\n• sterylne;\n• objętość 10 ml;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • z filtrem z polietylenu;\n• długość: 243 mm.\n",null,null,"op. = 100 szt.",2,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[null,"***","Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. "]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Miejsce dostawy:  \n","WSSE Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków"]

{"sheet":"Część 05","index":5,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[13,1,13,8],[14,2,14,9],[15,2,15,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 05"}]
["Strzykawki jednorazowe"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Strzykawka dwuczęściowa typu Luer","• pojemność 2 mL;\n• korpus strzykawki - polipropylen;\n• tłok strzykawki - polietylen, bez gumy;\n• końcówka typu Luer;\n• jednorazowego użytku;\n• opakowanie jednorazowe typu blister pack;\n• podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka.\n",null,null,"op. = 100 szt",15,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Strzykawka dwuczęściowa typu Luer","• pojemność 20  mL\n• korpus strzykawki - polipropylen,\n• tłok strzykawki - polietylen, bez gumy,\n• ekscentryczne położenie stożka Luer,\n• jednorazowego użytku, \n• opakowanie jednorazowe typu blister pack,\n• podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka,\n• czytelna i niezmywalna skala w kolorze czarnym.",null,null,"op.= 100 szt",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Strzykawka dwuczęściowa typu Luer","• pojemność 10 mL;\n• korpus strzykawki - polipropylen;\n• tłok strzykawki - polietylen, bez gumy;\n• końcówka typu Luer;\n• jednorazowego użytku;\n• opakowanie jednorazowe typu blister pack;\n• podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka.\n",null,null,"op.= 100 szt",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Igły do strzykawek jednorazowych typu Luer","• wymiary igły: \n- średnica 1,2 do 1,6 mm;                                  \n- długość 40 mm.\n",null,null,"op.= 100 szt",10,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J13)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Miejsce dostawy: \n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków \n"]

{"sheet":"Część 06","index":6,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[12,1,12,8],[13,2,13,9],[14,2,14,9],[15,2,15,9],[19,2,19,9],[20,2,20,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 06"}]
["Pipety automatyczne i statywy do pipet"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Pipeta automatyczna\n100-1000 μl.","• objętość zmienna 100-1000 µl;                   \n• możliwość sterylizacji w autoklawie kompletnego przyrządu;\n• jednokanałowa;\n• posiada przycisk do zrzucania końcówek;\n• tłok i zrzutnik końcówek odporne na korozję;\n• zabezpieczenie ustawienia pojemności.\n",null,null,"szt.",2,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Pipeta automatyczna\n1000-10000 μl.","np. Producent: Eppendorf\nNr kat. 3123000.080\nlub produkt równoważny***\n• objętość zmienna 1000-10000 µl;                   \n• możliwość sterylizacji w autoklawie kompletnego przyrządu;\n• jednokanałowa;\n• posiada przycisk do zrzucania końcówek.\n",null,null,"szt",1,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Statyw na pipety","• statyw na pipety jednokanałowe,\n• min. 3-stanowiskowy;\n• kompatybilny z pipetami Eppendorf\n",null,null,"szt",1,null,{"$f":"H12*I12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[null,"***","Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. "]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Dla poz. 1  do dostawy wymagane certyfikat/ świadectwo wzorcowania zapewniające zachowanie spójności pomiarowej wystawione przez akredytowane laboratorium, w trzech punktach (10, 50 i 100% objętości). Dokument powinien zawierać błąd systematyczny, błąd przypadkowy oraz niepewność pomiaru do 0,9 µl. "]
[null,"2.","Dla poz. 2  do dostawy wymagane certyfikat/ świadectwo wzorcowania zapewniające zachowanie spójności pomiarowej wystawione przez akredytowane laboratorium, w trzech punktach (10, 50 i 100% objętości). Dokument powinien zawierać błąd systematyczny, błąd przypadkowy oraz niepewność pomiaru nie większa niż 2%."]
[null,"3.","Wymagany okres gwarancji: min. 12 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"4.","Do dostawy wymagana instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim."]
[null,"5.","Miejsce dostawy:","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków"]

{"sheet":"Część 07","index":7,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,1,11,8],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[17,2,17,9],[18,2,18,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 07"}]
["Łaźnia wodna z wytrząsaniem"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Łaźnia wodna z wytrząsaniem","• stal nierdzewna;                                                   \n• pojemność 15l                                                                          \n• zakres temperatury od 5 °C do 100 °C;                                  \n• częstotliwość wytrząsania od 10 do 250 obr./min;                                                       \n• panel sterowania z wyświetlaczem;                          \n• platforma do wytrząsania kolb.                                                                        \n• stabilność temperatury ± 1 ° C.\n",null,null,"szt.",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Uchwyt do kolb ","• stal nierdzewna;                                                       \n• uchwyt + złączka do platformy łaźni;                              \n• uchwyt na 300 ml kolby kompatybilny z poz. 1.\n",null,null,"szt.",6,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Dla poz. 1 do oferty wymagany szczegółowy opis parametrów oferowanego urządzenia lub karty katalogowe lub foldery lub opis techniczny producenta w jezyku polskim lub angielskim."]
[null,"2.","Dla poz. 1 do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna oraz deklaracja CE w języku polskim lub angielskim."]
[null,"3.","Wymagany okres gwarancji: min. 12 miesiące od daty dostawy."]
[null,"4.","Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi dostawca urządzenia."]
[null,"5.","Serwis gwarancyjny w okresie gwarancji świadczony przez dostawcę urządzenia."]
[null,"6.","Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa."]
[null,"7.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków "]

{"sheet":"Część 08","index":8,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[16,2,16,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 08"}]
["Elektroda pehametryczna"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Elektroda kombinowana pehametryczna szklana EPS-1","• typ EPS-1\n• zastosowanie: elektroda do pehametru  CP -511  firmy ELMETRON;\n• zakres temp.pracy 0- min. 70°C ; \n• zakres pomiarów 0 - 14 pH;                                                                                             • elektrolit: nasycony r-r KCl;                                           • materiał korpusu szkło                                                   • długośc kabla 1 m;                                                         • wtyk BNC-50( w opcji DIN);                                                                      • wymiary (mm): L-12-14, Φ 12;                                      • dołączona buteleczka z nasyconym KCl nakładana na koniec elektrody                             • elektroda ze świadectwem wzorcowania   \n",null,null,"szt.",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagane jest świadectwo wzorcowania zapewniajace zachowanie spójności pomiarowej, wykonane przez akredytowane laboratorium. Wzorcowanie powinno obejmować: nachylenie charakterystyki elektrody, sprawność elektrody oraz wartość punktu zerowego. Wynik wzorcowania podany wraz z max. niepewnością pomiaru ± 1%. Niepewność podana przy poziomie ufności 95% i współczynnik rozszerzenia k=2. "]
[null,"2.","Wymagany okres gwarancji: min. 12 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"3.","Do dostawy wymagana instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim."]
[null,"4.","Miejsce dostawy:","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków "]

{"sheet":"Część 09","index":9,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,1,11,8],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[17,2,17,9],[18,2,18,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 09"}]
["Pompa próżniowa, przepływowa do filtrowania próbek mikrobiologicznych wody "]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Pompa próżniowa, przepływowa do filtrowania próbek mikrobiologicznych wody ","• zasilanie 230V/ 50HZ;\n• przepływowa, max. przepływ: 4 l/min;\n• próżniowa, max. próżnia: 0,4 bar;\n• do pracy z zestawem 3-stanowiskowym do filtracji membranowej.\n ",null,null,"sztuka",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Wąż silikonowy","• wąż kompatybilny z pompą z poz. 1.\n• długości 4 m;\n• grubość ścianki 2 mm;\n• średnica wewnetrzna DN 10;                         \n• wykonany z silikonu.\n",null,null," sztuka ",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Dla poz. 1 do oferty wymagany szczegółowy opis parametrów oferowanego urządzenia lub karty katalogowe lub foldery lub opis techniczny producenta w jezyku polskim lub angielskim."]
[null,"2.","Dla poz. 1 do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna oraz deklaracja CE w języku polskim lub angielskim."]
[null,"3.","Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy."]
[null,"4.","Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi dostawca urządzenia."]
[null,"5.","Serwis gwarancyjny w okresie gwarancji świadczony przez dostawcę urządzenia."]
[null,"6.","Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa."]
[null,"7.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków \n"]

{"sheet":"Część 10","index":10,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,1,11,8],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[17,2,17,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 10"}]
["Zestaw 3-stanowiskowy do filtracji membranowej"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Ława filtracyjna 3 stanowiskowa\n","• ława zawierająca 3 stanowiska filtracyjne wykonana ze stali nierdzewnej;\n• do lejów pojemności 500 ml;\n• z adapterami na filtry (filtry 47 i 50 mm);\n• możliwość połączenia z dodatkową listwą 3-stanowiskową za pomocą złączki; \n• działająca po podłączeniu do pompy próżniowej przepływowej \n",null,null,"sztuka",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Lejek stalowy o pojemności 500 ml z klamrą ","• dedykowany dla pracy z filtrami 47 mm lub 50 mm; \n• pojemność: 500 ml;\n• wykonany ze stali nierdzewnej;\n• z uszczelką silikonową zapewniajaca szczelność;\n• z klamrą (lub innym połączeniem zapewniającym kompletny zestaw do filtracji) umożliwiającą szczelne podłączenie do ławy filtracyjnej z poz. 1 ",null,null,"sztuka",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Dla poz. 1 do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna oraz deklaracja CE w języku polskim lub angielskim."]
[null,"2.","Elementy z poz. 1 i 2  muszą być ze sobą kompatybilne. Po złożeniu zestaw musi być kompletny i gotowy do przeprowadzania filtracji membranowej."]
[null,"3.","Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy."]
[null,"4.","Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa."]
[null,"5.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków \n"]

{"sheet":"Część 11","index":11,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,4,0,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,7],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[17,2,17,3]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 11"}]
["Ezy polistyrenowe, paleczki i głaszczki"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary***","Ilość***","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Eza polistyrenowa","• zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej; \n• pojemność oczka: 10 µl; \n• jednorazowego użytku;\n• jałowa; \n• polistyrenowa;                                     \n• twarda;\n• pakowana w odrębne torebki po 10 - 25 sztuk \n• wymagana ilość:  15 000 szt.",{"$nulls":5},{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[null,"***","Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary.                                                                                                                                                             UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - \"opakowanie\" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 20 sztuk.\nJako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie \"cena jednostkowa brutto\" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat kalibracji oczka."]
[null,"2.","Miejsce dostawy:\n","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków"]

{"sheet":"Część 12","index":12,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,1,11,8],[12,2,12,9],[13,2,13,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 12"}]
["Korki celulozowe"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Korki celulozowe","• wykonane z czystej masy celulozowej;\n• odporne na sterylizację parową i gorącym  powietrzem;\n• do probówek o śred. wewn. 9,0-10,5 mm.\n",null,null,"szt.",{"v":75000,"d":"75,000"},null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Korki celulozowe","• wykonane z czystej masy celulozowej;\n• odporne na sterylizację parową i gorącym  powietrzem;\n• do probówek o śred. wewn. 12,0-14,5 mm.\n",null,null,"szt.",{"v":100000,"d":"100,000"},null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Miejsce dostawy:\n","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków\n"]

{"sheet":"Część 13","index":13,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[13,1,13,8],[14,2,14,9],[15,2,15,9],[16,2,16,9],[21,2,21,9],[22,3,22,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 13"}]
["Płytki Petriego"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary***","Ilość***","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Płytki Petriego","• plastikowe;\n• średnica 90-92 mm;\n• wysokość 14-16,5 mm;\n• jednorazowe;\n• sterylne (jałowe);\n• bez żeber wentylacyjnych;\n• nie dzielone\n• pakowane w odrebne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie\n• wymagana ilość:  8 000 szt.\n\n",{"$nulls":5},{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Płytki Petriego","• plastikowe;\n• średnica 90-92 mm;\n• wysokość 14-16,5 mm;\n• jednorazowe;\n• sterylne (jałowe);\n• bez żeber wentylacyjnych;\n• nie dzielone\n• pakowane w odrebne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie\n• wymagana ilość:  8 000 szt.\n\n",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Płytki Petriego","• plastikowe;\n• średnica 90-92 mm;\n• wysokość 14-16,5 mm;\n• jednorazowe;\n• sterylne (jałowe);\n• z żebrami wentylacyjnymi;\n• nie dzielone;\n• pakowane w odrebne torebki/rękawy po 5-25 szt. w torebce/rękawie\n• wymagana ilość:  1 000 szt.\n\n",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Płytki Petriego","• plastikowe;\n• średnica 140-150 mm;\n• wysokość 17,5-21 mm;\n• jednorazowe;\n• sterylne (jałowe);\n• z żebrami wentylacyjnymi;\n• nie dzielone;\n• pakowane w odrebne torebki/rękawy po 5-25 szt. w torebce/rękawie\n• wymagana ilość:  500 szt.\n\n",null,null,"szt.",500,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J13)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[null,"***","Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary.                                                                                                                                                             UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - \"opakowanie\" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 20 sztuk.\nJako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie \"cena jednostkowa brutto\" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości."]
[null,"2.","Zamawiający dopuszcza zaoferowanie niepełnego opakowania zbiorczego przy zachowaniu sterylności, tak aby pokryć w pełni zapotrzebowanie określone w tabeli. "]
[null,"3.","Miejsce dostawy: ","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 3, 4\n\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - dla poz. 1"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach  ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2"]

{"sheet":"Część 14","index":14,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,1,11,8],[12,2,12,9],[13,2,13,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 14"}]
["Probówki z PP i PS"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Probówki okrągłodenne","• probówki polistyrenowe, okrągłodenne ;\n• wymiary: śr.12mm , wys. 75mm ± 2 mm;                      \n• pojemność: 5 ml;\n• z nakrętką.\n",null,null,"op=100 szt.",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Probówki stożkowe wirówkowe","• probówki wirówkowe z PP stożkowe;\n• wymiary: śr. 30 mm, dł. 120mm ± 2 mm; \n• pojemność: 50 ml;\n• z nakrętką.\n",null,null,"op=500 szt.",1,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków\n"]

{"sheet":"Część 15","index":15,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[13,2,13,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 15"}]
["Dozowniki butelkowe"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Dozownik butelkowy\n\n","np. Producent: VITLAB \nTyp: Genius nr kat: 1625506\nlub produkt równważny***\n• zastosowanie: do roztworów alkaliczno-kwasowych;\n• pojemność: 2,5 - 25 ml;\n• podziałka 0,5 ml, \n• gwint Gl 45;\n• w wyposażeniu:\n - 3 adaptery z PP: Gl 32, 38, S40\n - 1 rurka zasysająca teleskopowa (170-330 mm),\n• 1 narzędzie montażowe,\n• zawór recylkulacyjny.",null,null,"szt.",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[null,"***","Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. "]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków\n"]

{"sheet":"Część 16","index":16,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,1,11,8],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[14,2,14,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 16"}]
["Wytrząsarka Vortex"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Wytrząsarka Vortex","• typ ruchy: okrężny;\n• tryb pracy: na dotyk;\n• prędkości: min 2800 obr./min (stała);\n• probówka o poj. maks. 50 ml;\n• wyposażona w antypoślizgowe nóżki.\n",null,null,"szt.",2,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Platforma standardowa do wytrząsarki\n\n","np. Producent: IKA \nNr kat. 0003426300\nlub produkt równoważny***\n• wkładka do probówek;\n• platforma standardowa MS 3.1 pasujaca do wytrząsarki firmy IKA;\n• do probówek i małych naczyń o średnicy 50mm.",null,null,"szt.",1,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[null,"***","Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. "]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków "]

{"sheet":"Część 17","index":17,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,1,11,8],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[17,2,17,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 17"}]
["Pałeczki z wacikiem do wymazów"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Pałeczki z wacikiem do wymazów","• pałeczka polistyrenowa o wymiarach 2,2-2,5 na 150mm                                                                            • z waciekiem wiskozowym                                           • jałowa bez podłoża                                                                             • pakowana indywidualnie (opakowanie typu blister).\n• w probówce transportowej\n",null,null,"op.=100 szt",30,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Pałeczki z wacikiem do wymazów","• pałeczka polistyrenowa o wymiarach 2,2-2,5 na 150mm                                                                            • z waciekiem wiskozowym                                           • jałowa bez podłoża                                                                             • pakowana indywidualnie (opakowanie typu blister).\n• w probówce transportowej\n",null,null,"op. = \n100 szt",2,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Produkty wymienione w tabeli mają być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych."]
[null,"2.","Wymagany okres ważności: min. 18 miesięcy od dostawy."]
[null,"3.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków"]

{"sheet":"Część 18","index":18,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 18"}]
["Probówki wirówkowe typu Falcon"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Probówki wirówkowe typu Falcon","• stożkowe, ze skalą\n• pojemność 50 ml\n• wysokość 115 ± 1 mm, średnica 29 ± 1 mm\n• z zakrętką\n• przejrzyste\n• materiał: tworzywo PP\n• RCF (względna siła odśrodkowa) powyżej      14000\n• wytrzymałe na proces wirowania (niepękające, nieodkształcające się podczas wirowania przy obrotach 4000 na minutę)\n• odporne na działanie stężonych kwasów i chloroformu\n• przy zakręcaniu nieprzeskakujące na gwincie \n",null,null,"op.=\n25 szt.",21,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Miejsce dostawy: \n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków \n"]

{"sheet":"Część 19","index":19,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,8,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[12,1,12,7],[13,2,13,9],[14,2,14,9],[15,2,15,9]]}
[null,null,"AGZ.272.9.2024",{"$nulls":5},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 19"}]
["Naczyńka teflonowe do mineralizatora mikrofalowego"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Wkład teflonowy","np. Producent: CEM\nNr kat. 432175\nlub produkt równoważny***\n• wkład teflonowy do naczyń EasyPrep;\n• pasujący do mineralizatora mikrofalowego Mars 6.\n",null,null,"szt.",12,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Przykrywka standardowa","np. Producent: CEM\nNr kat. 131125\nlub produkt równoważny***\n• przykrywka standardowa naczynia EasyPrep;\n• pasująca do wkładu teflonowego z poz. 1\n",null,null,"szt.",11,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Przykrywka kontrolna ","np. Producent: CEM\nNr kat. 131120\nlub produkt równoważny***\n• przykrywka kontrolna P/T (ciśnienie/temperatura) naczynia EasyPrep Plus;\n• pasująca do wkładu teflonowego z poz. 1.\n",null,null,"szt.",1,null,{"$f":"H12*I12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp."]
[null,"***","Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. "]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Miejsce dostawy:","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków  "]

{"sheet":"Arkusz1","index":20,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}