Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

Zakup materiałów medycznych na potrzeby SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS  w Ostrołęce

|  | Nazwa | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do podawania tlenu 2,0m op=100szt | 3950 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foley dwudrożny, sterylizacja radiacyjna, opakowanie folia-folia | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda do defibrylacji 11996-000091 a`2szt | 10 | opak |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda do badań wysiłkowych/monitoringu, na bazie gąbki PE.Żel stały, sensor Ag/AgCl.Wymiar elektrody ø 50 mm. Pakowane po 50 szt. | 570 | opak |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elastyczna siatka opatrunkowa 2 x 10m | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elastyczna siatka opatrunkowa 4 x 10m | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 x 10m | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elastyczna siatka opatrunkowa 8 x 10m | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Filtr elektrostatyczny z zakresem objętości oddechowej 150-1200ml, skuteczność filtracyjna względem bakterii ≥ 99,9999 %,objętość wewnętrzna 36ml,waga 19g. | 250 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gaza 1m2 17N jałowa | 4900 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła iniekcyjna 0,5 x 25 25G dispoFINE | 100 | opak |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła iniekcyjna 0,8x40 a'100szt BEROFINE B949170 | 50 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła iniekcyjna KD-FINE 1,20x 40 op=100szt | 50 | opak |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kapturki ochronne do termometru Braun 06000-800 '20szt | 240 | opak |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kaniule wykonane z biokompatybilnego poliuretanu widocznego w RTG; z korkiem portu głównego zamykanym w systemie samozatrzaskowym; posiadające zastawkę antyzwrotną; min 5 pasków RTG; opakowanie typu TYVEC; ,na opakowanie fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu. Rozmiar: 0,9 - 22Gx25mm; 1.1-20Gx32mm; 1.3-18Gx32mm; 1,5-17Gx45mm; 1,8-16Gx45mm;2,0-14Gx45mm | 10550 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kaniule wykonane z biokompatybilnego poliuretanu z samodomykajacym się korkiem portu bocznego z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia .Kaniula posiada automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłe przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, minimum 5 pasków wtopionych na całej długości kaniuli widocznych w RTG. Pakowane w opakowanie sztywne typu TYVEC, na opakowaniu zbiorczym informacja nadrukowana o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Rozmiary: 0,9x25 mm o przepływie 42ml/min/ 1,1x32 mm o przepływie 67ml/min/ 1,3x32 mm o przepływie 103ml/min/ 1,3x45 mm o przepływie 103ml/min/1,5x45 mm o przepływie 133ml/min/1,8x45 mm o przepływie 236ml/min/2,0x45 mm o przepływie 270ml/min. | 250 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kaniula wykonana z PTFE widoczna w USG. Rozmiar 0,7-24Gx19mm, 0,6-26Gx19mm. | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Koc ratunkowy 1,6 x 2,1m | 450 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego przed użyciem są całkowicie płaskie. Podbródek formuje się automatycznie podczas zakładania kołnierza. Specjalny system regulacji umożliwia ustawienie rozmiaru, a odpowiednie zatrzaski blokują regulację. Zastosowane materiały niewidoczne są w promieniach X, ponadto zapewniają kompatybilność CT i MRI.Materiał: polipropylen, IXPE Kolor: żółty/jasnoszary Ilość stopni regulacji: 6 Wymiary kołnierza: 44,7 x 18,8 x 1,4 cm Ciężar: 100 g. | 35 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego przed użyciem są całkowicie płaskie. Podbródek formuje się automatycznie podczas zakładania kołnierza. Specjalny system regulacji umożliwia ustawienie rozmiaru, a odpowiednie zatrzaski blokują regulację. Zastosowane materiały niewidoczne są w promieniach X, ponadto zapewniają kompatybilność CT i MRI. Materiał: polipropylen, IXPE Kolor: niebieski/jasnoszary Ilość stopni regulacji: 8 Wymiary kołnierza: 55,4 x 21,5 x 1,4 cm Ciężar: 200 g. | 105 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kompres gazowy jałowy 7,5x7,5 17N12W a'3szt op25x3szt | 15 | op |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kompres gazowy 10x10cm 13N8W a'100szt | 340 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kompres gazowy 5x5cm 13N8W a'100szt NGS21001 | 1000 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Lignina arkusze 40x 60 opak=5kg GZP | 50 | kg. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Maska tlenowa z workiem i drenem dorośli | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Maska tlenowa z nebulizatorem dorośli | 700 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Maska tlenowa dorośli | 1150 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Maska tlenowa dzieci | 0 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Maska tlenowa z nebulizatorem dzieci | 120 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Opaska elastyczna 4m x 10cm z zapinką | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Opaska elastyczna 4m x 15cm z zapinką | 240 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Opaska dziana 4m x 15cm | 1500 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Opaska dziana 4m x 10cm | 2250 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Opaska zaciskowa ( staza taktyczna) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Opatrunek hydrożelowy ratunkowy 10x10cm | 70 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Opatrunek Hydrożelowy ratunkowy 12x24cm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Opatrunek hydrożelowy ratunkowy 20x20cm | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Opatrunek hydrożelowy ratunkowy 20x40cm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Opatrunek Hydrożelowy ratunkowy 40x60cm | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Podkład chłonny 60x 90 1150ml a'30szt | 5 | opak |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Opatrunek wentylow. na rany otwarte | 24 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Opatrunek hemostatyczny- nasączony środkiem Celox | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Opatrunek przezroczysty z PU do kaniul obwodowych u dzieci, 5 x 5,7 cm z wycięciem, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, z ramką i 2 paskami, aplikacja kolorowa dla dzieci, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32) | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Paster z wkładem chłonnym 6cmx1m | 43 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Podkład jednorazowy 5-cio warstwowy, wykonany z dwóch scalonuch powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana. Wymiar całkowity 101x230+/-2cm, rdzeń chłonny 50x201 +/-2cm. Absorbcaj min 4l/m2 | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pojemnik 1L czerwony | 1070 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pojemnik kartonowy 4 L | 1557 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pokrowiec na nosze garmatura 35g/m2 | 1900 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Prowadnica do rurek intubacyjnych FR6 | 14 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 10FR | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystej folii polietylenowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni , bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku 2,5cmx9,1m | 120 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Plastry do mocowania kaniul 76 mm x 51 mm, sterylizacja radiacyjna a'50szt | 166 | op |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w momencie aplikacji i długoczasowej 2,5cmx9,1m | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Przyrząd do przetaczania płynów | 5250 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Rurka ustno-gardłowa 0,1,2,3,4,5 | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Rurka intubacyjna z mankietami niskociśnieniowymi 5,5-9,0; wykonana z termoplastycznego PVC silikonowanego, linia RTG na całej długości, balonik kontrolny znakowany srednicą mankietu i rozmiarem rurki, znacznik głębokości w postaci grubego pierścienia, bez lateksu ,rozmiar według potrzeb Zamawiającego | 190 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Rurka intubacyjna bez mankietów 2,0-5,0; , wykonana z PVC silikonowanego,linia RTG na całej długości rurki, podwójne oznaczenie długości, skala co 1 cm, bez ftalanów,rozmiary według potrzeb Zamawiającego | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Rurka krtaniowa roz.dzieci 12-25 kg dwuknałowa | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Rurka krtaniowa roz. 3 dorośli <155 cm dwukanałowa | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Rurka krtaniowa roz. 4 dorośli 155-180 cm dwukanałowa | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Rurka krtaniowa roz. 5 dorośli >180 cm dwukanałowa | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Seton jałowy 2m x1cm 17N4W a`1szt | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Stabilizator do rurek intubacyjnych | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Staza automatyczna | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Strzykawka 100ml z końcówką do cewników | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Strzykawka 10ml op=100szt | 36 | opak |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Strzykawka 20ml op=80szt | 44 | opak |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Strzykawka 2ml op=100szt | 10 | opak |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Strzykawka 5ml op=100szt | 10 | opak |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Wkłucie automatyczne doszpikowe NIO 15G x 42,0mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Wkłucie automatyczne doszpikowe NIO 18G x 38.1mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Worek na zwłoki na suwak plastikowy CZARNY | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F/20 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Zestaw porodowy składający się z 3 zestawów:Pakiet A- 2 pary rękawiczek,1 podkład,1 serwetkę wierzchnią 2 ręczniki do rąk,Pakiet B –4 tampony,1 gruszkę,2 klemypępowinowe,2 zapasowe zaciski,1 parę nożyczek.,Pakiet C – 1 wyściółkę, 2 antyseptyczne rękawiczki,1 kocyk dla noworodka,1 pieluszkę,1 plastikową torbę na łożysko | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Zestaw pościeli gramatura 30g/m2 | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Zestaw do punkcji opłucnej z 3 igłami | 24 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Żel do intubacji saszetka 5g | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Żel do cewnikowania w ampułkostrzykawce 6ml, bezlateksowej skalowanej zawierający 0,25% glukonian chlorheksydyny i 2% lignokainy, ampułkostrzykawka pakowana w sztywne opakowanie plastik-papier | 150 | szt |  |  |  |  |  |  |