## Arkusz1
ZPZ-31/05/19					Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 1. Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne koñczyny górnej
Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej
	Skład kompletu:
	a) trzpień cementowany lub bezcementowy;	3	szt.
	b) część proksymalna, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji;	3
	c) powierzchnia stawowa w minimum 3 rozmiarach (S, M, L);	3
	d) powierzchnia stawowa odwrócona;	1
	e) panewka barku bezcementowa dodatkowo mocowana za pomocą śrub gąbczastych;	1
	f) głowa odwrócona barku wykonana z polietylenu w 2 wersjach: standardowa i ecentryczna;	1
	g) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	3
	h) część łącząca;	3
	i) system umożliwiający rozwinięcie protezy w wersję totalnej resekcji kości ramiennej;	3
	j) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	4
	k) śruba gąbczasta ze skokiem co najmniej 2mm;	3
	l) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich;	3
	m) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu.	3
2	Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej
	W skład kompletu wchodzi:
	a) trzpień cementowany lub bezcementowy;	2	szt.
	b) odcinek dalszy;	2
	c) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	2
	d) część łącząca;	2
	e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	2
	f) element kotwiczący do kości łokciowej (prawy, lewy) w wersji cementowanej i bezcementowej;	2
	g) zaślepka elementu łokciowego;	2
	h) śruba gąbczasta ze skokiem co najmniej 2mm;	2
	i) przedłużka;	2
	j) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich;	2
	k) element proksymalny do kości łokciowej;	1
	l) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu.	2
3	Endoproteza resekcji diaphysialnej kości ramiennej
	W skład kompletu wchodzi:
	a) trzpień cementowany lub bezcementowy;	2	szt.
	b) trzpień diaphysialny z elementem łączącym;	2
	c) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20 mm;	2
	d) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	2
	e) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu.	2
RAZEM:

	W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu.
	Koszt dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu należy uwzględnić w cenie oferty.

				…………………………………………………………
				(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu)

Pakiet Nr 2. Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny dolnej
Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej
	W skład kompletu wchodzi:
	a) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy;	8	szt.
	b) część proksymalna, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji minimum co 5 stopni, konus szyjki 12/14;	8
	c) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	8
	d) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	8
	e) głowa o średnicy co najmniej 28mm;	8
	f) panewka bezcementowa typu press-fit lub wkręcana w rozmiarach średnicy zewnętrznej co najmniej od 46 do 68mm ze skokiem minimum co 2mm;	3
	g) wkład polietylenowy do panewki bezcementowej;	3
	h) panewka cementowana w rozmiarach minimum od 46 do 62mm ze skokiem co 2mm dla głów 28 lub 32mm;	3
	i) głowa bipolarna z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zewnętrznych co najmniej od 44 do 60mm ze skokiem co 1mm;	8
	j) część łącząca;	8
	k) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich;	8
	l) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu.	8
2	Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej
	W skład kompletu wchodzi:
	a) część udowa anatomiczna (prawa, lewa);	1	szt.
	b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy;	1
	c) część łącząca;	1
	d) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	1
	e) śruba łącząca;	5
	f) śruba łącząca trzpień do elementu piszczelowego;	1
	g) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	1
	h) część piszczelowa osadzana cementowo lub bezcementowo;	1
	i) wkładka polietylenowa w co najmniej trzech rozmiarach;	1
	j) mechanizm łączący część piszczelową i udową;	1
	k) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy;	1
	l) spacery piszczelowe co najmniej 5mm-50mm;	1
	m) adapter offsetowy;	1
	n) śruby do spacerów piszczelowych;	1
	o) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich;	1
	p) element końcowy protezy resekcyjnej;	1
	r) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu.	1
3	Endoproteza totalnej resekcji kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej
	W skład kompletu wchodzi:
	a) część proksymalna, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co najmniej 5 stopni, konus szyjki 12/14;	1	szt.
	b) część łącząca;	1
	c) reduktor łączący;	1
	d) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	1
	e) część udowa anatomiczna (prawa, lewa);	1
	f) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	2
	g) część piszczelowa osadzana cementowo lub bezcementowo;	1
	h) wkładka polietylenowa w co najmniej trzech rozmiarach;	1
	i) mechanizm łączący część piszczelową i udową;	1
	j) głowa o średnicy co najmmniej 28mm;	1
	k) panewka bezcementowa typu press-fit lub wkręcana w rozmiarach średnicy zewnętrznej minimum od 46 do 68mm ze skokiem co najmniej 2mm;	1
	l) wkład polietylenowy do panewki bezcementowej;	1
	m) panewka cementowana w rozmiarach minimum od 46 do 62mm ze skokiem co najmniej 2mm dla głów co najmniej 28mm;	1
	n) głowa bipolarna z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zewnętrznych co najmniej od 44 do 60mm ze skokiem co najmniej 1mm;	1
	o) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy;	1
	p) śruby do spacerów piszczelowych;	1
	r) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich;	1
	s) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu.	1
4	Endoproteza totalnej resekcji stawu kolanowego umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej
	W skład kompletu wchodzą:
	a) część udowa anatomiczna (prawa, lewa);	1	szt.
	b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy;	1
	c) część łącząca;	1
	d) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	1
	e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	2
	f) częsć piszczelowa pokryta okładziną srebra;	1
	g) wkładka polietylenowa;	1
	h) część łącząca do części piszczelowej;	1
	i) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy;	1
	j) mechanizm łączący część piszczelową i udową;	1
	k) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich;	1
	l) system do artrodezy;	1
	m) płytka piszczelowa;	1
	n) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu.	1
5	Endoproteza poresekcyjna proksymalnej kości piszczelowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej
	W skład kompletu wchodzą:
	a) część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa) w co najmniej 3 rozmiarach, cementowana lub bezcementowa;	1	szt.
	b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy;	1
	c) część piszczelowa;	1
	d) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy;	1
	e) część łącząca do części piszczelowej;	1
	f) spacery udowe;	1
	g) wkładka polietylenowa;	1
	h) śruba do spacera udowego;	1
	i) mechanizm łączący część piszczelową i udową;	1
	j) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich;	1
	k) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu.	1
6	Endoproteza resekcji diaphisialnej części kości długich umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej
	W skład kompletu wchodzą:
	a) trzpień diaphysialny;	1	szt.
	b) część łącząca;	1
	c) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy;	1
	d) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy;	1
	e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	1
	f) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich;	1
	g) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu.	1
RAZEM:

				…………………………………………………………
				(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu)

Pakiet Nr 3. Artrodeza stawu kolanowego
Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Artrodeza stawu kolanowego w wersji cementowej i bezcementowej
	W skład kompletu wchodzą:
	a) trzpień cementowany i bezcementowy;	2	szt.
	b) przedłużka;	2
	c) element anatomiczny udowy artrodezy lewy, prawy;	2
	d) element piszczelowy artrodezy;	2
	e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 25mm;	2
	f) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu.	2
2	Anatomiczna bezcementowa panewka rewizyjna
	W skład kompletu wchodzą:
	a) panewka aferromagnetyczna anatomiczna lewa prawa, wyposażona w otwory na śruby do kości gąbczastej oraz system do mocowania w kości kulszowej;	2	szt.
	b) wkładka polietylenowa do panewki;	2
	c) śruby do kości gąbczastej co najmniej 15mm-45mm ze skokiem co najmniej 5mm;	10
	d) aferromagnetyczna głowa z powłoką ceramiczną co najmniej 32mm;	2
	e) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu.	2
RAZEM:

	W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu.
	Koszt dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu należy uwzględnić w cenie oferty.

				…………………………………………………………
				(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu)

Pakiet Nr 4. Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa/cementowana
Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1	Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa
	W skład kompletu wchodzi:
	a) trzpień bezcementowy aferromagnetyczny o długości co najmniej do 250 mm, wyposażony w otwory do śrub blokujących, pokryty hydroksyapatytem;	2	szt.
	b) część krętarzowa aferromagnetyczna w co najmniej dwóch wysokościach, pokryta hydroksyapatytem;	2
	c) śruba łącząca;	2
	d) część przedłużająca wykonana ze stopu tytanowego pokryta hydroksyapatytem;	2
	e) część proksymalna (szyjkowa) wykonana ze stopu tytanowego, konus 12/14, element wyposażony w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co najmniej 5º;	2
	f) trzpień cementowany o długości do minimum 250 mm;	5
	g) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu.	2
RAZEM:

	W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu.
	Koszt dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu należy uwzględnić w cenie oferty.

				…………………………………………………………
				(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu)