## Pakiet__1
	DZN/PN/82/1/2024
	Pakiet nr 1 – Układ do respiratora Philips

Lp	Opis przedmiotu	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT %	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	Układ jednorazowy do respiratora Philips Trilogy 22mm obwód przeciekowy FEP z filtrem w strumieniu głównymi przy porcie wydechowym. Opaakowanie 10 sztuk	opak.	20
2	Filtr piankowy wlotu powietrza opakowanie 10 szt.	opak.	20
					RAZEM	0,00	0,00	0,00

## Pakiet_2
	DZN/PN/82/1/2024
	Pakiet nr 2 – Sprzęt I

Lp	Opis przedmiotu	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT %	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem rozmiar: M, L, XL	szt.	2 500
2	Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem	szt.	200
3	Pneumotachograf dPP j.u.	szt.	3 000
4	Przewód do pneumotachografu dPP	szt.	3
5	Skalpele j. u. przeźroczystą osłonką ostrza umożliwiajacą rozpoznanie kształtu, aplikacja na klik poprzez suwak umieszczony na obudowie jedną ręką, mechanizm bezpieczeństwa uniemożliwiający powtórne użycie, rozm. 10, 11, 12, 13, 15, 15c, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36. Opak. 25 szt.	op.	60
6	Igła iniekcyjna j. użytku (1 opak. = 100 szt.) opakowanie jednostkowe kodowane kolorystycznie, kolor nasadki i kod opakowania zbiorczego.
A	0,45 x 16mm	opak.	25
B	0,5 x 25mm	opak.	200
C	0,55 x 25mm	opak.	50
D	0,5 x 40mm	opak.	100
E	0,6 x 30mm	opak.	300
F	0,7 X 30mm	opak.	50
G	0,7 x 40mm	opak.	800
H	0,8 x 40mm	opak.	1 200
I	0,9 x 40mm	opak.	1 000
J	1,1 x 40mm	opak.	400
K	1,2 x 40mm	opak.	600
7	Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny do pobierania krwi z opuszka palca do badania testem paskowym, igłowy, typu Medlance lub Medlance Plus 21G/1,8 -2,4 mm (głębokość wkłucia) X 200 szt.	opak.	80
8	Igła injekcyjna 2,1x40 14Gx11/2( opak.=100 szt.)	opak.	2
9	Igła injekcyjna 1,8 x 40 15G x 1 ½ ( opak.=100 szt.)	opak.	2
10	Igła do penów do insuliny a 100 sztuk 31G (0,25 MM x 5 MM)	opak.	30
11	Igła do penów do insuliny a 100 sztuk 30G (0,30 MM x 6 MM)	opak.	40
12	Maska do podawania tlenu dla dorosłych wyposażoną w rezerwuar/worek i dren tlenowy, rozmiar: M, L, XL	szt.	1 400
					RAZEM	0,00	0,00	0,00