Świadczenie specjalistycznych usług usuwania zakwitu drobnoustrojów i konserwacji basenów pod powierzchnią lustra wody w Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych należących do MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

- Obiekty objęte usługą

  - Pływania H2O Lublin, Al. Zygmuntowskie 4

  - AQUA Lublin, Al. Zygmuntowskie 4

- Przewidywany termin realizacji zamówienia

Usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, chyba że wcześniej wyczerpana zostanie kwota brutto zamówienia.

- Charakterystyka basenów dla danych obiektów

2.1. Pływania H2O Lublin, Al. Zygmuntowskie 4:

Powierzchnia lustra wody

25-metrowy basen sportowy (Strefa h2o) – 312,5 m2.

Rodzaje powierzchni - Ściany i dno wyłożone folią.

2.2 AQUA Lublin przy Al. Zygmuntowskich 4:

Powierzchnia luster wody:

- wielofunkcyjny basen rekreacyjny –  303,00 m2,

- 50-metrowy basen sportowy – 1250,00 m2,

- basen rekreacyjny (nerka) – 60,00 m2,

- jacuzzi – 6,00 m2,

- basen dla dzieci – 33,00 m2,

- basen zewnętrzny – 200,00 m2,

- basen zewnętrzny jacuzzi - 12 m2,

- baseny z hydromasażem – 44,4 m2,

Rodzaje powierzchni - Ściany i dno wyłożone płytkami ceramicznymi

- Opis przedmiotu zamówienia

Założenia:

- Usługa usuwania zakwitu drobnoustrojów ze ścian i dna basenu olimpijskiego zgodnie 
z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Usuwanie za pomocą narzędzi mających na celu całkowite usunięcie drobnoustrojów (zielone naloty, glony i inne zabrudzenia), czyszczenie okien podwodnych od wewnętrznej strony basenu.

- Usługa usuwania zakwitu drobnoustrojów ze ścian i dna basenu H2O zgodnie 
z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Usuwanie za pomocą narzędzi mających na celu całkowite usunięcie drobnoustrojów (zielone naloty, glony i inne zabrudzenia).

- Usługa usuwania zakwitu drobnoustrojów ze ścian i dna niecki basenowej basenu olimpijskiego pod dnem ruchomym w przestrzeniach zamkniętych zgodnie 
z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Usuwanie za pomocą narzędzi mających na celu całkowite usunięcie drobnoustrojów (zielone naloty, glony i inne zabrudzenia)

- Konserwacja i naprawa dysz i czerpni basenowych, a także drabinek basenowych od strony wody oraz lamp podwodnych we wszystkich nieckach obiektów H2O oraz Aqua Lublin zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Materiał do napraw po stronie Zamawiającego.

- Zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego kontrolne sprawdzenie funkcjonalności działania ruchomego dna (ruchome dno zajmuje ½ części całego basenu olimpijskiego) znajdującego się w basenie olimpijskim a w szczególności:

- Sprawdzenie lin mocujących pod kątem uszkodzeń i korozji

- Sprawdzenie połączeń śrubowych oraz poszycia pod kątem uszkodzeń i korozji

- W razie potrzeby na zlecenie Zamawiającego wykonanie zdjęć lub nagrań video uszkodzeń znajdujących się w wodzie pod ruchomym dnem.

- Konserwacja, naprawa i/lub wymiana szyb znajdujących się w basenie zewnętrznym dużym zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Materiał do napraw po stronie Zamawiającego.

- Uwagi końcowe

- Uwagi dotyczące realizacji usługi:

- wszelkie narzędzia, sprzęt, środki czystości oraz płyny dezynfekujące niezbędne do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca,

- materiały do wykonania ewentualnych napraw zapewnia Zamawiający,

- stosowane przez Wykonawcę narzędzia, sprzęt, środki czystości oraz płyny dezynfekujące muszą zapewnić skuteczne i całkowite usunięcie drobnoustrojów (zielone naloty, glony i inne zabrudzenia), a jednocześnie nie mogą wpływać negatywnie na ceramiczne i foliowe wykładziny ścian i dna niecek basenowych, elementy wyposażenia niecek, a w szczególności na stalowe i tworzywowe części ruchomego dna, zjeżdżalni wodnych, drabinek basenowych, paneli nawrotowych, szyb i oświetlenia podwodnego, itp.

- środki czystości oraz płyny dezynfekujące powinny być dobrane w taki sposób, aby nie wpływały negatywnie na stosowaną technologię uzdatniania wody basenowej,

- Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia do wglądu stosownych dokumentów potwierdzających sprawność sprzętów ochrony osobistej oraz sprzętu do nurkowania,

- Do każdej faktury Wykonawca dołączy protokół wskazujący daty i zakres wykonanych 
w danych miesiącu prac, zgodnie z wcześniejszym zleceniem Zamawiającego.