(pieczęć adresowa Wykonawcy)

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

PAKIET NR 2

|  | opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Syntetyczny klej chirurgiczny |
|  | Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... |
| 1.1 | Syntetyczny klej cyjanoakrylowy w postaci przezroczystego płynu | Tak |  |
| 1.2 | Klej gotowy do użycia, niewymagający przygotowania przed aplikacją | Tak |  |
| 1.3 | Polimeryzacja w kontakcie z tkankami w suchym i wilgotnym środowisku | Tak |  |
| 1.4 | Polimer stanowi cienką, elastyczną i wodoodporną powłokę ściśle związaną z tkankami, wytrzymałą na rozciąganie. Powłoka antyseptyczna | Tak |  |
| 1.5 | Do stosowania w chirurgii otwartej i laparoskopowej, torakoskopowej oraz endoskopii | Tak |  |
| 1.6 | Temperatura polimeryzacji nieprzekraczająca 47(C | Tak, podać |  |
| 1.7 | Start polimeryzacji po 1-2 sek. Z maksymalną odpornością uzyskiwaną do 1,5 minuty | Tak, podać |  |
| 1.8 | Produkt sterylny | Tak |  |
| 1.9 | Wydajność z 1 ml kleju (zaopatrzona powierzchnia) | < 10cm2 0 pkt 10 cm2 do < 20 cm2 5 pkt 20 cm2 i powyżej 20 pkt |  |
| 1.10 | Warunki przechowywania | Warunki chłodnicze (2(C - 8(C) 20 pkt Konieczność zamrażania < 0(C 0 pkt |  |
| 2. | Cewnik do laparoskopii |
|  | Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... |  |  |
| 2.1 | Jednorazowy cewnik z wejściem typu Luer dostarczane wraz z elastyczną długa końcówką oraz prowadnikiem do wprowadzenia | Tak |  |
| 2.2 | Cewnik współpracujący bezpośrednio z dowolnym opakowaniem kleju oferowanego w pozycji 1. | Tak |  |
| 2.3 | Cewnik do stosowania z trokarem średnicy 5 mm | Tak |  |
| 2.4 | Dostarczany w podwójnym opakowaniu sterylnym | Tak |  |
| 3. | Urządzenie do kontrolowanego zakraplania |
|  | Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... |
| 3.1 | Jednorazowe urządzenie składające się z cewnika z wejściem typu Luer dostarczane wraz ze ściętą igłą oraz strzykawką o pojemności do 3 ml z igłą ze ściętą końcówką. | Tak |  |
| 3.2 | Urządzenie kompatybilne z klejem oferowanym w pozycji 1. | Tak |  |
| 4. | Końcówka dozująca |
|  | Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... |
| 4.1 | Polipropylenowy dozownik do bezpośredniej aplikacji kleju oferowanego w pozycji nr 1. | Tak |  |
| 4.2 | Możliwość bezpośredniego połączenia z oferowanym w poz. 1 opakowaniem kleju. | Tak |  |
| 5. | Urządzenie rozpylające |
|  | Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... |
| 5.1 | Urządzenie umożliwiające rozprowadzenie kleju z pozycji 1 na powierzchni tkanek w postaci rozpylonej | Tak |  |
| 5.2 | Urządzenie w pełni kompatybilne z oferowanym produktem z pozycji 1 | Tak |  |
| 5.3 | Dostarczane z nietoksycznym i niepalnym gazem – medium używanym do rozpylania w pojemniku połączonym z końcówką aplikacyjną, bez konieczności podłączania do butli z gazem czy instalacją poza polem operacyjnym | Tak |  |
| 5.4 | Urządzenie w całości dostarczane jako kompletny system (rurka do gazu, rurka do kleju w jednej końcówce natryskującej tak powstałą mieszankę. | Tak |  |
| 5.5 | Do stosowania w metodach otwartych oraz laparoskopii i torakoskopii | Tak |  |
| 6. | Małe urządzenie rozpylające |
|  | Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... |
| 6.1 | Urządzenie umożliwiające rozprowadzenie kleju z pozycji 1 na powierzchni tkanek w postaci rozpylonej | Tak |  |
| 6.2 | Urządzenie w pełni kompatybilne z oferowanym produktem z pozycji 1 | Tak |  |
| 6.3 | Dostarczane z nietoksycznym i niepalnym gazem – medium używanym do rozpylania w pojemniku połączonym z końcówką aplikacyjną, bez konieczności podłączania do butli z gazem czy instalacją poza polem operacyjnym | Tak |  |
| 6.4 | Urządzenie w całości dostarczane jako kompletny system (rurka do gazu, rurka do kleju w jednej końcówce natryskującej tak powstałą mieszankę. | Tak |  |
| 6.5 | Do stosowania w metodach otwartych oraz laparoskopii i torakoskopii | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)