OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest demontaż starych lamp wraz z utylizacją oraz zakup, dostawa, montaż nowych lamp oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego
w Starachowicach ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, polegająca na wymianie modułów
i akumulatorów w lampach zgodnie zaleceniami z protokołu przeprowadzonego przeglądu okresowego.
I. W protokole z okresowego przeglądu instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wskazano zalecenia do wykonania:
1. Naprawa lub wymiana opraw oraz wskazano listę z numeracją opraw.
2. Wymiana zużytych akumulatorów oraz wskazano listę z numeracją opraw.
II. Specyfikacja akumulatorów i modułów do wykonania (kompletne lampy):
a) oprawa ewakuacyjna nt. LVNC/3W/E/1/SE/X/WH opt. Korytarz symbol LVNC/3W/E/1/SE
– 25 szt.
b) oprawa ewakuacyjna nt. LVNU/3W/E/1/SE/X/WH opt. uniwer  symbol  LVNU/2W/C/3/SE
– 4 szt.
c) oprawa ewakuacyjna nt. LVPC/3W/E/1/SE/X/WH opt. korytarz  symbol  23AXLVPC3WE1
– 6 szt.
III. Do obowiązku wykonawcy będzie należało również:
1. Dokonanie regulacji, zmiany ustawień, konfiguracji, optymalizacji systemu oraz instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
2. Pomiary wyłącznika głównego prądu w budynku
3. Dokonanie wpisu do dziennika rejestru kontroli i testów systemu oświetlenia awaryjnego.
IV. Naprawę należy wykonywać zgodnie z:
1. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
z nowelizacją (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010 r.) r. w sprawie ochrony przeciw-pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
2. normą PN-EN1838-2013-11 „Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie Awaryjne”
3. normą PN-EN60598 – Część 2 – 22 : 2015-01 – Wymagania szczegółowe: Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego,
4. normą PN-EN 50172 : 2005 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
5. oraz innymi obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
V. Informacje na temat przesłania oferty:
 1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca przed złożeniem oferty w razie ewentualnych niejasności może skontaktować się z Zamawiającym celem doprecyzowania: Marta Ewa Figarska, e-mail: organizacyjny@powiat.starachowice.pl, tel. 41 276 09 57 lub Karol Sarna, e-mail: zaopatrzenie@powiat.starachowice.pl, tel. 41 276 09 20.