## Zestawienie_paramet_bio-immuno
		Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT
NA ANALIZATORY BIOCHEMICZNO – IMMUNOCHEMICZNE WRAZ Z APARATEM ZASTĘPCZYM

Parametry graniczne sprzętu lub urządzeń
Lp	Określenie parametru	Wymóg lub Kryterium	Odpowiedź Wykonawcy / Należy wskazać TAK/NIE / a w przypadku poz 1 wskazać dane
1	Dwa zintegrowane systemy biochemiczno-immunochemiczne fabrycznie nowe, wolno stojące z możliwością wykonywania badań na 'cito' w trakcie wykonywania badań rutynowych, wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS umożliwiające podtrzymanie napięcia przez czas niezbędny do dokończenia rozpoczętych badań	TAK	Producent .... rok produkcji.... model.... / Producent .... rok produkcji.... model....
2	Analizatory w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie".	TAK
3	Jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ręcznego przenoszenia i dzielenia próbki dla każdego systemu	TAK
4	Możliwość umieszczenia na pokładzie każdego analizatora jednorazowo min. 50 próbek	TAK
5	Jednorazowe końcówki dozujące materiał dla części immunochemicznych	TAK
6	System zewnętrznego i wewnętrznego mycia sond dozujących materiał w częściach biochemicznych	TAK
7	Wydajność każdego modułu biochemicznego nie mniejsza niż 700 wraz z ISE na godzinę. Wydajność każdego modułu immunochemicznego minimum 100 oznaczeń na godzinę	TAK
8	Możliwość stosowania kubeczków pediatrycznych (mikro) lub/i przy użyciu specjalnych próbek do oznaczeń małych objętości surowicy	TAK
9	Detektor skrzepów i mikroskrzepów w próbce badanej, pęcherzyków powietrza oraz monitorowanie spienienia odczynnika	TAK
10	Analiza w fazie ciekłej, możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, krwi pełnej, moczu, PMR i innych płynach z jam ciała oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 27.	TAK
11	Możliwości analityczne: / a) Biochemia - enzymy, substraty, ISE / b) Białka specyficzne / c) Monitorowanie leków / d) Środki uzależniające i trucizny, etanol.	TAK
12	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w stałej temperaturze zgodnie z rekomendacją producenta	TAK
13	Automatyczne rozcieńczanie w częściach biochemicznych i immunochemicznych oraz zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody w częściach biochemicznych	TAK
14	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek i odczynników (czytnik wewnętrzny) lub RFID	TAK
15	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych	TAK
16	Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora w dedykowanych statywach	TAK
17	Kuwety jednorazowe (pojedyncze) automatycznie ładowane, bądź wielorazowe	TAK
18	Kuwety reakcyjne termostatywne w stałej temperaturze	TAK
19	Oprogramowanie analizatora w języku polskim	TAK
20	Współpraca z laboratoryjną siecią komputerową (dwukierunkowo), wykonawca podłączy na swój koszt analizator do LIS, który jest w Laboratorium (ATD Software, program ProfLab).	TAK
21	Rejestracja w analizatorach wykonywanych procedur konserwacyjnych	TAK
22	Możliwość zdalnego monitorowania pracy aparatu przez serwis producenta (modem serwisowy) oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 28.	TAK
23	Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (innej niż COBJwDL) na koszt Wykonawcy + certyfikat udziału min. 1 raz w roku. Zakres kontroli jakości musi obejmować wszystkie wykonywane na aparacie badania	TAK
24	Bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy, bezpłatne przeglądy konserwacyjne obejmujące także wymianę materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z wymogami producenta aparatu, jednak nie rzadziej niż raz w roku) wraz z wpisem do paszportu analizatora	TAK
25	Obsługa serwisowa w dni robocze pn-pt 24h	TAK
26	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) max 24 h od zgłoszenia telefonicznego, w dni świąteczne do 48 h. W przypadku gdy czas naprawy ma przekroczyć dzień roboczy, Wykonawca dostarczy aparat zastępczczy.	TAK
27	Instrukcja obsługi analizatora w jęz. polskim (wersja papierowa dostarczona wraz z dostawą aparatu + CD załączona lub innaw wersja elektorniczna)	TAK
28	Szkolenie pracowników laboratorium w obsłudze aparatu i interpretacji wyników w terminie max 2 tygodni od protokolarnego odbioru aparatu	TAK
29	W razie awarii aparatu, Zamawiający wywiezie badania na koszt Wykonawcy do innego laboratorium i obciąży Wykonawce kosztami badań, transportu, etc.	TAK
30	Aparat i oferowane odczynniki muszą posiadać grupę reprezentatywną w kontroli COBJwDL.	TAK
31	Stabilność kalibracji ISE minimum 24 h	TAK
32	Sygnalizowanie wymaganych procedur konserwujących i kalibracji	TAK
33	Wraz z analizatorem, Wykonawca dostarczy dwie stacje robocze (komputer), dwa monitory LCD 21,5 cali, dwie myszki, dwie klawiatury, dwie listwy zasilające, niezbędne okablowanie, dwa zewnętrzne czytniki kodów kreskowych zgodnie z parametrami określonymi poniżej w tabeli Urządzenia do obsługi	TAK
34	Wykonawca dostarczy drukarkę centralną (sieciową)	TAK
35	Pełna kompatybilność odczynnikowa pomiędzy systemami	TAK
36	Instrukcje obsługi aparatu, tzw. asystent działań użytkownika, np..film video obrazujący jak wymienić lampę	TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt.
37	Maksymalna objętość próbki aspirowanej do jednego oznaczenia nie większa niż 50 mikrolitrów	TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.
38	Maksymalna stabilność odczynników biochemicznych na pokładzie	Maks. - 2 pkt. Pozostałe – 0 pkt.
39	Maksymalna stabilność odczynników immunochemicznych na pokładzie	Maks. - 2 pkt. Pozostałe – 0 pkt.
40	Czas oznaczenia Troponiny i NT – proBNP poniżej 10 min	TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt.
41	Wartości referencyjne określone przez producenta dla parametrów diagnostyki tarczycy dla noworodków, dzieci i kobiet w ciąży ( dla populacji europejskiej) oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21.	TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt.
42	Możliwość uzupełniania, dostawiania płynów myjących, czyszczących, kalibracyjnych, etc., oraz kuwet i odczynników bez konieczności zatrzymywania aparatu oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 22 i 29.	TAK
43	Dostawa wniesienie, instalacja Sprzętu a po zakończeniu umowy demontaż i odbiór do Zamawiającego	TAK
44	W przypadku kuwet, końcówek jednorazowych firma przedstawi dokument w jaki sposób utylizować odpady; jeśli są przeznaczone do spalenia wymagane jest podanie ilości odpadów w kg na podaną ilość badań	TAK
45	W przypadku zaoferowania kuwet wielorazowych Wykonawca bezpłatnie, w ramach ceny wstawi, podłączy i będzie serwisował przez okres trwania umowy odpowiednią stację uzdatniania wody oraz poda ilość zużywanej wody ze stacji uzdatniania (w przypadku, gdy aparat wymaga stacji uzdatniania wody) oraz przedstawi dokument potwierdzający, że ścieki mogą być wylewane bezpośrednio do kanalizacji. Wykonawca uwzględni te koszty w odpowiednim formularzu cenowym	TAK
46	W przypadku niedoszacowania oferty, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć brakujące ilości odczynników i mat. eksploatacyjnych.	TAK
47	Wykonawca zamieści harmonogram kontroli do podanej przez Zamawiającego ilości badań	TAK
48	Wykonawca dostarczy wraz z dostawą aparatu karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na nośniku CD lub w inny elektroniczny spsób	TAK

	Informacja o pracy Aparatów.
	Aparaty biochemiczno-immunochemiczne będą pracowały równolegle, aparaty obciążone będą w stosunku 70% i 30% aparat back-up. Kontrola jakości biochemiczna i immunochemiczna prowadzona na 2 poziomach zamiennie każdego dnia dla wszystkich parametrów.

Urządzenia do obsługi

	Komputer – stacja robocza	Wymóg
Stacja robocza	Komputer wyprodukowany co najmniej w 2024 / Producent .... rok produkcji.... model..... / Dane mają umożliwić Zamawiającemu identyfikacje komputera i jego parametrów	TAK
CPU	Procesor klasy min. 32000 pkt w testach PASSMARK lub lepszy min. dwa fizyczne rdzenie, procesor nie może znajdować się na liście wadliwych procesorów Intel 13 i 14 gen.	TAK
VGA	Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256 MB	TAK
RAM	min 8gb DDR4 lub wyższy	TAK
HDD	SSD min. 250GB NVME	TAK
Porty	6 zewnętrznych portów USB 2.0 ( w tym min.z przodu obudowy USB 3.0) 2 wewnętrzne porty USB 2.0, 1xHDMI, wejście mikrofonu na przednim panelu, wyjście słuchawek oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 26.	TAK
LAN	10/100/1000Mbit/s Ethernet (RJ 45), WOL	TAK
Napęd	DVD/RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania	TAK
System operacyjny	Win 11x64 PRO lub nowszy umożliwiający pracę w środowisku Active Directory +CAL-DEV	TAK
Gwarancja	Przynajmniej 3 lata gwarancji od momentu podpisania umowy z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii (tzw. NBD). Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. Wymagane jest by uszkodzony dysk twardy pozostał u Zamawiającego.	TAK
Wyposażenie dodatkowe	Klawiatura Qwerty US, EURO, Mysz (dwa przyciski i rolka () scroll), listwa zabezpieczająca z warystorem, PatchCord sieciowy min.5 m (cat. 6)	TAK
Obudowa	Wolnostojąca, zasilacz o sprawności 90% (zgodność z normą Energy Star 5.0, aktywna PFC) oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 26 i 26.1	TAK
Certyfikaty	w internetowym katalogu http://www.epeat.net	TAK
Zasilanie	UPS zapewniający pracę przez min. 15 minut przy 80% obciążenia	TAK
	Monitor	Wymóg
	Monitor wyprodukowany co najmniej w 2024 / Producent .... rok produkcji.... model..... / Dane mają umożliwić Zamawiającemu identyfikacje monitora i jego parametrów	TAK
Typ monitora	LCD w technologii LED, matryca typu TFT lub wyższy	TAK
Przekątna	21,5”	TAK
Rozdzielczość	1920x1080	TAK
Proporcje	16:09:00	TAK
Jasność	Min. 200	TAK
Czas reakcji	5 ms	TAK
Kąt widzenia	160 stopni	TAK
Złącza	VGA, HDMI	TAK
Certyfikaty	Energy Star, EPEAT w wersji Silver, TCO '03 lub wyższy	TAK
Funkcje	Menu OSD wyświetlane na ekranie, matryca przeciwodblaskowa, regulacja nachylenia ekranu, możliwość montażu z wykorzystaniem standardu 100 mm	TAK
Gwarancja	Przynajmniej 3 lata gwarancji od momentu dostarczenia z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii	TAK
	Drukarki	Wymóg
	Drukarki wyprodukowane co najmniej w 2024 / Producent .... rok produkcji.... model..... / Dane mają umożliwić Zamawiającemu identyfikacje drukarki i jego parametrów
Format	A4 i A5	TAK
Dupleks	A5 i A4 (pełna kompatybilność i automatyka)	TAK
Pamięć	Min. 128 MB z możliwością rozbudowy (wolny port pamięci)	TAK
Emulacje	PCL6, PCL5, PostScript	TAK
Złącza	USB, RJ45	TAK
Podajniki	Min. 2 ( jeden o pojemności min. 320 arkuszy)	TAK
Odbiornik stron	Min. 100 arkuszy	TAK
Obciążenie miesięczne	Min. 80 000 stron	TAK
Prędkość druku	Min. 30 stron A4 na minutę	TAK
Koszt wydruku strony	Max 10 gr/A4 (przy 5%pokryciu)	TAK
Technologia	Laserowa, monochromatyczna, druk po 2 stronach	TAK
Toner	pojemność tonera na min. 8000 stron przy 5% pokryciu	TAK
Bęben	Bęben min wydajności 200 000 stron	TAK
Certyfikat	EnergyStar	TAK
Inne	Możliwość montażu dodatkowego zasobnika papieru	TAK

Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych nie będącego wymogiem punktowanym, powoduje odrzucenie oferty.

## Liczba_badań
		Załącznik nr 2 do SIWZ
				Wykonawca wypełnia zielone pola
Rodzaj i ilości wykonywanych badań biochemicznych oraz immunochemicznych
			Punkty które przyzna Zamawiający poprzez porównanie ofert	najdłuższa liniowość spośród badanych ofert. – 3 pkt. / pozostałe – 0 pkt. Porównanie nastąpi wobec ofert wiersz do wiersza	najkr. Czas spośród badanych ofert – 3 pkt. / pozostałe – 0 pkt. Porównanie nastąpi wobec ofert wiersz do wiersza
Lp.	Rodzaj badania	Przewidywana liczba badań na 36 miesięcy	liniowość badania w jednostkach właściwych dla badania (min)	liniowość badania w jednostkach właściwych dla badania (max)	czas badania w sekundach
1	Glukoza	75 000
2	CK	2 550			X
3	CK-MB	16 500			X
4	Bilirubina całkowita	28 500			X
5	Bilirubina bezpośrednia	1 050			X
6	ALAT	46 500			X
7	ASPAT	36 000			X
8	Mocznik	57 000			X
9	Kreatynina	96 000			X
10	Cholesterol	22 500			X
11	HDL-cholesterol	21 000			X
12	TG	21 300			X
13	Albuminy	3 600			X
14	Fosfataza alkaliczna	3 000			X
16	CRP	72 000
17	GGTP	6 000			X
18	LDH	900			X
19	TP(białko całkowite)	3 000			X
20	Amylaza	1 050			X
21	Kwas moczowy	12 300			X
22	Wapń	6 900			X
23	Magnez	10 200			X
24	Fosforany	3 000			X
25	Jony(Na,K)	96 000
26	Żelazo	4 800			X
27	TIBC/UIBC	600			X
28	Chlorki	9 600			X
29	Lipaza	9 600			X
30	RF	2 550			X
31	ASO	2 700			X
32	Etanol	6 000			X
34	HbA1C	7 800			X
36	Ferrytyna	1 500			X
37	Białko w moczu i PMR	900			X
	Amoniak	600			X
38	NT - proBNP	180			X
39	Prokalcytonina	9 000
40	FT3	9 000			X
41	FT4	13 500			X
42	TSH	33 000			X
43	βHCG	21 000			X
44	Troponina hs	24 000
45	PSA	6 600			X
46	HbS antygen	2 250			X
47	anty TPO	3 900			X
48	anty TG	3 900			X
49	Parathormon	450			X
50	witamina D3	150			X
	RAZEM	815 430

	Materiały kalibracyjne i kontrolne do ww ilości testów w ilości adekwatnej do ilości oznaczeń w ciągu roku zgodnie z wytycznymi KIDL oraz wymogami producenta
	Materiały zużywalne do analizatora wykonującego ww testy na okres 36 miesięcy

1.	Dopuszcza się wykonywanie 4 parametrów poza oferowanym analizatorem (dla badań ≤ 1500/36 miesięcy).
2.	Wykonawca zagwarantuje pełną obsługę logistyczną (tzn. odbiór próbki z laboratorium i dostarczenie gotowego wyniku do Zamawiającego w czasie nie dluższym niż 48 godzin).
3.	Wykonawca powinien podać w tabeli oferty liniowość tych parametrów oraz czas uzyskania wyniku.
4	Do oferty wykonawca doliczy koszt kontroli na podane przez Zamawiajacego ilości badań oraz poda koszt materiałów i części zużywalnych na czas trwania umowy tj 36 miesięcy
5	W przypadku niedoszacowania oferty, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć brakujące ilości odczynników i mat. eksploatacyjnych.
6	Wykonawca zamieści harmonogram kontroli do podanej przez Zamawiającego ilości badań
7	Wykonawca dostarczy wraz z dostawą aparatu karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na nośniku CD
8	Wykonawca dostarczy dokumenty informujące Zamawiającego o sposobie postępowania ze ściekami.

## Formularz_cenowy_bioch
				Załącznik nr 2a do SIWZ

ARKUSZ CENOWY

Tab. 1a. Formularz cenowy odczynników biochemicznych					Szare pola wypełniają się automatycznie
Lp	Nazwa / parametru	Ilość / oznaczeń / rocznie	Cena jednego badania brutto	Nazwa / odczynnika	Nr / katalogowy	Ilość / ozn. z 1 / opakowania	Ilość op. / Na 3 lata szt.	Cena 1 op. netto PLN	VAT %	Cena 1 op. brutto PLN	Wartość na 3 lata netto PLN	Wartość na 3 lata brutto PLN
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				Razem :	0	0
Dostosować ilość wierszy stosownie do potrzeb zachowując zasady wyliczeń w szarych polach

	Cena badania obejmuje cenę odczynnika, koszt kontroli i kalibratorów uwzględniając podane przez Zamawiającego ilości badań oraz koszt materiałów, płynów myjących, płynów czyszczących i części zużywalnych na czas trwania umowy tj 36 miesięcy (zgodnie ze średnim czasem zużycia podanego przez producenta aparatu np.. modułu ISE, lampy halogenowej etc)
	W przypadku zaoferowania kuwet wielorazowych Wykonawca bezpłatnie, w ramach ceny wstawi, podłączy i będzie serwisował przez okres trwania umowy odpowiednią stację uzdatniania wody oraz poda ilość zużywanej wody ze stacji uzdatniania (w przypadku, gdy aparat wymaga stacji uzdatniania wody) oraz przedstawi dokument potwierdzający, że ścieki mogą być wylewane bezpośrednio do kanalizacji. Wykonawca uwzględni te koszty w odpowiednim formularzu cenowym

Tab. 1b. Formularz cenowy kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych
				Szare pola wypełniają się automatycznie
Lp.	Nazwa odczynnika	Nr katalogowy		Wielkość opakowania w jednostkach właściwych dla opakowania	Ilość op. na 3 lata w szt. zaokrąglić do pełnych opakowań	Cena 1 op. netto PLN	VAT %	Cena 1 op. brutto PLN	Wartość na 3 lata netto PLN	Wartość na 3 lata brutto PLN
1					0	0	0
2					0	0	0
3					0	0	0
4					0	0	0
5					0	0	0
6					0	0	0
7					0	0	0
8					0	0	0
9					0	0	0
10					0	0	0
11					0	0	0
12					0	0	0
13					0	0	0
14					0	0	0
15					0	0	0
16					0	0	0
17					0	0	0
18					0	0	0
				Razem :	0	0
Dostosować ilość wierszy stosownie do potrzeb zachowując zasady wyliczeń w szarych polach
Dla testów poniżej 100 miesięcznie kontrola będzie prowadzona raz w tygodniu na 2 poziomach
Dla testów powyżej 100 miesięcznie kontrola będzie prowadzona codziennie na 2 poziomach

				Szare pola wypełniają się automatycznie
				PLN netto	PLN brutto
Wartość oferty na 3 lata:		Odczynniki (Tab. 1a):			0	0
		Materiały zużywalne (Tab. 1b) :			0	0
		Dzierżawa sprzętu :					W zakresie dzierżawy nastąpiła zmiana, że wykonawca wskazuje w niniejszym wierszu koszt dzierżawy na 3 lata.
		Razem:			0	0

## Formularz_cenowy_cz_immuno
				Załącznik nr 2b do SWZ

ARKUSZ CENOWY

Tab. 1a. Formularz cenowy odczynników immunochemicznych					Szare pola wypełniają się automatycznie
Lp	Nazwa / parametru	Ilość / oznaczeń / rocznie	Cena jednego badania brutto	Nazwa / odczynnika	Nr / katalogowy	Ilość / ozn. z 1 / opakowania	Ilość op. / Na 3 lata szt.	Cena 1 op. netto PLN	VAT %	Cena 1 op. brutto PLN	Wartość 3 lata netto PLN	Wartość na 3 lata brutto PLN
1					0	0	0
2					0	0	0
3					0	0	0
4					0	0	0
5					0	0	0
6					0	0	0
7					0	0	0
8					0	0	0
9					0	0	0
10					0	0	0
11					0	0	0
12					0	0	0
13					0	0	0
14					0	0	0
15					0	0	0
16					0	0	0
17					0	0	0
18					0	0	0
19					0	0	0
20					0	0	0
21					0	0	0
22					0	0	0
23					0	0	0
24					0	0	0
				Razem :	0	0
Dostosować ilość wierszy stosownie do potrzeb zachowując zasady wyliczeń w szarych polach
	Cena badania obejmuje cenę odczynnika, koszt kontroli i kalibratorów uwzgledniając podane przez Zamawiającego ilości badań oraz koszt materiałów, płynów myjących, płynów czyszczących i części zużywalnych na czas trwania umowy tj 36 miesięcy (zgodnie ze średnim czasem zużycia podanego przez producenta aparatu np.. modułu ISE, lampy halogenowej etc)

Tab. 1b. Formularz cenowy kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych
				Szare pola wypełniają się automatycznie
Lp.	Nazwa odczynnika	Nr katalogowy		Wielkość opakowania w jednostkach właściwych dla opakowania	Ilość op. na 3 lata zaokrąglić do pełnych opakowań	Cena 1 op. netto PLN	VAT %	Cena 1 op. brutto PLN	Wartość na 3 lata netto PLN	Wartość na 3 lata brutto PLN
1					0	0	0
2					0	0	0
3					0	0	0
4					0	0	0
5					0	0	0
6					0	0	0
7					0	0	0
8					0	0	0
9					0	0	0
10					0	0	0
11					0	0	0
12					0	0	0
13					0	0	0
14					0	0	0
15					0	0	0
16					0	0	0
17					0	0	0
18					0	0	0
				Razem :	0	0
Dostosować ilość wierszy stosownie do potrzeb zachowując zasady wyliczeń w szarych polach

				Szare pola wypełniają się automatycznie
				PLN netto	PLN brutto
Wartość oferty na 3 lata:		Odczynniki (Tab. 1a):			0	0
		Materiały zużywalne (Tab. 1b) :			0	0
		Dzierżawa sprzętu :					W zakresie dzierżawy nastąpiła zmiana, że wykonawca wskazuje w niniejszym wierszu koszt dzierżawy na 3 lata.
		Razem:			0	0

## FC
				Załącznik nr 2 c do SWZ

Arkusz cenowy

Lp	Grupa produktowa	Dzierżawa sprzętu netto na 3 lata	Dzierżawa sprzętu brutto na 3 lata	Wartość odczynników, materiałów zużywalnych i kontroli na 3 lata brutto	Łączna wartość brutto na 3 lata
1	Biochemia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Immunochemia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość oferty brutto na 3 lata słownie:

## Zał_3_LSI_mat__eksploatacyjne
		Załącznik nr .......

Materiały eksploatacyjne Laboratoryjny System Informatyczny

Lp.	Rodzaj badania	Przewidywana liczba badań na rok	Przewidywana liczba badań na 3 lata
1	Karty zleceń
2	Kody kreskowe

## Zał_7_LSI
			Załącznik nr .......

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
LABORATORYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Lp	Wymagane funkcje	Wymagana odpowiedź	Odpowiedź oferenta
1	System Operacyjny Windows XP	TAK
2	Laboratoryjny System Informatyczny w technologii wielodostępu	TAK
	Sprzęt	TAK
	Oprogramowanie	TAK
	Wdrożenie	TAK
2	Połączenie on-line nastepujących pracowni laboratorium: biochemicznej, immunologicznej, hematologicznej, koagulologicznej i analityki ogólnej	TAK
3	Dwukierunkowa komunikacja on-line na podstawie list roboczych lub/i kodów kreskowych z analizatorami	TAK
4	Kodowanie próbek pacjentów kodami kreskowymi	TAK
5	Rejestracja zleceń pacjentów :
	Automatycznie przy pomocy czytnika OMR	TAK
	Manualnie	TAK
7	Walidacja wyników pacjentów za pomocą Delta-Check	TAK
8	Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych	TAK
9	Raportowanie ilości wykonywanych badań w wybranym przedziale czasu	TAK
10	Raportowanie kosztów wykonywanych badań	TAK
11	Raportowania kosztów wykonywanych badań według płatnika	TAK
12	Możliwość wypisywania rachunków za wykonane usługi	TAK
13	Możliwość archiwizacji danych pacjenta, ustawień systemowych oraz aplikacji programowych na zewnętrznym nośniku ( CD- ROM, DVD-ROM)	TAK
14	Możliwość współpracy z systemem komputerowym szpitala	TAK
15	Wprowadzenie kart zleceń i kodów kreskowych wg.uzgodnień z zamawiającym	TAK
16	Raportowanie stanów magazynowych	TAK
17	Połączenie z laboratorium kooperującym polegające na wysyłaniu zleceń i odbiorze wyników w formie elektronicznej	TAK
18	Automatyczna kontrola wiarygodności wyników badań: ocena wg. reguł Westgarda i graficzna prezentacja wyników	TAK
19	Całkowite uruchomienie systemu w terminie max. 3 miesiące od podpisania umowy	TAK
Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

	Podać wykaz dostarczanego sprzętu:

## Cena_immunologia
				Załącznik nr ...

ARKUSZ CENOWY

Tab. 1. Formularz cenowy odczynniki

Lp	Nazwa / parametru	Ilość / oznaczeń / rocznie	Nr / katalogowy	Ilość / ozn. z 1 / opakowania	Ilość op. / na 1 rok	Cena 1 op.	VAT	Cena 1 op.	Wartość / na 1 rok	Wartość / na 1 rok
				szt.	netto PLN	%	brutto PLN	netto PLN	brutto PLN
1
2
3
4			-
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14			-
15
16
17
18
19
20
21
22
23
				Razem:

Tab. 2. Formularz cenowy kalibratory, kontrole oraz materiały zużywalne

Lp.	Nazwa odczynnika	Nr katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość op. na 1 rok	Cena 1 / opakowania	VAT %	Cena 1 opakowania	Wartość na 1 rok	Wartość na 1 rok
				netto PLN		brutto PLN	netto PLN	brutto PLN
1
2
3
4

				Razem :

				PLN netto	PLN brutto
Wartość oferty na 1 rok:		Odczynniki (Tab. 1):
		Materiały zużywalne (Tab. 2) :
		Dzierżawa :
		Razem: