## Część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………..
Część nr 1 Materiały do zabiegów fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do operacji zaćmy | szt. | 5000
2 | Jednorazowe witrektomy współpracujące z urządzeniem | szt. | 48
3 | Płyn do operacji zaćmy wymagany przy użyciu aparatu z poz. 1 | szt. | 5000
RAZEM
| Fakoemulsyfikator | Wypełnia oferent
Producent
Nazwa i typ urządzenia
Deklarowana wartość brutto
Kraj pochodzenia
Rok produkcji – nie starszy niż 2018-2019
| Wymagania i parametry graniczne fakoemulsyfikatora: |  |  |  |  | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia wymagania. (Podać Tak/Nie)
1 | Wysoko wydajna głowica generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy |  |  |  |  | TAK
2 | Częstotliwość rezonansowa: 30 kHz do 60 kHz |  |  |  |  | TAK
3 | Zakres regulacji częstotliwości pulsacji minimum 1-100 pps |  |  |  |  | TAK
4 | Podtryby pracy głowicy: Ciągły, Impulsowy, Pulsacyjny |  |  |  |  | TAK
5 | 1 tip do głowicy jednorazowy wraz z kluczykiem ( 15 szt.) kompatybilny z głowica z 30 stopniowym zakończeniem typu Kelman lub tip jednorazowy ze ścięciem 30 st. z łukowatym zagięciem w części dystalnej nie schodzącym poniżej osi tipa typu Balance, |  |  |  |  | TAK
6 | Nowoczesny system płynowy z szybką i płynną regulacją aspiracji. |  |  |  |  | TAK
7 | Aktywny układ płynowy z szybką i płynną regulacją przepływu irygacji sterowany za pośrednictwem panelu przedniego, przełącznika nożnego lub pilota zdalnego sterowania lub aktywnym układem płynowym z szybką i płynną regulacją bez możliwości ręcznej regulacji przepływu irygacji, który to przepływ dzięki pompie centrycznej jest automatycznie dostosowany przez aparat ale za to z możliwością zastosowania wymuszonej infuzji sterowanej pneumatycznie ( ciśnieniowo) oraz z możliwością zastosowania dynamicznej kompensacji infuzji , zautomatyzowana kolumna infuzyjna dla tradycyjnego grawitacyjnego układu płynowego, oraz szuflada na worek plastikowy z płynem infuzyjnym do napływu wymuszonego z ruchomą ścianką sterowana za pomocą płyty przedniej przełącznika nożnego lub pilota zdalnie sterowanego, programowalne ustawienie docelowej wartości IOP. Lub aktywny układ płynowy z szybką i płynną regulacją przepływu irygacji, sterowany za pośrednictwem panelu przedniego, przełącznika nożnego lub pilota zdalnego sterowania z systemem stabilizującym pole operacyjne.(Opisać) |  |  |  |  | TAK
8 | Zakres regulacji podciśnienia min. 0-600 mmHg |  |  |  |  | TAK
9 | Zakres przepływu aspiracyjnego min. 60 ml/min lub automatyczna regulacja wielkości przepływu przy zastosowaniu pompy centycznej |  |  |  |  | TAK
10 | Przepływ zwrotny „reflux". |  |  |  |  | TAK
11 | Modułowa konstrukcja złączy układu płynowego z systemem zarządzania płynowego do jednorazowego użycia lub złącza układu płynowego jednorazowego użycia pozwalające na zastosowanie wymuszonej infuzji ciśnieniowej |  |  |  |  | TAK
12 | Możliwość napędzania wysokowydajnego witrektomu gilotynowego pracującego z prędkością min. 2500 cięć /min |  |  |  |  | TAK
13 | Możliwość ustawiania pożądanego poziomu, podciśnienia i szybkości przepływu aspiracji w krokach fako, I/A i witrektomii.lub automatyczna regulacja wielkości przepływu przy zastosowaniu pompy centrycznej |  |  |  |  | TAK
14 | Emitowanie różnych sygnałów dźwiękowych w celu potwierdzenia stanu operacyjnego urządzenia. |  |  |  |  | TAK
15 | Diatermia zintegrowana z urządzeniem, sterowana z przełącznika nożnego, liniowy tryb pracy diatermii. |  |  |  |  | TAK
16 | Przełącznik nożny skonfigurowany do transferu bezprzewodowego, konstrukcja przełącznika nożnego wodoszczelna. Sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji. Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu. |  |  |  |  | TAK
17 | Zintegrowana taca (stolik) o regulowanej wysokości. |  |  |  |  | TAK
18 | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania |  |  |  |  | TAK
19 | Wyposażenie: Konsola Zintegrowany statyw na płyny do irygacji wewnątrzgałkowej oraz taca narzędziowa przełącznik nożny 1 szt instrukcję obsługi 1 szt pilot zdalnego sterowania 1 szt pokrowiec 1 szt kartę pamięci 1 szt lub inny nośnik pamięci noże do witrektomii przedniej 6 szt przewód do diatermii+ pęseta 2 komplety głowica do fakoemulsyfikacji 15 szt końcówki bimanualne I/A 10 szt kluczyk do odkręcania „tipów" 10 szt |  |  |  |  | TAK
Wymagania jakościowe do fakoemulsyfikatora
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Podać tak/nie
| 1 tip do głowicy jednorazowy wraz z kluczykiem kompatybilny z głowica z 30 stopniowym zakończeniem typu Kelman lub typu Balance(punkt 5) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Szuflada na worek plastikowy z płynem infuzyjnym do napływu wymuszonego z ruchomą ścianką sterowaną za pomocą płyty przedniej, przełącznika nożnego lub pilota zdalnie sterowanego, programowalne ustawienie docelowej wartości IOP (punkt 7) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Skład zestawu do operacji zaćmy (wyroby medyczne) - wymagania graniczne |  |  |  |  | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia wymagania. Podać Tak/Nie
1 | 1x kaniula do polewania 27G 7/8 zakrzywiona |  |  |  |  | TAK
2 | 1x kaniula do polewania 25G 7/8 zakrzywiona |  |  |  |  | TAK
3 | 1x kaniula zakrzywiona do hydrodysekcji |  |  |  |  | TAK
4 | 1x serweta do obłożenia stolika instrumentariuszki min. 80x90 cm |  |  |  |  | TAK
5 | 1x osłona na stolik Mayo 75-80 x140-145 cm |  |  |  |  | TAK
6 | 1x sączek, dren odprowadzający nadmiar płynu z pola operacyjnego |  |  |  |  | TAK
7 | 1x serweta do obłożenia pacjenta min. 100x120 cm z otworem 10x10 cm zintegrowanym z folią chirurgiczną, z jedną kieszenią do zbiórki płynów, kieszeń wyposażona w sztywnik |  |  |  |  | TAK
8 | 1x osłonka plastikowa na oko |  |  |  |  | TAK
9 | 2x fartuch chirurgiczny standard, rozmiary M i L |  |  |  |  | TAK
10 | 3x igła 18G 1,2x40 mm |  |  |  |  | TAK
11 | 1x igła 25G 0,5 25mm |  |  |  |  | TAK
12 | 1x opatrunek na oko 5,6-6,2x7,2 cm |  |  |  |  | TAK
13 | 5x mikrogąbki (strzałki) do osuszania pola operacyjnego |  |  |  |  | TAK
14 | 4x strzykawki Luer Lock 2,5-3 ml |  |  |  |  | TAK
15 | 2x strzykawki Luer Lock 1x10ml, 1x5ml |  |  |  |  | TAK
16 | 2x ręczniki papierowe 30x35 cm |  |  |  |  | TAK
17 | 2x tupfery groszki 8-12x 8-12 cm |  |  |  |  | TAK
18 | 5x kompresy 7,5-8x7,5-8 cm włókninowe |  |  |  |  | TAK
19 | 3x podłokietnik na fotel operacyjny |  |  |  |  | TAK
20 | 1x kieliszek 60 ml |  |  |  |  | TAK
21 | 1x folia ochronna na panel urządzenia |  |  |  |  | TAK
22 | 1x nóż do otwarcia komory, zakrzywiony obustronnie ostry w zakresie 2,65-2,85 mm |  |  |  |  | TAK
23 | 1x nóż do portów, zakrzywiony 1,2 mm |  |  |  |  | TAK
24 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum cztery etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. |  |  |  |  | TAK
25 | kaseta jednorazowa z zestawem drenów, kompatybilna z oferowanym aparatem- dopuszcza się kasetę zapakowaną osobno |  |  |  |  | TAK
26 | jednorazowy tip do głowicy z dwiema osłonkami i komorą do testowania. |  |  |  |  | Tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Zał. do Cz.1
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZANEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 1
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | APARAT DO FAKOEMULSYFIKACJI | 1
| Dane aparatu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
……………………………………
Podpis osoby upowaznionej

## Część 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………..
Część nr 2 SOCZEWKI wraz z użyczeniem biometru z opcją wykupu
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis Al. Jana Pawła II 50 | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x | x
1 | Soczewki hydrofilowe | szt. | 1500 |  |  |  |  | 10
2 | Soczewki hydrofobowe | szt. | 3000 |  |  |  |  | 10
3 | Cena wykupu biometru po zakończonej umowie | szt. | 1 |  |  |  |  | x
RAZEM
Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia biometru o poniższych parametrach na czas trwania umowy.
| Laser | Parametr wymagany i oceniany |  | Opis parametru oferowanego
| Producent | podać
| Nazwa i typ urządzenia | podać
| Rok produkcji | podać
| Zamawiana ilość | 1 szt.
| Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 50 |  | x
| Wymagania i parametry graniczne biometru: |  |  |  |  | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia wymagania. (Podać Tak/Nie)
| Biometr optyczny – dokonujący pomiarów biometrycznych metodą bezkontaktową |  |  |  |  | tak
| Automatyczny pomiar długości gałki, krzywizny rogówki, głębokości przedniej komory, grubości rogówki, grubości soczewki oraz pomiar WTW (White to white) w jednym badaniu |  |  |  |  | tak
| Obrazowanie wzdłużne gałki ocznej tj. skan obrazujący rogówkę, przednią komorę, soczewkę oraz siatkówkę (projekcja-B) za pomocą wbudowanego (zintegrowanego) źródła OCT o długości fali w zakresie 1035-1080nm |  |  |  |  | tak
| Telecentryczny pomiar krzywizny rogówki oparty na 18 punktach pomiarowych |  |  |  |  | tak
| Pomiar w osi widzenia dzięki wbudowanemu fiksatorowi wewnętrznem |  |  |  |  | tak
| Dodatkowa kontrola fiksacji pacjenta, dzięki wizualizacji wycinka (skanu OCT) siatkówki w miejscu odbicia fali pomiarowej |  |  |  |  | tak
| Zmotoryzowana podpora brody pacjenta |  |  |  |  | tak
| Wybór trybu pomiaru: automatyczny lub manualny |  |  |  |  | tak
| Pomiar długości gałki ocznej w zakresie 14 – 38 mm |  |  |  |  | tak
| Pomiar głębokości komory przedniej w zakresie od 0,7-1,8 do 6,3-8mm |  |  |  |  | tak
| Pomiar krzywizny rogówki w zakresie 5 – 11 mm |  |  |  |  | tak
| Pomiar grubości soczewki w zakresie od 0,5-1mm do 6,5-10 mm (dla oka fakijnego) |  |  |  |  | tak
| Pomiar centralnej grubości rogówki w zakresie od 0,2-0,3 do 0,8-1,2 mm |  |  |  |  | tak
| Pomiary WTW („white to white”) w zakresie od 7-8 mm do 16 mm |  |  |  |  | tak
| Pomiar średnicy źrenicy |  |  |  |  | tak
| Pomiar kąta Kappa i analiza CWC (kąt Alpha z kątem Kappa) |  |  |  |  | tak
| Kalkulacja monofokolanych, multifokalnych i torycznych soczewki wewnątrzgałkowych do wszczepu formułami takimi jak: Barrett Suite, Haigis, Holladay, SRK/T, Hoffer Q |  |  |  |  | tak
| System automatycznej kontroli poprawności przeprowadzenia pomiaru |  |  |  |  | tak
| Możliwość wprowadzania soczewek z tworzeniem podtypów soczewki z określonymi zakresami cylindrów. |  |  |  |  | tak
| Możliwość rozbudowy o moduł pozwalający na wykonywanie zdjęcia referencyjnego oka z unaczynieniem do systemu wspomagającego wszczepianie soczewek wewnątrzgałkowych. |  |  |  |  | tak
| Funkcja pomiaru wewnętrznej powierzchni rogówki |  |  |  |  | tak
| Możliwość rozbudowę o funkcję Centralnej Topografii |  |  |  |  | tak
| Baza danych pacjentów i archiwizacja wyników pomiarów |  |  |  |  | tak
| Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego |  |  |  |  | tak
| Drukarka umożliwiająca wydruk wyników pomiarów i kalkulacji |  |  |  |  | tak
| Jednostka pomiarowa, komputer przetwarzający zintegrowany w jednym urządzeniu |  |  |  |  | tak
| Możliwość tworzenia indywidulanych profili użytkownika. |  |  |  |  | tak
| Dotykowy monitor LCD |  |  |  |  | tak
| Stolik o napędzie elektromotorycznym |  |  |  |  | tak
| Gniazdo sieciowe Ethernet oraz porty USB |  |  |  |  | tak
| Export wyników w formacie DICOM |  |  |  |  | tak
| Pomiar długości gałki ocznej dla oczu: - fakijnych - afakijnych - wypełnionych olejem silikonowym - wypełnionych olejem silikonowym, afakijnych - z soczewką wewnątrzgałkową silikonową - z soczewką wewnątrzgałkową PMMA - z soczewką wewnątrzgałkową akrylową - po zabiegach LASIK, LASEK, PRK, RK |  |  |  |  | tak
Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Soczewki hydrofilne, sferyczne | Tak
2 | soczewka wykonana z akrylu hydrofilnego o uwodnieniu co najmniej 25% lub więcej | Tak
3 | Powierzchnia soczewki o właściwościach hydrofobowych | Tak
4 | średnica całkowita 11-12 mm i średnica optyczna 5,75 - 6,0mm, 2 pełne haptyki | Tak
5 | angulacja 0° | Tak
6 | Cięcie implantacyjne 1,8mm | Tak
7 | Wartość ACD w zakresie 4,8-4,9 | Tak
8 | Dioptraż: zakres co najmniej od +0D do +34D co 0,5D (w zakresie od -10.0D do 0 D oraz od +34.0D do +42.0D wykonawca dostarczy Soczewkę hydrofilną o zbliżonych parametrach) | Tak
9 | z injectorem jednorazowego użytku dołączonym do każdej soczewki | Tak
Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Soczewki hydrofobowe, sferyczne | Tak
2 | Stopień uwodnienia. Poniżej 0,5% | Tak
3 | soczewka wykonana z akrylu hydrofobowego z powierzchnią pokrytą heparyną | Tak
4 | średnica całkowita 12-13 mm i średnica optyczna 5,75 - 6,0mm, 2 haptyki w kształcie C-loop | Tak
5 | angulacja 0° | Tak
6 | Cięcie implantacyjne 2,2mm -2,6mm | Tak
7 | Kształt Soczewki: Haptyka Sklepienie stopniowe, ostre krawędzie na całym obwodzie | Tak
8 | Liczba Abbego w zakresie 50-55 | Tak
9 | dioptraż: zakres co najmniej od +0D do +34D co 0,5D | Tak
10 | Soczewka typu preloaded z dedykowanym injektorem. | Tak
……………………………
Podpis osoby uprawnionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## Zał. do Cz..2
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZANEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do CZĘŚCI nr 2
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Biometr | 1
| Dane aparatu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
…………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 3
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do zabiegów przeciwjaskrowych | szt. | 180
Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | 1. Serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny dwuwarstwowej, podfoliowana, o wymiarach 150-180cm x 140-150cm, gramatura min.55g/m² | 1 szt. | tak
2 | 2. Serweta wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze min. 56 gr/m2 o wymiarach min. 120 cm x 120 cm z otworem o śr. 8-10 cm zintegrowanym z folią chirurgiczną przylepną do pola operacyjnego z jedną lub dwoma kieszeniami do zbiórki płynów,kieszeń lub kieszenie wyposażone w prowadnicę lub sztywnik. .Ewentualnie folia nacięta wzdłuż gałki | 1 szt. | tak
3 | 3. Kaniula 25Gx7/8" (0,5x22mm), zakrzywiona | 2 szt. | tak
4 | 4. Kaniula 27Gx7/8" (10,4x22mm), zakrzywiona | 1 szt. | tak
5 | 5. Nóż mikrochirurgiczny typu crescent 2,2mm, zagięty | 1 szt. | tak
6 | 6. Nóż mikrochirurgiczny MVR zagięty 1,2mm | 1 szt. | tak
7 | 7. Opatrunek typu spongostan, trójkątny pakowany po 5 szt. | 2 op. | tak
8 | 8. Fartuch wykonany z trzywarstwowej włókniny SMS, o gramaturze min. 35g/m2 | M - 1 szt. L - 1szt. | tak
9 | 9. Opatrunek przylepny z warstwą chłonną na oko o wymiarach 65-75x80-95mm | 1 szt. | tak
10 | 10. Strzykawka trzyczęściowa o pojemności 10ml luer | 1 szt. | tak
11 | 11. Strzykawka trzyczęściowa o pojemności 3ml luer lock | 4 szt. | tak
12 | 12.Tupfery wykonane z gazy 17 nitkowej o wymiarach min. 12x12cm | 2 szt. | tak
13 | 13. Kompresy 7,5x7,5cm(włóknina) pakowane po 5 szt. | 2 op. | tak
14 | 14. Pokrowce na poręcze fotela z włókniny min. sms o gramaturze min. 35g/m2, z taśmą lepną lub gumką, o wymiarach 50-60cm x 35-45cm | 4 szt. | tak
15 | 15. Miseczka z polipropylenu o pojemności 60ml | 1 szt. | tak
16 | 16. Serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo , wzmocniona o wymiarach 75-85cm x 140-145cm | 1 szt. | tak
17 | 17.Igła 12* | 4 szt. | tak
18 | 18. Igła 5* | 2 szt. | tak
19 | 19. Serweta operacyjna wykonana z włókniny sms o gramaturze min 35 gr/m2 w rozmiarze min.75x90 cm. | 1 szt. | tak
20 | 20.1x osłonka plastikowa na oko | 1szt | tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
Część nr 4
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Mikrocewnik do kanaloplastyki | szt. | 100
Wymagania Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | pakowany idywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | rozmiar 250um | tak
5 | wbudowana końcówka do podaży wiskoelastyku, światłowód z atraumatyczną końcówką oraz suwak umieszczony w górnej części rękojeści umożliwiający dowolną regulacje końcówki podczas zabiegów | tak
6 | w zestawie wraz z kohezyjnym wiskoelastykiem, hialuronian sodu, stężenie 1 %, postać biopolimeru, objętość 0,85ml | tak
7 | W opakowaniu fabrycznym: ampułkostrzykawka, kaniula 27ga w sterylnym blistrze | tak
8 | 1 | tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………..
Część nr 5 PIERŚCIEŃ MALYUGINA
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Pierścienie Malyugina o rozmiarze 6,25 mm | szt. | 100
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:………………………
| CZĘŚĆ NR 6 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
|  |  | A | B (zł) | A x B (zł)
1. | Retraktor tęczówkowy op. 5 szt. wyrób medyczny sterylny | op. | 10
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………….. |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 7
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Barwnik – barwnik trypanu do wybarwiania w sposób ewidentny torebki soczewki, minimalny zakres stężenia od 0,005% 0,055% do 0,065%. Fiolka 0,5-1,5 ml | szt. | 500
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 8
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Płyn wiskoelastyczny kohezyjny hialuronianu sodu. Stężenie 1-1,6%. Wielkość opakowania 0,85-1,0 ml | szt. | 5300
2 | Płyn dyspersyjny, skład: 1,6-3% hialuronianu sodu z 4% chondroitynosiarczanym w ampułkostrzykawkach po 0,5 ml, lub płyn dyspersyjno-kohezyjny, skład: mieszanina 1,37% hialuronianu sodu z 0,57% HPMC, wielkość opakowania 1 ml lub 2% hialuronianu sodu i 2% chondroityny siarczanu a 1ml Lub skład: hialuronian sodu 2%+ sorbitol 4% obj 1,2ml | szt. | 200
Razem
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 9
L.p | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1. | Soczewki zwijalne toryczne , jednoczęściowe, akrylowe, hydrofobowe lub hydrofilne, filtr UV, stopień uwodnienia poniżej 1%, dotyczy soczewki hydrofobowej współczynnik refrakcji od 1,45 do 1,6 angulacja 0 st.do 5st, średnica części optycznej 6,00 mm, dioptraż zakres co najmniej : od +6,0 do 30,0 dioptrii co 0.5 Cylindry w płaszczyźnie soczewki : zakres nie mniejszy niż :1.00, 1.5, 2.25,3.0, 3.75, 4,50, 5,25,6.0 lub od 1,25 do 5,75 D co 0,75 D z injectorem jednorazowego użytku dołączonym do każdej soczewki lub injectorem wielorazowego użytku w ilości 2 zestawów (pęseta + injector) " | sztuk | 200
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
Część nr 10
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Cewnik do wprowadzania cewników do miejscowej trombolizy w zatorowości płucnej | szt. | 150
Wymagania Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | pakowany idywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Pozwala na wprowadzenie dwóch cewników przez jeden kanał koszulki naczyniowej | tak
5 | Koszulka naczyniowa średnica 8-12French z dwoma adapterami hemostatycznymi z portem bocznym oraz zabezpieczeniem typu Cath Lock | tak
6 | Zastawki hemostatyczne oznaczone kolorami | tak
7 | Długość koszulki przynajmniej 12cm | tak
8 | Rozszerzacz | tak |  |  |  | ……………………………
9 | Prowadnik J długość 50cm | tak |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## Część 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
Część nr 11 Cewniki balonowe do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x |  | x
1 | Cewnik balonowy do kontrpulsacji | szt. | 40 |  |  |  |  | 3
2 | Cewnik balonowy do kontrpulsacji 7,5Fr | szt. | 40 |  |  |  |  | 3
3 | Balon do kontrapulsaji wewnątrzaortalnej z technologią światłowodową | szt. | 75 |  |  |  |  | 2
Razem
Wymagania Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | pakowany idywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | · 8 Fr 50cc dla pacjentów o wzroście równym lub powyżej 162 cm, · 7,5F 40cc dla pacjentów o wzroście od 152 cm do 162cm, · 7,5F 30cc dla pacjentów o wzroście poniżej 152cm | tak
5 | Zwiększona skuteczność dzięki zastosowaniu większej średnicy napełnionego balonu | tak
6 | średnica 17,4 mmm dla 50cm3; 16mm dla 30cm3 i 40cm3 | tak
7 | Średnica zewnętrzna zwiniętego balonu (brak różnicy średnicy pomiędzy fabrycznie zwiniętym balonem, a shaftem cewnika) umożliwia jego wprowadzenie przez dowolną koszulkę o średnicy wewnętrznej 7,5 Fr dla pojemności 30cc, 40cc i 8F dla pojemności 50cc | tak
8 | Posiada w standardzie w każdym opakowaniu zestaw wprowadzający do zakładania metodą bezkoszulkową lub z koszulką, końcówka cewnika atraumatyczna, shaft cewnika pokryty silikonem | tak
9 | Balon wykonany jest z membrany bez dodatków lateksu, z materiałów nietrombogennych i apyrogennych | tak
10 | Kanał centralny wykonany z poliimidu, odporny na zagięcia i załamania | tak
11 | Specjalna konstrukcja „co lumen” cewnika zapewnia minimalizację oporu przepływu helu w porównaniu do cewników innych producentów | tak
12 | Cewnik na obu końcach balonu ma markery widoczne w promieniach RTG | tak
13 | Średnica kanału ciśnienia 0,027” | tak
14 | Prowadnik 0,025” 3mm J PTFE | tak
15 | Każdy cewnik balonowy posiada na wyposażeniu komplet dwóch naskórnych uchwytów typu klips dedykowanych do mocowania cewników IAB | tak
16 | Skład zestawu: 7.5Fr. 6" (15cm) zbrojona koszulka introduktora z zastawką hemostatyczną • Rozszerzacz introducera • Rozszerzacz naczyniowy • Igła angiograficzna „18” • Prowadnik 0.025" x 145cm 3mm J PTFE • Nasadka typu Luer • Kranik trójdrożny • Dwa dreny ciśnieniowe 122cm • Przedłużacz cewnika 183cm | tak
Wymagania Zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | pakowany idywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | zakres rozmiarów cewników: 25cm3 dla pacjentów poniżej 152 cm wzrostu; 34cm3 dla pacjentów od 152 cm do 162 cm wzrostu; 40cm3 dla pacjentów od 162 cm do 183 cm wzrostu | tak
5 | długość szaftu 72,3 cm | tak
6 | Średnica zewnętrzna balonu umożliwia jego wprowadzenie przez dowolną koszulkę o średnicy wewnętrznej 7,5 Fr lub większą | tak
7 | Średnica zewnętrzna balonu po napełnieniu 15mm | tak
8 | w każdym opakowaniu zestaw wprowadzający do zakładania metodą bez koszulkową lub z koszulką | tak
9 | Balon wykonany jest z membrany bez dodatków lateksu. Wykonany jest z materiałów nietrombogennych i apirogennych | tak
10 | Kanał centralny wykonany z poliimidu, cewnik odporny na zagięcia i załamania, zapewnia szczelność układu | tak
11 | Specjalna konstrukcja typu „co lumen” cewnika zapewnia minimalizację oporu przepływu helu w porównaniu do cewników innych typów | tak
12 | Cewnik na obu końcach balonu ma markery widoczne w promieniach Rtg | tak
13 | Średnica kanału ciśnienia 0,027" | tak
14 | Prowadnik 0,025” x 145cm 3mm J PTFE (opcjonalnie dwa prowadniki) | tak
15 | do pompy Datascope/Maquet i Arrow | tak
16 | skład zestawu do wprowadzania: • 7.5Fr. 6" (15cm) zbrojona koszulka introduktora z zastawką hemostatyczną • Rozszerzacz introducera • Rozszerzacz naczyniowy • Igła angiograficzna „18” • Prowadnik 0.025" x 145cm 3mm J PTFE • Nasadka typu Luer • Kranik trójdrożny • Dwa dreny ciśnieniowe 4 Ft (122cm) • Przedłużacz cewnika 6 Ft (183cm) | tak
Wymagania Zamawiającego do poz. 3 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | pakowany idywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | objętość balonu przynajmniej 40 cc | tak
5 | dwa markery RTG na końcach balonu ułatwiające odpowiednie pozycjonowanie balonu w aorcie | tak
6 | kontrukcja CO-LUMEN zapewniająca szybszy przepływ helu, wiarygodny odczyt ciśnienia oraz przy zachowaniu odpowiedniej elastyczności cewnika zabezpiecza przed załamywaniem światła elastyczny, odporny na złamania i zagięcia | tak
7 | mniejsze krwawienie w miejscu wkłucia przy zakładaniu „bezkoszulkowym” (taka sama średnica zwiniętego balonu i cewnika) | tak
8 | posiada w standardzie w każdym opakowaniu zestaw wprowadzający do zakładania metodą bezkoszulkową lub z koszulką | tak
9 | mniejsze ryzyko wystąpienia niedokrwienia kończyny dolnej, dzięki mniejszej średnicy cewnika oraz poprzez idealnie dopasowany introducer do średnicy cewnika (IAB 7,5Fr posiada introducer 7,5Fr) | tak
10 | długość co najmniej 700mm | tak
11 | urządzenia stabilizacje do bezszwowego mocowania IAB cewników | tak
12 | Skład: • 7.5Fr. 6" (15cm) zbrojona koszulka introduktora z zastawką hemostatyczną • Rozszerzacz introducera • Rozszerzacz naczyniowy • Igła angiograficzna „18” • Prowadnik 0.025" x 145cm 3mm J PTFE • Nasadka typu Luer • Kranik trójdrożny • Dwa dreny ciśnieniowe 122cm • Przedłużacz cewnika 183cm | tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 12 Cewniki aspiracyjne do trombektomii
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | /szt/ | x
1 | Cewnik aspiracyjny 16Fr | szt | 30 |  |  |  |  | 2
2 | Cewnik aspiracyjny 7Fr | szt | 60 |  |  |  |  | 2
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Podać Tak/Nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | sterylny | tak
3 | atraumatyczny cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic i żył; | tak
4 | prosty: średnica zewnętrzna 16F; średnica wewnętrzna .177"; długość robocza 80, 100 lub 115 cm | tak
5 | inteligentna, mikroprocesorowa kontrola ewakuacji skrzeplin | tak
6 | automatyczne sterowanie przepływem (zaworem) | tak
7 | w zestawie cewnik prowadzący typu Select oraz przewody o wysokim przepływie typu FLASH TUBING | tak
8 | zestaw kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra ENGINE | tak
L.P. | Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Podać Tak/Nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | sterylny
3 | atraumatyczny cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic i żył
4 | prosty: średnica zewnętrzna 7F; średnica wewnętrzna .082"; długość robocza 130 cm
5 | inteligentna, mikroprocesorowa kontrola ewakuacji skrzeplin
6 | automatyczne sterowanie przepływem (zaworem)
7 | audio-wizualne komunikaty w czasie zabiegu
8 | system automatycznego wspomagania aspiracji za pomocą roztworu soli fizjologicznej
9 | w zestawie przewody o wysokim przepływie typu BOLT TUBING
10 | zestaw kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra ENGINE
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 13 Osłony radiologiczne
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Osłona na głowę | szt | 6
2 | Osłona na szyję | szt | 6
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Środek ochrony induwidualnej | tak |  | Środek ochrony induwidualnej
2 | oddychający materiał tekstylny o właściwościach tłumiących promieniowanie jonizujące. Ekwiwalent 0,35 mm Pb. | tak |  | oddychający materiał tekstylny o właściwościach tłumiących promieniowanie jonizujące. Ekwiwalent 0,35 mm Pb.
3 | Materiał: elastyczny, wieloelementowy kompozyt bezołowiowy, wykonany z włókna, w którego skład wchodzą antymonu i bizmutu, termoplastyczny polimer związany z metalem. | tak |  | Materiał: elastyczny, wieloelementowy kompozyt bezołowiowy, wykonany z włókna, w którego skład wchodzą antymonu i bizmutu, termoplastyczny polimer związany z metalem.
4 | Oslona na głowę | tak |  | Oslona na głowę
5 | Rozmiary S, M, L, XL do wyboru zamawiającego | tak |  | Rozmiary S, M, L, XL do wyboru zamawiającego
L.P. | Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Środek ochrony induwidualnej | tak
2 | oddychający materiał tekstylny o właściwościach tłumiących promieniowanie jonizujące. Ekwiwalent 0,35 mm Pb. | tak
3 | Materiał: elastyczny, wieloelementowy kompozyt bezołowiowy, wykonany z włókna, w którego skład wchodzą antymonu i bizmutu, termoplastyczny polimer związany z metalem. | tak
4 | Oslona na szyję, tarczycę i dolną część głowy | tak
5 | Rozmiary S, M, L, XL do wyboru zamawiającego | tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## CZĘŚĆ 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 14 – System aspiracyjny do przezcewnikowej trombektomii tętnic płucnych
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Pracownia Kardiologii inwazyjnej | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x | x
1 | System aspiracyjny do przezcewnikowej trombektomii tętnic płucnych | szt. | 60 |  |  |  |  | 4 szt.
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | system aspiracyjny przeznaczony do stosowania w obwodowym układzie naczyniowym i tętnicach płucnych do leczenia zatorów płucnych | tak
5 | zestaw w skład którego wchodzą cewniki współosiowe z zewnętrznym cewnikiem wprowadzającym i cewnikiem wewnętrznym o głębokim trzonie przymocowanym do dystalnych samorozprężalnych nitynolowych krążków, system filtrowania i ponownego wstrzykiwania aspirowanej krwi do ukladu naczyniowego pacjenta, strzykawka aspiracyjna o pojemności 60 cm3 i urzadzenie do mocowania szwow | tak
6 | łącznik typu Y z obracaną zastawka hemostatyczna i kranikiem przymocowany do końca proksymalnego zewnętrznego cewnika wprowadzającego | tak
7 | znaczniki cieniodajne umieszczone w pobliżu końcówki dystalnej cewnika wprowadzającego i na końcach proksymalnym i dystalnym samorozprężalnych krążków | tak
8 | cewniki kompatybilne z prowadnikiem 0,9 [mm] | tak
9 | maksymalne ciśnienie infuzji cewnika 200 [psi] | tak
10 | każdy zestaw składa się z: 1) cewników bardzo duży, średnica zewnętrzna cewnika: 12 Fr, długość robocza: 115 cm, średnica naczynia: 19-25 mm 2) cewników, średnica zewnętrzna cewnika: 12 Fr, długość robocza: 120 cm, średnica naczynia: 6-16 mm 3) cewników, średnica zewnętrzna cewnika: 20 Fr, długość robocza: 90 cm, średnica naczynia: ≥ 6 mm 4) cewników, średnica zewnętrzna cewnika: 20 Fr, długość robocza: 105 cm, średnica naczynia: ≥ 8 mm 5) cewników, średnica zewnętrzna cewnika: 24 Fr, długość robocza: 90 cm, średnica naczynia: ≥ 8 mm 6) cewników, średnica zewnętrzna cewnika: 16 Fr, długość robocza: 107 cm, średnica naczynia: ≥ 6 mm 7) strzykawki 60 cm³ 8) systemów powrotu krwi (system filtrowania i ponownego wstrzykiwania aspirowanej krwi do ukladu naczyniowego pacjenta) 9) urządzeń do mocowania szwów 10) introducerów, średnica: 24 Fr, długość: 33 cm (introducer, koszulka wprowadzajaca o srednicy wewnetrznej 24F i dlugosci roboczej 33) | tak
……………………………
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * | [5 empty] | Podpis osoby uprawnionej
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## CZĘŚĆ 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 15 – System do zamykania naczyń po nakłuciu
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | System zamykania naczyń w zakresie 5-21 F | szt. | 200
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Szew polipropylenowy , niewchłanialny USP 3-0 | tak
3 | Zminimalizowana reakcja zapalna Wysoka wytrzymałość na rozciąganie węzła | tak
4 | System może być założony samodzielnie przez 1 operatora | tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………
Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 16
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat | Komis Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | A (szt) | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x | x | x
1 | Stentgraft samorozprężalny Długość 2,5cm – średnice 5, 6, 7, 8 mm | 10 | [5 empty] | 2
2 | Stentgraft samorozprężalny Długość 5cm – średnice 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm | 10 | [5 empty] | 2
3 | Stentgraft samorozprężalny Długość 7,5cm - średnice 5, 6, 7, 8, 9 mm | 10 | [5 empty] | 2
4 | Stentgraft samorozprężalny Długość 10cm – średnice 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm | 10 | [5 empty] | 2
5 | Stentgraft samorozprężalny Długość 15cm – średnice 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm | 10 | [5 empty] | 2
6 | Stentgraft samorozprężalny Długość 25cm – średnice 5, 6, 7, 8 mm | 10 | [5 empty] | 2
RAZEM
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz 1-6 : | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny
3 | Samorozprężalny stentgraft obwodowy wykonany z nitinolu powleczonego od wewnątrz materiałem PTFE
4 | Powierzchnia wewnętrzna pokryta bioaktywną powłoką heparynową (mikrocząsteczkowa heparyna o udowodnionym działaniu klinicznym)
5 | Bezszwowe łączenie szkieletu z materiałem pokrywającym
6 | Posiada opcję łączenia kilku endoprotez teleskopowo
7 | Znaczniki RTG
8 | wysoka elastyczność i wytrzymałość
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz 1: | Warunek graniczny | Podać tak/nie
7 | Zestaw wprowadzający 6-8 Fr
8 | Długość cewnika wprowadzającego 75cm lub 120cm
9 | Współpracujący z prowadnikiem 0.035” /PAHR/ oraz 0.018” lub 0.014” /PAJR/
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz 2: | Warunek graniczny | Podać tak/nie
10 | Zestaw wprowadzający 6-10 Fr
11 | Długość cewnika wprowadzającego 75cm lub 120cm
12 | Współpracujący z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mm /PAHR/ oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm /PAJR/
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz 3: | Warunek graniczny | Podać tak/nie
13 | Zestaw wprowadzający 6-8 Fr
14 | Długość cewnika wprowadzającego 120cm
15 | Współpracujący z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-9 mm /PAHR/ oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm /PAJR/
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz 4: | Warunek graniczny | Podać tak/nie
16 | Zestaw wprowadzający 6-10 Fr
17 | Długość cewnika wprowadzającego 75cm lub 120cm
18 | Współpracujący z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mm /PAHR/ oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm /PAJR/
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz 5: | Warunek graniczny | Podać tak/nie
19 | Zestaw wprowadzający 6-8 Fr
20 | Długość cewnika wprowadzającego 75cm lub 120cm
21 | Współpracujący z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-10 mm /PAHR/ oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm /PAJR/
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz 6: | Warunek graniczny | Podać tak/nie
22 | Zestaw wprowadzający 6-8 Fr
23 | Długość cewnika wprowadzającego 120cm
24 | Współpracujący z prowadnikiem 0.035” /PAHR/ oraz 0.018” lub 0.014” /PAJR/
……………………………
Podpis osoby uprawnionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## CZĘŚĆ 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………
Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 17
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat | Komis Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | A (op.) | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x | x | x
1 | Urządzenie do mechanicznego odsysania skrzeplin z naczyń | 50 | [5 empty] | 2
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz 1 : | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | kaniula przeznaczona do drenażu żylnego oraz usuwania świeżych, miękkich skrzeplin lub zatorów | tak
4 | kaniula z końcówką o kącie 85 stopni, długości 105 cm i grubości 18 Fr | tak
5 | kaniula wyposażona w końcówki nitinolowe do wizualizacji w obrazowaniu fluoroskopowym, z końcówkami lejka | tak
6 | kształty kaniuli ułatwiające nawigację i umieszczenie | tak
7 | samorozszerzający się kształt lejka | tak
8 | blokowanie proksymalne w celu utrzymania pożądanego kąta kaniuli | tak
9 | trzon kaniuli podtrzymywany przez płaski zawinięty drut ze stali nierdzewnej w cewniku, Korpus wspierający odporność na zginanie na zginanie oraz wytrzymałość | tak
10 | obrotowy adapter, umożliwiający obracanie kaniuli bez skręcania | tak
11 | hydrofilowa powłoka na obturatorze | tak
12 | worek na odpady połączony z kaniulą | tak
13 | mechaniczna pompka ssąca w formie rękojeści do połączenia z kaniulą, umożliwiająca odsysanie z obiegu krwi do 10 lub 30 cm3 | tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## CZĘŚĆ 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część 18 – Cewniki naczyniowe pośredniej długości
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Cewnik naczyniowy pośredniej długości (typu midline) 4F jednoświatłowy | szt. | 700
2 | Cewnik naczyniowy pośredniej długości (typu midline) 4,5-5F dwuświatłowy | szt. | 400
3 | urządzenie stabilizujące do cewników naczyniowych | szt. | 1500
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | wraz z zestawem do zakładania techniką Seldingera lub modyfikacją, oraz opatrunkiem stabilizującym | tak
4 | możliwość używania do 29 dni | tak
5 | przeznaczony do dożylnego podania leków, pobierania krwii i podawania kontrastu pod ciśnieniem maksymalnym co najmniej 300 PSI | tak
……………………………
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## CZĘŚĆ 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część 19
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do podskórnego podawania leków | op. | 60
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | sterylny | tak
4 | igła 9mm 24G z bezpiecznym zamknięciem | tak
5 | Elastyczne skrzydełka | tak
6 | zintegrowany dren minimum 60cm zakończony łącznikiem luer lock | tak
7 | w zestawie opatrunek samoprzylepny do mocowania igły z przeźroczystym okienkiem | tak
8 | Opakowanie 20 szt | tak |  |  |  | ……………………………
Podpis osoby uprawnionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## CZĘŚĆ 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część 20
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Jednorazowy aspirator do zbierania rozlanych płynów z podłogi | szt. | 700
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | płytka ssąca 20x25cm z zaczepem do przemieszczania oraz króćcem do podłączenia drenu do odsysania | tak
4 | w zestawie dren łączący do odsysania 300cm | tak |  |  |  | ……………………………
Podpis osoby uprawnionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## CZĘŚĆ 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część 21 – Igły do temolezji
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Igła do termolezjii o średnicy 20G, długości 100 mm, z końcówką 10 mm prostą | szt | 9000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie |  |  |  |  | ……………………………
3 | sterylny |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej
4 | Przeznaczone do współpracy z generatorem do termolezji Cosman G4
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## Część 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
Część nr 22
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Osłonki do termometru Covidien Filac 3000 | op | 4
Wymagania Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | ……………………………
3 | Sterylny | tak |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej
4 | Opakowanie 2000 szt.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## CZĘŚĆ 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 23 Łącznik fingertip
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Łącznik typu fingertip. | szt. | 10000
L.P. | Wymagania Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  | ……………………………
2 | Pakowany pojedyńczo | tak |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej
3 | Sterylny | tak
4 | łącznik schodkowy męsko-męski z kontrolą odsysania | tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## Część 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
Część nr 24
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Silikonowa tuba wentylacyjna Paparella typ 1 | op. | 20
2 | Silikonowa tuba wentylacyjna Paparella typ 2 | op. | 20
Razem
Wymagania Zamawiającego do poz. 1 i 2 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Opakowanie 10 szt. | tak |  |  |  | ……………………………
5 | Poz 1 średnica wewnętrzna 1,1mm | tak |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej
6 | Poz 2 średnica wewnętrzna 1,5mm | tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## Część 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
Część nr 25
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Zawór bezigłowy do zabezpieczeń dostępów dożylnych i dotętniczych do wyboru Zamawiającego | szt. | 600000
Wymagania Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Opakowanie indywidualne umożliwia bezpieczne, jałowe otwarcie zaworu | tak
3 | Sterylny | tak
4 | objętość wypełnienia max. 0,04 ml-0,19ml | tak
5 | długość 2,0-3,3 cm | tak
6 | Możliwość podawania płynów, leków, lipidów, krwi i preparatów krwiopochodnych | tak
7 | Zabezpiecza dojście do żyły lub tętnicy przez 7 dni lub min. 200 wejść | tak
8 | Wewnątrz zaworu system zabezpieczajacy prawidłowe zamknięcie przed wtargnięciem infekcji | tak
9 | Zawór posiada aplikator dający możliwość jałowego połączenia z końcówką luer-lock | tak
10 | nie zawiera lateksu, DEHP, PCV oraz metalu | tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
Część nr 26
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Substytut skóry, syntetyczny, sterylny, biodegradowalny polimer nakładany metodą elektroprzędzenia | szt. | 200
Wymagania Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | pakowany idywidualnie | tak |  |  |  |  | ……………………………
3 | Sterylny | tak |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej
4 | zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia przenośnego urządzenia do elektroprzędzenia, współpracującego z oferowanym polimerem | tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## Część 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
Część nr 27
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Zestawy wprowadzające z cewnikiem specjalistycznym jednokanałowym typ Broviac rozmiar: 2,7F; 4,2F; 5F długość 75 cm i 6,6F; 9,6F długość 90 cm | szt | 100
2 | Zestawy naprawcze do cewników typ Broviac do rozmiarów 2,7F; 4,2F; 5,0F; 6,6F; 9,6F | szt | 30
3 | Klej do zestawów naprawczych | szt | 10
4 | Zestawy wprowadzające z cewnikiem specjalistycznym dwukanałowym typ Hickman rozmiar: 7,0F; 9,0F długość 90 cm | szt | 40
5 | Zestawy naprawcze do cewników dwukanałowych Hickman rozmiar: 7,0F i 9,0F | szt | 3
6 | Zamknięty system bezigłowy | szt | 15000
Razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1, 2, 4, 5 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rozmiar do wyboru Zamawiajacego | tak
5 | do cewnika 2,7 F zestaw wprowadzający pakowany oddzielnie ( zestaw w składzie igła 0,6 x 0,9 mm o długości 38 mm . Prowadnik 0,5 mm x 300mm.dylatator strzykawka 10 ml, rozrywalna koszulka 1,4 x 1,95 mm o długości 7 cm | tak
Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 6 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | opakowanie typu blister | tak
5 | wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniajacy po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie | tak
6 | silikonowa miękka membrana | tak
7 | objętość wypełnienia 0,02 ml | tak
8 | nieprzeźroczysty | tak
9 | zerowy wypływ wsteczny | tak
10 | podzielna membrana wykonana z silikonu | tak
11 | może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji | tak
12 | nie zawiera ftalanów | tak
13 | nie zawiera lateksu | tak
14 | przepływ max. 600 ml/min. | tak
15 | kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami | tak
……………………………
Podpis osoby uprawnionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## Część 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
Część nr 28
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B (zł) | A x B (zł) | x | x | x
1 | Bloker dooskrzelowy | szt. | 80
Wymagania Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | pakowany idywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Długość 75 cm | tak
5 | z dwoma mankietami umieszczonymi na rozwidleniu Y-kształtnym | tak
6 | czterokanałowy, pozwalający na osadzenie go na ostrodze tchawicy i naprzemienne blokowanie płuc | tak
7 | Dwa kanały do napełniania mankietów, dwa niezależne do podaży tlenu (CPAP) | tak
8 | Średnica blokera 7Fr pozwala na umieszczenie go w rurce intubacyjnej od rozmiaru ID 7,0 | tak
9 | Na blokerze naniesione znaczniki głębokości wprowadzenia co 1cm, całość cieniująca w RTG | tak
10 | W zestawie mulitport do przyłączenia wentylacji, wprowadzenia blokera oraz port dla bronchofiberoskopu | tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*
……………………………
Podpis osoby uprawnionej