Załącznik Nr.2b do SWZ

Wykaz klimatyzatorów i urządzeń:

Przegląd dwutygodniowy:

1. Blok operacyjny – Sala Operacyjna A
2. Blok operacyjny – Sala Operacyjna B
3. Blok operacyjny – Sala Operacyjna C
4. Blok operacyjny – sala D
5. Blok operacyjny – Sala Operacyjna Aseptyczna
6. OKULISTYKA – Sala zabiegowa
7. LARYNGOLOGIA – Sala zabiegowa
8. ODCINEK POŁOŻNICZY – Sala cięć
9. ODCINEK GINEKOLOGICZNY – Sala zabiegowa (Patologia ciąży)
10. Poradnia urologiczna– gab. zabiegowy 2.33 (Przychodnia nad Stacją Dializ)
11. EKG – gab. zabiegowy 2.22 (Przychodnia nad Stacją Dializ)
12. Dziecięcy wewnętrzny – gab. zabiegowy
13. Dziecięcy wewnętrzny – kuchnia mleczna
14. Oddział Zakaźno-Obserwacyjny – gabinet zabiegowy

Przegląd kwartalny:

1. Serwerownia 1
2. Serwerownia 2
3. RTG
4. Gabinet tomografu – TK-1, TK-2
5. Pracownia Hemodynamiki
6. Pracownia Rezonansu Magnetycznego
7. Pracownia Echo serca – III piętro
8. Zakład Mikrobiologii - Zamrażarka niskotemperaturowa - szt.1
9. Bank Krwi – chłodziarko – zamrażarka - szt. 2