Zielona Góra 25.07.2022 r.

Nr referencyjny: TR.280.3.2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wyposażenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które znajdzie swoje zastosowanie do celów dydaktycznych na rzecz studentów pielęgniarstwa i kierunku lekarskiego w ramach projektu: „ Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, TED 2022/S 127-360895.

I. ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1
Dot. zadania nr 4 (U/4), poz. nr 2
Zamawiający w formularzu cenowo technicznym w opisie niszczarki nie wskazał stopnia tajności dla niszczenia dokumentów papierowych. Proszę o informację czy papier ma być niszczony zgodnie z normą DIN 66399 w stopniu bezpieczeństwa min 4 tj. P-4, który odpowiednio zabezpiecza dokumenty z danymi chronionymi i poufnymi, a także danymi osobowymi, które podlegają większej ochronie, np. bilanse, a także listy płac, dane/akta osobowe, umowy pracy, dokumentacja medyczna, dokumenty podatkowe osób. Nie definiując tego parametru zamawiający naraża się na zakup niszczarki nie spełniającej norm bezpieczeństwa wg DIN 66399 / ISO/IEC 21964. Czy zatem zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki spełniającej kryteria niszczenia nośników papierowych w stopniu P-4 zgodnie z DIN 66399 / ISO/IEC 21964?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki spełniającej poziom bezpieczeństwa w stopniu min. P-4 i modyfikuje w tym zakresie formularz cenowo-techniczny – Zadanie nr 4 (U/4).

Pytanie nr 2
Dot. zadania nr 4 (U/4), poz. nr 2
Zamawiający w formularzu cenowo technicznym w opisie niszczarki nie wskazał stopnia tajności dla niszczenia płyt CD oraz kart kredytowych. Proszę o informację, czy Płyty CD oraz karty maja być niszczone zgodnie z normą DIN 66399 w stopniu bezpieczeństwa min 1 tj. O-1 /T-1 , który odpowiednio zabezpiecza standardowe dokumenty, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. przestarzałe materiały promocyjne takie jak prospekty, katalogi itp. Nie definiując tego parametru zamawiający naraża się na zakup niszczarki nie spełniającej norm bezpieczeństwa wg DIN 66399 / ISO/IEC 21964. Czy zatem zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki spełniającej kryteria niszczenia nośników CD oraz kart kredytowych w stopniu min O-1/T-1 zgodnie z DIN 66399 / ISO/IEC 21964?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki o klasie niszczenia nośników w stopniu min. O-1/T-1 i modyfikuje w tym zakresie formularz cenowo-techniczny – Zadanie nr 4 (U/4).

Pytanie nr 3
Dot. zadania nr 4 (U/4), poz. nr 2
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wskazał na model niszczarki biurowej z koszem o pojemności 23l co spowodowało wykluczenie znacznej części oferentów, przez co Zamawiający wyklucza automatycznie konkurencyjność w tym postępowaniu a tym samym cena zakupu urządzenia bez otwarcia konkurencyjności między producentami będzie znacznie wyższa od możliwej do uzyskania. Różnica 3 litrów w pojemności kosza jest z punktu widzenia użytkownika niezauważalna i nie pogorszy walorów użytkowych. Czy zatem zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania niszczarek z koszem o pojemności min 20l przy zachowywaniu pozostałych parametrów technicznych jako równoważne lub lepsze do modelu wzorcowego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4
Dot. zadania nr 1 (U/1), poz. nr 1-3
Czy faktycznie mają to być regały ze stali nierdzewnej, a nie standardowe regały ocynkowane bądź malowane proszkowo z atestem PZH? Pytam, gdyż stal nierdzewna jest bardzo droga, a przy takich ilościach sztuk to same regały wyjdą szacunkowo ponad 400-500tys netto. Proszę o potwierdzenie.
Odpowiedź: Zamawiający określił materiał z jakiego ma być wykonany przedmiot zamówienia i podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 5
Dot. zadania nr 2 (U/2), poz. nr 10
dot. zadania nr 2 poz. Nr 10 Fotel wypoczynkowy typ C – oznaczenie BC1.2,
Wg informacji otrzymanej przez Producenta tych foteli, potwierdzają ścieralność 40.000 cykli wg. normy PN-EN ISO 5470-2 *i 150.000 cykli wg. normy PN-EN ISO 12947-4 *. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści fotel o poniższych parametrach:
• stelaż	• z kształtowników stalowych, leże fotela z siatki metalowej / • malowany farbą proszkową,
• nóżki	• zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
• materac	• wykonany z pokrowca porofleksu zapinanego na zamek, / • wypełniony pianką poliuretanową, / • tapicerka o ścieralnośi 40.000 cykli wg. normy PN-EN ISO 5470-2 *i 150.000 cykli wg. normy PN-EN ISO 12947-4, / • odporny na działanie środków do dezynfekcji,
• długość całkowita	970 mm
• długość całkowita po rozłożeniu	1930 mm
• szerokość całkowita	670 mm
• wysokość całkowita	970 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fotel, którego odporność na ścieranie wynosi min. 150 000 cykli Martindale i modyfikuje w tym zakresie formularz cenowo-techniczny – Zadanie nr 2 (U/2).

Pytanie nr 6
Dot. zadania nr 1 (U/1) i 2 (U/2) wszystkie pozycje, za wyjątkiem poz. nr 10 z zadania nr 2
Dot. przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i 2 (wszystkie pozycje, za wyjątkiem poz. Nr 10 z zadania nr 2 – fotel wypoczynkowy typ C –oznaczenie Bc1.2,).
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez przez wyspecyfikowane w zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2 meble wymogu oznakowania CE? Żadne z powyższych (za wyjątkiem fotela wypoczynkowego typ C, będącego wyrobem medycznych i podsiadającym oznakowanie CE) nie posiada takiego oznakowania, ponieważ meble nie podlegają oznakowaniu CE.
https://www.certios.pl/szkolenia/oznaczenie-ce/ogolne-ce/201-wyroby-nie-podlegajace-oznakowaniu-ce
1.	WYROBY NIE PODLEGAJĄCE OZNAKOWANIU CE
Oznakowanie CE jest obowiązujące dla bardzo wielu grup wyrobów. Podlegają mu maszyny, zabawki, sprzęty zasilane prądem z sieci, wszystkie urządzenia mogące wytwarzać zakłócenia elektromagnetyczne, a także wyroby medyczne, sprzęt radiowy i inne. Jednak wbrew temu co może się wydawać dużo jest także wyrobów, dla których oznaczenie CE nie jest obowiązkowe. W takich przypadkach nadanie oznakowania CE jest wręcz zakazane.
1.1.	1. MEBLE BEZ ZNAKU CE
Najbardziej popularną grupą wyrobów niepodlegających oznakowaniu CE są meble. Nie można nadać znaku CE na szafę, półki, krzesła, łóżka, lady sklepowe, regały ani inne elementy wyposażenia domu, biura lub sklepu. Wyjątkiem będą tylko te meble, które zawierają na stałe wbudowane elementy elektryczne (np. oświetlenie) lub inne modyfikacje (np. regał z wbudowanym kominkiem, szafki otwierane na pilota). Takie wyjątkowe meble podlegają pod oznakowanie CE na mocy odpowiednich dyrektyw, np. niskonapięciowej (LVD 2006/95/WE) i o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC 2004/108/WE). Jednak w przeważającej większości meble nie będą posiadały znaku CE i będzie to zgodne z prawem.
Znakowanie CE dotyczy tylko niektórych grup wyrobów, których dotyczą przepisy wdrażające do polskiego prawa dyrektywy nowego podejścia. Dotyczą one m.in. maszyn, sprzętu elektrycznego, zabawek, urządzeń ciśnieniowych i gazowych, sprzętu ochrony indywidualnej. CE umieszcza się na przykład na sprzęcie RTV i AGD, zabawkach, telefonach komórkowych, kosiarkach do trawy i wiertarkach, komputerach, kaskach rowerowych oraz okularach przeciwsłonecznych itp. Jednocześnie oznakowania CE nie umieszcza się na wielu grupach wyrobów, dla których nie ma tzw. dyrektyw nowego podejścia, np. na meblach, ubraniach, żywności, rowerach dla dorosłych, kosmetykach.
W Unii Europejskiej funkcjonuje system harmonizacji prawa technicznego, który pozwala na swobodny obrót towarów spełniających zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska. System nazwano nowym podejściem (New Approach) a podstawowym jego elementem są dyrektywy wydane przez Komisję Europejską.
Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE:
http://www.oznakowanie-ce.pl/ce-dla-zaawansowanych/dyrektywy.html
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania przez przedmiotowe meble oznakowania CE i modyfikuje w tym zakresie formularz cenowo-techniczny – Zadanie nr 1 (U/1) i Zadanie nr 2 (U/2).

Pytanie nr 7
Dot. zadania nr 2 (U/2), poz. nr 9
Dot. zadania nr 2 poz. 9 Fotel wypoczynkowy typ B – poz. Bc1.1. - Model wycofany z oferty Producenta
Ze względu na wycofanie z oferty Producenta i barku dostępności na rynku opisanego fotela, proszę o dopuszczenie fotela o poniższych parametrach:
Fotel w komplecie z podnóżkiem, który łączy funkcję bujania, huśtania i kołysania.
Specjalna konstrukcja sprawia, że „płynie” nie tylko fotel ale i podnóżek. W USA to obowiązkowy mebel w każdym dziecięcym pokoju, który uprzyjemnia czas karmienia, daje odpocząć plecom i relaksuje. Oparcie jest regulowane. Użyte materiały są certyfikowane i starannie wybrane - naturalne drewno oraz ekologiczna, łatwa do czyszczenia tkanina obiciowa. W materiałowej części podłokietników znajdują się głębokie kieszenie (na książkę, gazetę, butelkę czy piloty TV). Fotel pływający nie ma żadnych ostrych krawędzi i spełnia najsurowsze normy bezpieczeństwa.
Specyfikacja: Wymiary fotela: 66 x 80 x 98 cm, Wymiary podnóżka: 54 x 40 x 37 cm, Waga: 25 kg, Maksymalny udźwig: 80 kg, Materiał: Obicie: skóra syntetyczna, Drewno: bukowe, Czyszczenie: Czyścić wilgotną szmatką, osuszyć jak najszybciej.
Nie ma możliwości wyboru tapicerki innej niż tapicerka wykorzystywana przez Producenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza fotela o powyższych parametrach, .

Pytanie nr 8
Dot. zadania nr 2 (U/2), poz. nr 9
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z funkcją leżanki o poniższych parametrach:
Fotel wyposażony w podnóżek rozkładany. Fotel wyposażony w koła z możliwością blokady.
Fotel jest wyrobem medycznym dedykowany dla Szpitali dziecięcych.
Fotel opisany w specyfikacji Zamawiającego jest niedostępny na rynku Polskim/ wycofany z produkcji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fotel o w/w parametrach i modyfikuje w tym zakresie formularz cenowo-techniczny – Zadanie nr 2 (U/2).

Pytanie nr 9
Dot. zadania nr 2 (U/2), poz. nr 9
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o wymiarach:
• głębokość całkowita fotela 870 mm w pozycji siedzącej
• głębokość całkowita fotela 1620 mm w pozycji leżącej
• szerokość całkowita fotela 680 mm
• wysokość całkowita fotela 1070 mm w pozycji siedzącej
• wysokość całkowita fotela 900 mm w pozycji leżącej
• głębokość całkowita podnóżka 260 mm
• szerokość całkowita podnóżka 520 mm
• wysokość całkowita podnóżka 460 mm
Odpowiedź: Zamawiający wymaga fotel o w/w parametrach i modyfikuje w tym zakresie formularz cenowo-techniczny – Zadanie nr 2 (U/2).

Pytanie nr 10
Dot. zadania nr 2 (U/2), poz. nr 9
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o wymiarach:
• głębokość całkowita fotela 76-113 mm
• szerokość całkowita fotela 710 mm
• wysokość całkowita fotela 800-1040 mm
• głębokość całkowita podnóżka 380 mm
• szerokość całkowita podnóżka 490 mm
• wysokość całkowita podnóżka 410 mm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza fotela o powyższych wymiarach, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11
Dot. zadania nr 2 (U/2), poz. nr 9
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel bez możliwości obrotu ?
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania obrotu 360° wokół własnej osi przez fotel i modyfikuje w tym zakresie formularz cenowo-techniczny – Zadanie nr 2 (U/2).

Pytanie nr 12
Dot. zadania nr 2 (U/2), poz. nr 9
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel obity tkaniną o parametrach
Ekoskóra - imitacja skóry naturalnej o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej. Wodoodporna, odporna na zabrudzenia - ekoskóra jest elastyczna i miękka w dotyku. Ekoskóra ma wysoką wytrzymałość na ścieranie, oraz jest trudno zapalna. Materiał łatwy w utrzymaniu czystości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany fotel, jednocześnie Zamawiający stawia wymóg w zakresie wodoodporności i modyfikuje w tym zakresie formularz cenowo-techniczny – Zadanie nr 2 (U/2).

Pytanie nr 13
Dot. zadania nr 2 (U/2), poz. nr 2
W załączniku nr 3 do SWZ Formularz cenowo techniczny - Zadanie 2 w poz. 2 Krzesło - siedzisko plastykowe, symbol Bb1, Zamawiający opisuje krzesło o wymiarach: głębokość 400 mm +/- 30 mm; szerokość 400 mm +/- 30 mm; Wysokość 800 mm +/- 30 mm. Czy Zamawiający dopuści krzesło o szerokości całkowitej 450 mm oraz głębokości całkowitej 440 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza krzesło o podanych parametrach i modyfikuje w tym zakresie formularz cenowo-techniczny – Zadanie nr 2 (U/2).

Pytanie nr 14
Dot. SWZ ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA dla zadań nr 1(U/1) i 2 (U/2).
W SWZ ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, Zamawiający zapisał: „Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 30 dni od daty podpisania umowy” Informujemy, że terminy produkcji krzeseł i foteli to ok. 9 tygodni od daty ich zamówienia – dotyczy zadania nr 2, oraz ok. 12 tygodni dla regałów magazynowych i szafek ubraniowych BHP.
Dniem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia jest podpisanie umowy o zamówienie publiczne, tzn. pisemne zobowiązanie stron do odpłatnego świadczenia. Przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji, wykonanie zadania w terminie określonym przez Zamawiającego, nie jest możliwe.
Wnosimy o zmianę zapisu na „zamówienie należy zrealizować w terminie: do 85 dni od dnia zawarcia umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, lecz mając na uwadze pozytywne rozstrzygnięcie niniejszego przetargu wydłużamy termin realizacji zamówienia do 45 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 15
Dot. SWZ ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA dla zadań nr 1(U/1) i 2 (U/2).
W Specyfikacji Warunków Zamówienia widnieje termin wykonania zamówienia "do 30 dni od daty podpisania umowy". Większość produktów z zadania nr 1 i zadania nr 2 ma termin realizacji po 8-10 tygodni, a do tego trzeba doliczyć jeszcze czas na montaż ok. 2-3 tygodni. Czy Zamawiający zmieni czas realizacji zamówienia na wykonalny, czyli 13 tygodni?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, lecz mając na uwadze pozytywne rozstrzygnięcie niniejszego przetargu wydłużamy termin realizacji zamówienia do 45 dni od dnia podpisania umowy.

II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1) w załączniku nr 3 do SWZ, formularze cenowo-techniczne zadanie nr 2, dla poz. nr 9 Zamawiający stawia wymóg zaoferowanego fotela w zakresie konstrukcji:
• konstrukcja	• stalowa, / • maksymalne obciążenie min. 125 kg,

2) w miejsce dotychczasowych załączników:
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny – zadanie nr 1 (U1)
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny – zadanie nr 2 (U2)
Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny – zadanie nr 4 (U4)
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy
wprowadza się:
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny – zadanie nr 1 (U1) po zmianach z dnia 25.07.2022 r.
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny – zadanie nr 2 (U2) po zmianach z dnia 25.07.2022 r.
Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny – zadanie nr 4 (U4) po zmianach z dnia 25.07.2022 r.
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy po zmianach z dnia 25.07.2022 r.

3) W Rozdziale IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Było: Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 30 dni od daty podpisania umowy.
Jest: Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 45 dni od daty podpisania umowy.
3) Rozdział IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
Było: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29.10.2022r.
Jest: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.11.2022r.
4) W Rozdziale XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 2
Było: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 01.08.2022 r. do godziny 10:00.
Jest: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 04.08.2022 r. do godziny 10:00.
5) W Rozdziale XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 10
Było: 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2022 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.
Jest: 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2022 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.

W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ, które prowadziły do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający w dniu 25.07.2022 roku przekazał Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej sprostowanie.

UWAGA
Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.