## zadanie nr 2
załącznik nr 2.2 do ogłoszenia Kz-2380/61/2018/Zw-Zp
Formularz asortymentowo- cenowy
Zadanie nr 2 Wzorcowanie i legalizacja wag jednostek garnizonu łódzkiego
L.p. | Zakres czynności | Rodzaj urządzeń | Ilosć urządzeń | Cena jednostkowa usługi netto | Wartość netto usługi | Stawka podatku VAT | Wartość brutto usługi
| Wzorcowanie wag laboratoryjnych: - wyznaczenie błędów wskazań w minimum 4 punktach pomiarowych - wystawienie świadectw wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji PCA zawierających wyniki wzorcowania wraz z oszacowaniem niepewnościa pomiaru - potwierdzenie zachowania spójności pomiarowej - Wymagane jest aby wykonawcą usługi było laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzająca jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025. | Waga WXD 200/2000; d=0,001/0,01g, max 200/2000g – (wzorcowanie) | 24 |  | 0 | 23% | 0
| Legalizacja – wykonawca każdorazowo dostarczy wraz z urządzeniem świadectwo legalizacji (na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot tj. Urząd Miar, Akredytowane Laboratorium, punkt legalizujący. Wykonawca może wskazać podmiot, który będzie wykonywał te usługi | Waga WXD 200/2000; d=0,001/0,01g, max 200/2000g – (legalizacja) | 24 |  | 0 | bez vat | 0
| Regulacja, kalibracja wag (w uzasadnionych przypadkach) | Waga WXD 200/2000; d=0,001/0,01g, max 200/2000g – | 24 |  | 0 | 23% | 0
| A. Łączna wartość wykonanych usług |  |  |  | 0 | 23% | 0
| B. Wartość koniecznych części do wymiany, w tym wymiana : np.. zasilacza, gniazda zasilającego itp.- stanowić będzie to 40% wartości A |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
|  |  |  | w tym kwota zwolniona z VAT | 0 |  | 0
Koszty transportu urządzeń z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy oraz z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, winny zostać wkalkulowane w koszty usługi. Urządzenia będą sukcesywnie przekazywane do Wykonawcy