|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | kabel FTP kat. 5e | m | 220 |
| 2 | kabel FTP kat. 5e 4x2x0,5 mm2 | m | 79 |
| 3 | kabel FTP kat. 6 | m | 380 |
| 4 | kabel HDGs 2x1,5 mm2 | m | 78 |
| 5 | kabel HDGs 3x2,5 mm2 | m | 26 |
| 6 | kabel LIYCY 8x0,5 | m | 40 |
| 7 | kabel XzTKMXpw 3x2x0,8 | m | 4260 |
| 8 | kabel YDY 3x2,5 mm2 | m | 141 |
| 9 | kabel YKSY 10x1,5 mm2 | m | 83 |
| 10 | kabel YKSY 10x2,5 mm2 | m | 72 |
| 11 | kabel YKSY 14x1,5 mm2 | m | 45 |
| 12 | kabel YKSY 19x1,5 mm2 | m | 13 |
| 13 | kabel YKSY 24x2,5 mm2 | m | 47 |
| 14 | kabel YKSY 7x1,5 mm2 | m | 239 |
| 15 | kabel YKSY 7x2,5 mm2 | m | 41 |
| 16 | kabel YKSYFtly 14x1,5 mm2 | m | 96 |
| 17 | kabel YKSYFtly 19x1,5 mm2 | m | 617 |
| 18 | kabel YKSYFty 10x1,5 mm2 | m | 218 |
| 19 | kabel YKSYFty 10x4 mm2 | m | 957 |
| 20 | kabel YKSYFty 24x1,5 mm2 | m | 326 |
| 21 | kabel YKSYFty 30x1,5 mm2 | m | 736 |
| 22 | kabel YKSYFty 7x1,5 mm2 | m | 1106 |
| 23 | kabel YKSYFty 7x6 mm2 | m | 80 |
| 24 | kabel YKXS 4x120 | m | 17 |
| 25 | kabel YKXS 4x120 mm2 | m | 61 |
| 26 | kabel YKY 1x16 mm2 | m | 54 |
| 27 | kabel YKY 2x2,5 mm2 | m | 110 |
| 28 | kabel YKY 3x1,5 mm2 | m | 176 |
| 29 | kabel YKY 3x2,5 mm2 | m | 784 |
| 30 | kabel YKY 3x4 mm2 | m | 820 |
| 31 | kabel YKY 5x1,5 mm2 | m | 208 |
| 32 | kabel YKY 5x10 mm2 | m | 14 |
| 33 | kabel YKY 5x6mm2 | m | 212 |
| 34 | kabel YKYFty 3x1,5 mm2 | m | 8 |
| 35 | kabel YKYFty 3x2,5 mm2 | m | 328 |
| 36 | kabel YKYFty 3x25 mm2 | m | 88 |
| 37 | kabel YKYFty 3x4 mm2 | m | 364 |
| 38 | kabel YKYFty 3x6 mm2 | m | 62 |
| 39 | kabel YKYFty 5x1,5 mm2 | m | 584 |
| 40 | kabel YKYFty 5x2,5 mm2 | m | 291 |
| 41 | kabel YKYFty 5x4 mm2 | m | 794 |
| 42 | kabel YnTKSYekw 1x2x1.0 mm2 | m | 780 |
| 43 | kabel YnTKSYekw 2x2x1.0 mm2 | m | 52 |
| 44 | kabel YTKSYekw 1x2x1 | m | 364 |
| 45 | kabel YTKSYekw 2x2x0,5 | m | 145 |
| 46 | kabel YTKSYekw 3x2x0,8 | m | 60 |
| 47 | kabel Z-XOTKtsdD 4G | m | 1110 |
| 48 | przewód AFL-6 120 mm2 | m | 412 |
| 49 | przewód AFL-6 240 mm2 | m | 586 |
| 50 | przewód LgY 120 mm2 | m | 125 |
| 51 | przewód OWY 2x1,0 mm2 | m | 11 |
| 52 | przewód OWY 3x1,5 mm2 | m | 22 |
| 53 | przewód YDY 3x1,5 mm2 | m | 589 |
| 54 | przewód YDY 3x2,5 mm2 | m | 68 |
| 55 | kabel XnRUHKXS 1x300/50mm2, 12/20kV | m | 630 |
| 56 | kabel XRUHAKXS 1x120/50 mm2, 12/20kV | m | 150 |
| 57 | kabel XRUHAKXS 1x240/50 mm2, 12/20kV | m | 5 000 |