|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 11** |

Wykonawca:

…………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODLEGAJĄCYCH PUNKTACJI – w zakresie części 7**

**Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” – liczba części 14**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PARAMETR OCENIANY** | **LICZBA PUNKTÓW** | **PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ**(Kolumnę uzupełnia Wykonawca) |
| **CZĘŚĆ NR 7 SYSTEM EUTANACJI ZWIERZĄT Z WYPOSAŻENIEM** |
| 1. | System stacjonarny bądź mobilny, umieszczony na wózku transportowym. | * System mobilny umieszczony na wózku transportowym – 50 pkt
* System stacjonarny – 0 pkt
 | [ ] System mobilny umieszczony na wózku transportowym[ ] System stacjonarny |
| 2. | System wykorzystujący jeden gaz (CO2) lub dwa gazy (CO2 i karbogen) | * 2 gazy (CO2 i karbogen) – 50 pkt
* 1 gaz (CO2) – 0 pkt
 | [ ] 2 gazy (CO2 i karbogen)[ ] 1 gaz (CO2) |

|  |
| --- |
| ............................, dnia ................................. |
|  |