Kwidzyn, dnia 13.04.2021r.

ZP.271.4.2021

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. **„Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem docieplenia połaci dachowych na budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Rakowcu”.**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

**Zmianie ulega treść Rozdziału IV ust. 1 pkt 1 lit. d:**

W treści SWZ istnieje zapis:

1. przemurowanie i podniesienie kominów ponad połacią dachową, istniejące kominy należy rozebrać do poziomu parteru, udrożnić istniejące kanały wentylacyjne, odtworzyć tj. wymurować na nowo części kominów ponad stropem. Komin do którego podłączony jest kocioł grzewczy gazowy należy rozebrać do poziomu parteru, odtworzyć częściowo tj. wymurować na nowo części kominów na wysokość 1m ponad stropem, istniejący wkład
ze stali kwasoodpornej również skrócić do tej wysokości.

Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie:

1. **przemurowanie i podniesienie kominów ponad połacią dachową, istniejące kominy należy rozebrać do poziomu stropu parteru, udrożnić istniejące kanały wentylacyjne, odtworzyć tj. wymurować na nowo części kominów ponad stropem. Komin do którego podłączony jest kocioł grzewczy gazowy należy rozebrać do poziomu 1,7 m od stropu parteru, istniejący/e wkład/y ze stali kwasoodpornej również należy skrócić do tej wysokości.**