|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| **Modernizacja mikroskopu Carl Zeiss OPMI Lumera 700** | | | |
| **I.** | **Wymagania ogólne** |  |  |
| 1. | System spektralnego OCT do posiadanego mikroskopu Carl Zeiss OPMI Lumera 700 | TAK |  |
| 2. | Zintegrowany system spektralnego OCT nie wymagający stosowania adapterów optycznych o szybkości skanowania min. 27000 A-skanów na sekundę i rozdzielczości osiowej min. 5,5 mikrona do przedniego i tylnego odcinka oka. | TAK |  |
| 3. | Kompatybilność z monitorem medycznym LCD o przekątnej 22” sterującym zintegrowanym OCT, mocowanym na ramieniu wychylnym do statywu | TAK |  |
| 4. | Dioda superluminescencyjna o długości fali 840 nm | TAK |  |
| 5. | Oprogramowanie umożliwiające export danych archiwizowanych z mikroskopu Lumera 700 OCT na serwer. | TAK,  Podać |  |
| **II.** | **Wymagania dodatkowe** |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK,  dostarczyć podczas odbioru |  |
| 2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK,  dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych |  |
| 3. | Dostawca wskaże w formie pisemnej serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK,  dostarczyć podczas odbioru |  |
| 4. | Oświadczenie potwierdzające, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK,  dostarczyć podczas odbioru |  |
| **III.** | **Dodatkowe informacje** |  |  |
| 1. | Producent | TAK,  Podać |  |
| 2. | Model \* | TAK,  Podać |  |
| 3. | Nazwa Katalogowa \* | TAK,  Podać |  |

„\*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn.,.............................. .........................................................

/podpis osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/