**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Skalówka magnetyczna”**

1. **Nazwa przedmiotu:**

Skalówka magnetyczna – służy do wykonywania dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji czynności oględzinowych na miejscach zdarzeń oraz przy zabezpieczaniu dowodów w prowadzonych postepowaniach przygotowawczych.

1. **Wymagane parametry techniczne:**
   * wymiary skalówki: 30 cm.,
   * skalówka dwustronna,

* materiał wykonania: posiadający właściwości magnetyczne (umożliwiający przyczepienie do powierzchni metalowej),
* kolor: jednostronnie biała (czarne cyfry i oznaczenia na białym tle) i drugostronnie czarna (białe cyfry i oznaczenia na czarnym tle).

**Warunki dodatkowe:** BRAK