Słupsk, dnia 11.12.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa igieł do znieczuleń, dializatorów, sterylnych osłon na sprzęt, implantów piersi, oraz jednorazowego oprzyrządowania i sprzętu dla Pracowni Endoskopowej”- nr postępowania 112/PN/2025

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie w części nr 15 poz. 1  worków do ochrony przed światłem : 1000 - 3000 ml  (25 cm + 5 cm + 5 cm (rozsz.) x 40 cm w kolorze żółtym ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie w części nr 15 poz. 1  worków do ochrony przed światłem : 1000 - 3000 ml  (300mmx 500mm) w kolorze zielonym ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie w części nr 15 poz. 1  worków do ochrony przed światłem : 3000 - 5000 ml  (400mmx 600mm) w kolorze zielonym ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Część nr 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 dializatorów

wysokoprzepływowych z błoną polinefronową o pow. 1,5m2, sterylizowanych

promieniami Gamma?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5:

Część nr 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 2 dializatorów

wysokoprzepływowych z błoną polinefronową o pow. 1,9m2, sterylizowanych

promieniami Gamma?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6:

Część nr 11 poz. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 3 dializatorów

wysokoprzepływowych z błoną polinefronową o pow. 2,1m2, sterylizowanych

promieniami Gamma?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7:

Dotyczy pakiet 12 pozycja 3

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty : Pokrowiec na aparaturę RTG sterylny jednoczęściowy 104 x 230 cm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Dotyczy pakiet 12 pozycja 5

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty : Pokrowiec na aparaturę sterylny ściągnięty gumką o średnicy 25 cm (+/- 5cm)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Dotyczy pakiet 12 pozycja 7

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty : Pokrowiec na aparturę sterylny ściągnięty gumką o średnicy po rozciągnięciu gumki 120 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający w części nr 11 pozycji 1-3 dopuści dializatory wysokoprzepływowe z błoną polieterosulfonową (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchniach :

- poz. 1 – 1,8m2

- poz. 2 – 2,0m2

- poz. 3 – 2,2m2?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

Czy w części nr 11 w pozycji nr 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatora o powierzchni 2,2m2 – pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany zbiorczo w kartonik po 12 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości w górę.

Pytanie nr 13:

Część nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany zbiorczo w kartonik po 16 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości w górę.

Pytanie nr 14:

Część nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany zbiorczo w kartonik po 12 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości w górę.

Pytanie nr 15:

Część nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na rolkę?

W przypadku braku dopuszczenia, prosimy o merytoryczne uzasadnienie postawionego wymogu przylepca nawiniętego na szpulę.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Część nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?

Plastry medyczne przeznaczone dla pacjentów, zawierające klej kauczukowy, mają takie samo zastosowanie i funkcjonalność jak plastry z klejem akrylowym. Oba typy klejów są odpowiednie do stosowania w medycynie, a ich różnice techniczne nie wpływają na efektywność ani bezpieczeństwo użytkowania w codziennej praktyce szpitalnej.

Plastry z klejem kauczukowym, podobnie jak te z klejem akrylowym, zapewniają trwałe i elastyczne przyleganie do skóry pacjenta, co jest kluczowe w kontekście długotrwałego noszenia, zwłaszcza w przypadku pacjentów z wrażliwą skórą. Oba kleje wykazują wysoką odporność na wilgoć i czynniki zewnętrzne, a także są kompatybilne z procesami dezynfekcji, co zapewnia ich odpowiednie funkcjonowanie w warunkach szpitalnych.

W praktyce, kleje kauczukowy i akrylowy stosowane w plastrach medycznych mają identyczne właściwości użytkowe, a wymóg kleju kauczukowego znacząco ogranicza możliwość uczestnictwa innych potencjalnych wykonawców w postępowaniu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Część nr 4, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym wykonanym z wiskozy i poliestru?

W przypadku braku dopuszczenia, prosimy o merytoryczne uzasadnienie postawionego wymogu wkładu chłonnego z waty/bawełny.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający oczekuje, aby obwód oddechowy  był obwodem aktywnym czy pasywnym?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, aby obwód oddechowy  był obwodem pasywnym.

Pytanie nr 19:

Pakiet 6

Prosimy o dopuszczenie układu do respiratora Trilogy z filtrami antybakteryjnymi pakowanymi osobno.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Do umowy – Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21:

Część 4 pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartoniku po 12 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Część 4 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na rolkę?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Część 4 pozycja 4-5 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym: 80% włókna naturalne, 20% poliester?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24:

Część 8 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek  wyspowy, chirurgiczny, jałowy,  samoprzylepny do zabezpieczania oka,  wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru. Wkład powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany, rozmiar 5,8cm x 8,3cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Dotyczy Części 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o szerokości 18 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Dotyczy Części 12 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na podłokietnik o wym. 35x80 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Dotyczy Części 12 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na sondę śródoperacyjną- zestaw o składzie zgodnym z opisem SWZ, jednakże o wym. 130x2440 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

Dotyczy Części 12 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na przewód kamery o wym.18x244 cm z folii polietylenowej 35 µm, złożonej teleskopowo? Osłona pozwalająca na wielokrotną wymianę optyki bez przerywania pola operacyjnego. Przy otworze z perforacją  taśma foliowa 21,5 x 2,5 cm (część lepna 20 x 2 cm), klej w taśmie repozycjonowalny. Pasek lepny do mocowania na przewodach 15 x 1 cm.  Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają dane producenta, numer referencyjny produktu, numer LOT, kod QR (UDI) i datę ważności. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania ogólne normy EN 13795-1:2019. Wyrób klasy I.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Dotyczy Części 12 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej uniwersalnej osłony lampy operacyjnej, pakowanej pojedynczo, średnica otworu wlotowego 1,4 cm (14 mm), jasnoniebieska folia polietylenowa o grubości 41 µm, zewnętrzna średnica dysku z 16 nacięciami, wynosi 11,8 cm, grubość 1,8 mm; opakowanie zewnętrzne folia- papier 15,24x9,53 cm zawierające 2 naklejki transferowe. Sterylizacja tlenek etylenu. Wyrób medyczny zgodny z normą PN EN 13795:2019.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

Dotyczy pak 15 poz. nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonki na worek do żywienia pozajelitowego, wykonanej z polietylenu o wymiarach 350mm x 450mm, w kolorze niebieskim, pakowane po 50 szt.?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

Dotyczy §3 ustęp 2 Umowy - Wnosimy o zmianę zapisu tak aby ilość przedmiotu umowy była zrealizowana minimum na poziomie 60 %. Zamawiający przed ogłoszeniem postępowania ma obowiązek prawidłowo oszacować wartość oraz ilość przedmiotu zamówienia. Skoro Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania przedmiotu umowy na poziomie minimum 30 %, oznacza to że nie dochowano należytej staranności podczas przygotowywania postępowania, a wymagane ilości poszczególnych produktów leczniczych/wyrobów medycznych są mocno zawyżone

Odp. Zamawiającego: Zamawiający zgadza się podnieść minimalny poziom zamówień wskazany w §3 ust. 2 projektu umowy do 60% w części nr 1, 4, i 11. W załączeniu wzór umowy po modyfikacji.

Pytanie nr 32:

Dotyczy §5 ust. 6 Umowy - Czy Zamawiający w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji do 10 dni?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych do 10 dni. W załączeniu wzór umowy po modyfikacji.

Pytanie nr 33:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11

Dializatory wysokoprzepływowe z błoną polieterosulfon (PES) sterylizacja Gamma. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 poz.3 Dializatory wysokoprzepływowe: o powierzchni 2,0m2 oraz 2,2 m2.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:

PAKIET NR 8 Pozycja nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgodny na dopuszczenie w

ramach równoważności ofert i zmianę parametru z:

„Sterylna osłonka na oko perforowana w rozmiarze 7,5 x 6,5 cm„

w ramach produktu o poniższych parametrach:

„Sterylna osłonka na oko przezroczysta w rozmiarze 9,3-9,5 x 3,7 cm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

PAKIET NR 9 Pozycja nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgodny na dopuszczenie w

ramach równoważności ofert i zmianę parametru z: „Sterylna, pooperacyjna , przeźroczysta , plastikowa osłonka na oko.„ w ramach produktu o poniższych parametrach:

„Sterylna, pooperacyjna, przeźroczysta, osłonka na oko”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37:

PAKIET NR 16 Pozycja nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgodny na dopuszczenie w ramach równoważności ofert i zmianę parametru z:

„Komora wilgotna -produkt sterylny, jednorazowego użytku, całkowicie szczelna, lekka, zapewniająca odpowiednią wilgotność rogówki. Część mocująca musi stanowić hipoalergiczną warstwę samoprzylepną. Przeznaczona dla chorych po operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek oraz ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Rozmiary: 9,5 x 6,5 cm Dla dzieci rozmiar s. Do wyboru zamawiającego „w ramach produktu o poniższych parametrach:

„Osłona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji np. na OIT. Zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka, zmniejsza ryzyko uszkodzenia

rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem, o t a r c i e m  oraz  p r z e d o s t a n i e m  s i ę  p ł y n ó w . P r o d u k t  p o s i a d a  d w i e  s t r e f y  przylegania i ochrony powiek :

- wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem, umożliwia  stałą  k o n t r o l ę  z a m k n i ę c i a  p o w i e k

- zewnętrzna, biała z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka Osłona posiada nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania nawet w rękawiczkach. W opakowaniu dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3-9.5cm. Produkt sterylny. ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38:

Zwracamy się do Zamawiającego o umożliwienie złożenia oferty w zadaniu nr 20 punkt 11 na cewnik do ERCP o długości od 200cm. Wszystkie pozostałe wymogi zgodne z zapisami SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie złożenia oferty w zadaniu nr 20 punkt 15 na samorozprężalny, platinolowy, pokrywany stent do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych o średnicy zestawu wprowadzającego 8; 8,5 oraz 9Fr. Wszystkie pozostałe wymogi zgodne z zapisami SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40:

Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Części II SWZ - wzór umowy depozytu poprzez dodanie § 7. ust. 3a o następującej treści: „Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z magazynu komisowego wyrobów, którym upłynął termin ważności.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 41:

Prosimy o dopuszczenie w części 21 w pozycji 5, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do usuwania złogów z dróg żółciowych ze średnicą podczas rozprężania 8.5-10-12-15 lub 12-15-18-20mm, z możliwością podania kontrastu nad lub pod balonem. Port boczny na 4-6 cm od dystalnego końca. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

Prosimy o dopuszczenie w części 21 w pozycji 8, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów sond nosowo-żółciowych Liguory o średnicy 5-8.5 Fr i długości 235cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

Prosimy o dopuszczenie w części 21 w pozycji 10, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów biopsyjnych z igłą w kształcie harpuna, umożliwiających pobranie materiału histopatologicznego,                              średnica igły 19 G i koszulka 4,8 Fr; 22 i 25 G i koszulka 5,2Fr oraz 20 G i koszulka 7,95 Fr. Zakończenie mandrynu zaokrąglone (dla igły 19, 20, 22Ga) lub ścięte (dla igły 25 G). Kanał roboczy 2.8mm (dla igły 19, 22, 25 G) lub 3.7mm (dla igły 20G) – pozostałe parametry zgodnie z swz oraz zestawów z igłą biopsyjną histologiczną do ultrosonografii endoskopowej zmian podśluzówkowych                                         i zewnątrzśluzówkowych, mas śródpiersia, węzłów chłonnych i mas węwnątrzotrzewnowych w obrębie lub sąsiedztwie przewodu pokarmowego. Giętka koszulka wykonana ze spiralnej sprężyny ze stali nierdzewnej, powlekanej PTFE, igła wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego typu Franseen, mandryn z pamięcią kształtu. W zestawie strzykawka próżniowa 10 ml. Rozmiar igły 22 Ga., długość przedłużenia igły 0-8 cm. Sterylna, jednorazowego użytku.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44:

Prosimy o dopuszczenie w części 21 w pozycji 11, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów biopsyjnych z igłą, o średnicy 19 G i temperowanej koszulce 5,2-4,3 Fr, 22 G i koszulce 5,2 lub 5,4 Fr oraz 25 G i koszulce 5,2 G, z zaokrąglonym mandrynem. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45:

Prosimy o dopuszczenie w części 21  w pozycji 14, w miejsce pierwotnych parametrów, protez trzustkowych prostych o wymiarach: średnica 3, 5, 7Fr, długość 5-15 cm oraz pojedynczy pigtail o wymiarach: średnica 3, 5, 7Fr dł.5-15

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46:

Prosimy o dopuszczenie w części 21 w pozycji 15, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg żółciowych, stosowanych do poszerzania zwężonych dróg żółciowych i trzustkowych, wyposażonych w cieniodajną opaskę widoczną we fluoroskopii. Rozmiary: średnica temperowanego cewnika 6-4, 6.9-4, 8.4-5, 9-6, 9.6-6 i 11.4-7 Fr o długości 195 cm; długość zwężonej końcówki 4 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylne, jednorazowego użytku.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47:

Prosimy o dopuszczenie w części 21 w pozycji 16, w miejsce pierwotnych parametrów, jednofazowych systemów do wprowadzania protez do dróg żółciowych, akceptujących prowadnik o średnicy 0.035". Możliwość zakładania kilku protez bez konieczności rekaniulacji, co skraca czas zabiegu. Rozmiary: średnica cewnika popychającego/prowadzącego 8.5/5 i 9/5.5 Fr o długości cewnika popychającego/prowadzącego 170/195 cm oraz średnica cewnika popychającego/prowadzącego 8.5/5 i 10, 11/6 Fr o długości cewnika prowadzącego 205cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48:

Prosimy o dopuszczenie w części 21 w pozycji 18, w miejsce pierwotnych parametrów, koszy do litotrypsji planowej lub do usuwania złogów lub ciał obcych. Rozmiary do wyboru przez zamawiającego: ośmiodrutowy, sześciodrutowy, czterodrutowy o wymiarach 1.5x3.5, 2x4 lub 3x6 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49:

Prosimy o zmianę, w pakiecie 21 w pozycji 13, ilości towaru złożonego w depozyt do 1 sztuki                                  (w postępowaniu w pozycji 13 - 2 sztuki) lub o rezygnację z opcji depozytu w tej pozycji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie w pakiecie 21 w pozycji 13 ilość towaru złożonego w depozyt do 1 sztuki.

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 1 płytka stomijna, wykonana z materiału działającego ochronnie na skórę, posiada 2 części, część przylepną oraz część zewnętrzną. Część z której znajduje się pierścień, wyko-nana jest z materiału elastycznego, otwór w płytce można regulować wycinając nożyczkami, płytka posiada podwójną warstwę dzięki czemu zabezpiecza skórę wokół stomii przed dzia-łaniem wilgoci, nie powoduje alergii, zapobiega odparzeniom, płytka wykonana z materiału hydrokoloidowego, do każdego rodzaju stomii poza wklęsłą, otwór startowy 10 mm z możli-wością docięcia do 45 mm, rozmiar 50 mm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 2 płytka hydrokoloidowa, wzmocniona dodatkową warstwą hydrokoloidu w centralnej połowie płytki, znajdującej się najbliżej stomii, pozostała część hydrokoloidowej płytki jest bardziej elastyczna, cieńsza aby umożliwić lepsze dopasowanie do kształtów, nie alergizuje, kołnierz zapewniający szczelne przyleganie, działa ochronnie na skórę, zabezpiecza przed działaniem treści jelitowej i moczu, z możliwością docięcia do 45, rozmiar 50 mm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 3 worek urostomijny kompatybilny z płytkami z poz. 1 i 2, rozmiar 50, wersja przezro-czysta lub cielista

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 4 worek urostomijny, samoprzylepny, dla urostomii poza stomią wklęsłą), wykonany z przezroczystej folii co umożliwia kontrolę moczu i stanu stomii bez odklejania go od skóry, worek wyposażony w niewielki, umieszony w dole worka kranik, posiadający przymocowaną do worka plastikową zatyczką zabezpieczającą przed przeciekaniem, umożliwiający opróż-nianie worka bez konieczności odklejania worka, bez filtra, posiada specjalne antyzwrotne zastawki, zapobiegające cofaniu się moczu do przetoki, zapobiegając infekcjom dróg moczo-wych, zintegrowany przylepiec, elastyczny, hydrokoloidowy, posiadający właściwości ochronne na skórę, rozmiar 10-45 mm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 5 worek do zbiórki moczu, do stosowania w warunkach domowych i szpitalnych,

Sterylny, do stosowania z cewnikiem zewnętrznym stałym lub jednorazowym, zawiera port do pobierania próbek, antyskrętny dren zapewniający drożność co minimalizuje ryzyko cofa-nia moczu, duża pojemność 2 000 ml, długi dren umożliwiający swobodę ruchów, 2-fazowy zawór umożliwiający stopniowe opróżnianie, końcówka zapobiegająca kapaniu po zamknię-ciu zaworu, skala pomiarowa co 100, 200 i 400 ml, może być połączony z cewnikiem na nogę.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 55:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 6 płytka zbudowana z materiału hydrokoloidowego, posiadająca właściwości ochronne, zabezpieczająca skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowych, zewnętrzna po-wierzchnia płytki jest matowa, zapewniając lepsze przyleganie, część przylepna zabezpie-czona jest delikatną flizelinową wypustką, która ułatwia usuwanie, posiada właściwości po-chłaniające wilgoć, przeznaczona do każdego rodzaju stomii poza wklęsłą, z możliwością docięcia do 57, rozmiar 60 mm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 7 worek ileostomijny, przezroczysty, od strony ciała pokryty delikatną fizeliną, w dolnej części posiada higieniczny odpływ umożliwiający opróżnianie worka bez konieczności jego odpinania od płytki, odpływ zamykany na rzep, z możliwością docięcia do 57, rozmiar 60 mm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 8 płytka hydrokoloidowa, posiadająca właściwości ochronne, wzmocniona dodatkową warstwą hydrokoloidu w centralnej połowie płytki, znajdującej się najbliżej stomii, pozostała część hydrokoloidowej płytki jest bardziej elastyczna, cieńsza aby umożliwić lepsze dopaso-wanie do kształtów, płytka do stomii płaskich, do docięcia 10-55 mm lub do stomii wklęsłych do docięcia 10-57 mm, rozmiar 60 mm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 58:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 9 worek ileostomijny, powiększony, jednoczęściowy, z filtrem, otwór startowy 20 mm do docięcia do 80 mm, dolna część worka zamykana osobną zapinką, przytwierdzony na stałe przylepiec posiada właściwości zabezpieczające przed działaniem wilgoci, oraz zapewnia-jący przyleganie, wykonany z przezroczystej folii, od strony ciała pokryty delikatną fizeliną

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 9 worek ileostomijny, jednoczęściowy, z filtrem, otwór startowy 12 mm z możliwością docięcia do 75 mm, dolna część worka zabezpieczona plastikową zapinką zintegrowaną z workiem, przylepiec przytwierdzony na stałe, o właściwościach ochronnych oraz zapewniają-cych przyleganie, wykonany z przezroczystej folii, od strony ciała pokryty delikatną fizeliną

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 60:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 9 worek dla stomii o zwiększonym wydzielaniu, z filtrem, otwór startowy 10 mm z możli-wością docięcia do 100 mm, dolna część worka zabezpieczona ujściem do drenażu, zamy-kanym miękkim kurkiem, zintegrowanym z workiem, przytwierdzony na stałe przylepiec, hy-drokoloidowy, elastyczny, posiadający właściwości ochronne, worek wykonany z przezroczy-stej folii, od strony ciała pokryty miękkim, delikatnym materiałem

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 61:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 10 worek jednoczęściowy z filtrem z zapinką, przezroczysty, do ileostomii poza stomią wklęsłą, w dolnej części posiada otwór, służący do opróżniania treści jelitowej bez koniczno-ści odklejania worka od skóry, zabezpieczony plastikową zapinką zintegrowaną z workiem, zamykany na rzep, od strony ciała pokryty delikatną fizeliną, rozmiar do docięcia 10-76 mm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 62:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 11 puder stomijny o właściwościach ochronnych, posiadający hydrokoloidy, zapobiega-jący powstawaniu powikłań skóry wokół stomii, 25 g.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 63:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 12 pasta stomijna, 60 g, wykonana z materiału hydrokoloidowego, posiadająca właści-wości ochronnę na skórę wokół stomii, wypełnia nierówności i fałdy zapewniając lepsze przyleganie płytki stomijnej

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 64:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 13 worek do irygacji (pojemnik na wodę), worek o pojemności 2 l, z rurką ok. 90 cm. oraz stożek (wygięta końcówka) do umieszczania w stomii z rurką ok. 40 cm do podpięcia do worka do irygacji

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 65:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 13 zestaw do irygacji – w zestawie worek j.w., (wyposażony w termometr wskazujący temperaturę wody, regulator upływu wody) stożek (wygięta końcówka) j.w., rękaw 60 mm – 2 sztuki, płytka mocująca do paska + pasek mocujący

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 66:

Czy Zamawiający w części nr 14 dopuści:

Poz. 14 Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 14 w celu zwiększenia konkurencyjno-ści i umożliwienia wystąpienia większej ilości oferentów

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 67:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne sterylne pakowane po 5 szt. w opakowaniu, mostki stomijne pakowane po 10 szt w opakowaniu handlowym)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.