Wrocław, 18.02.2020 r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z montażem podświetlonego napisu 3D
i dwóch podświetlonych flag zgodnie z projektem Nr 3 i Nr 4, które są załącznikami do niniejszego opisu. Flagi muszą być wykonane i zamontowane oraz podłączone do instalacji elektrycznej w holu budynku Nr 113 według projektu Nr 4. Ponadto Zamawiający oczekuje realizacji dwóch nie podświetlonych napisów 3D z nazwami sal odprawowych wraz z dwoma podświetlonymi godłami AWL zgodnie z projektem Nr 1i Nr 2, które stanowią załącznik do niniejszego opisu. Podświetlany napis na budynku Nr 113 musi być zamontowany na szczycie budynku na wyskości ostatniej kondygnacji i musi być podłączony w sposób możliwie jak najmniej widoczny do instalacji elektrycznej tego budynku we wskazanym miejscu. Podświetlane godła wedle projektu Nr 1 i Nr 2 muszą być podłączone w sposób jak najmniej widoczny do elektrycznej instalacji oświetleniowej służącej do oświetlenia korytarzy
i przebiegającej w korytkach montażowych nad panelami sufitowymi.

 Napisy, godła i flagi muszą być wykonane z materiałów spełniających wysokie standardy jakościowe oraz atrakcyjności wizualnej.

**Materiał:**

* Boki liter – taśma aluminiowa gięta na specjalnej maszynie do konturu liter,
* Lico liter – dibond elewacyjny, frezowany (typowy do zastosowań zewnętrznych),
* Bryła – plexi.

Zamawiający dopuszcza inne materiały pod warunkiem spełnienia oczekiwań
w zakresie atrakcyjności wizualnej, trwałości i odporności na warunki atmosferyczne.

**Wykończenie:**

* Całość na profilach aluminiowych, w których ukryta będzie instalacja elektryczna.
* Malowanie - proszkowo zgodnie z projektem wizualnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji koloru przed malowaniem.
* Od środka podświetlenie diodami Led.
* Zasilacz - 300 W wodoodporny.
* Czujnik zmierzchowy w przypadku opisu według projektu Nr 3.

**Montaż:**

* Usługa alpinistyczna lub podnośnik w przypadku projektu Nr 3.

Terminy realizacji zamówienia:

Projekty Nr 1 i Nr 2 muszą być zrealizowane do dnia 30.04.2020 r.

Projekty Nr 3 i Nr 4 (**bez tablicy pamiątkowej**) muszą być zrealizowane do 30.06.2020 r.

**Uwaga:**

Projekt Nr 3 po zrealizowaniu musi do czasu oficjalnej uroczystości nadania nazwy budynkowi być zasłonięty estetyczną plandeką. Sposób mocowania musi być odporny na uszkodzenia mogące być spowodowane warunkami atmosferycznymi i musi być łatwy do demontażu bez wykorzystania specjalnego podnośnika np. po rozpięciu określonego wiązania z dachu budynku lub poprzez pociągnięcie za np. zwisającą linę demontażową.