**Nr sprawy D25M/251/N/11-27rj/23**

Gdynia, dnia 29.06.2023 r.

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawa asortymentu dla chirurgii naczyniowej i poradni hemodynamiki i angiologii**

Zamawiający - Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

**Pytanie 1 – dotyczy SWZ**

ZADANIE 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszulek amerykańskiego producenta o następujących parametrach:

Poz 1

koszulka radialna nowej generacji wykonana z materiału powracającego do pierwotnego kształtu po załamaniu- (kinking recovery technology

o ultra niskim profilu( 6Fw 5F gdzie ID dla 4F wynosi 1,54mm a dla 5 F-1,89mm),

średnice:4,5,6,7F, długości 10 i 16 cm,

pokrycie hydrofilne , zastawka sześciopłatkowa,

A picture containing text, screenshot, number, font

Description automatically generated

**POZ 2**

Koszulki diagnostyczne: - średnica F4; F5; F5,5; F6; F6,5; F7, F7,5; F8, F8.5; F9, F10, F11

- długość 23 cm

- dostępne z miniprowadnikiem lub bez - mini-guidewire - 45cm

- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,

- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką,

- silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca,

- pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem,

- duża odporność na zagięcie,

- dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, - box - 5szt

**POZ 3**

Koszulki diagnostyczne: - średnica F4; F5; F5,5; F6; F6,5; F7, F7,5; F8, F8.5; F9, F10, F11

- długość; 11cm;

- dostępne z miniprowadnikiem lub bez - mini-guidewire - 45cm

- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,

- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką,

- silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca,

- pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem,

- duża odporność na zagięcie,

- dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, - box - 5szt

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych produktów.**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy rozdziału XV pkt. 1 i 2 SWZ w zakresie **terminu składania i otwarcia ofert** na następujące:

1. **Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 06.07.2023 r. do godz. 10:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (**[**https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie**](https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie)**). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.**
2. **Próbki jako element oferty należy złożyć do dnia 06.07.2023 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6. Próbki muszą być zabezpieczone i zapakowane oraz opisane „Próbka do postępowania na Dostawę asortymentu dla Oddziału chirurgii naczyniowej oraz Pracowni hemodynamiki i angiologii – nie otwierać przed 06.07.2023 r. godz. 10:30”.**

Zamawiający modyfikuje również zapisy rozdziału XIII pkt. 1 SWZ w zakresie **terminu związania ofertą** na następujące:

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany **przez okres 90 dni to jest do dnia 03.10.2023 r.**

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu. Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.06.2023 r., a opublikowana zostanie w dniu 30.06.2023 r. Treść przesłanego do publikacji ogłoszenia w załączeniu.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Beata Martyn-Mrozowska

Przewodnicząca

Komisji Przetargowej

Sporządziła: Anna Pośpiech