- Kraków, dnia 24.10.2024 r.

- DFP.271.163.2024.ADB

- Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki z największą aktywnością transplantacyjną wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem oraz integracją z systemem (dot. cz. 3). [Przedmiot zamówienia: część 1 – transporter do organów (2 szt.); część 2 - uretrorenoskop giętki (1 szt.); część 3 - mobilny monitor funkcji życiowych (10 szt.); część 4 - diatermia chirurgiczna (1 szt.); część 5 - zamrażarka do jałowego lodu (1 szt.)]

- Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – cześć 2 zapisów umowy i swz

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z rokiem produkcji 2023 r ?

- Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 2

- dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – cześć 2 zapisów umowy i swz – termin wykonania zamówienia:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 4 tygodnie od daty podpisania umowy

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 3

- dotyczące zapisów umowy paragraf 10 ustęp 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zapis umowy:

- „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części Sprzętu (podzespołu itp.) po trzeciej gwarancyjnej nieskutecznej próbie jego naprawy”

- Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 4

- dotyczące zapisów umowy paragraf 10 ustęp 8

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisu umowy

- Z zapisu

- „..natomiast w przypadku ponownej naprawy tej samej usterki Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany całego uszkodzonego modułu/części/podzespołu na nowy wolny od wad w terminie do 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. ..”

- Na zapis:

- „ ..natomiast w przypadku trzeciej naprawy gwarancyjnej tej samej usterki Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany całego uszkodzonego modułu/części/podzespołu na nowy wolny od wad w terminie do 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. ..”

- Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 5

- dotyczące zapisów umowy paragraf 13 ustęp 2 pkt. c)

- Czy w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

- Pytanie 6

- dotyczące zapisów umowy paragraf 13 ustęp 2 pkt. d)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmniejszenie wysokości podanej kary do 200,00 zł

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 7

dotyczące zapisów umowy paragraf 13 ustęp 2 pkt. e)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmniejszenie wysokości podanej kary do 200,00 zł

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 8

dotyczące zapisów umowy paragraf 13 ustęp 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie przekroczyła 20% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 9

- część 3 - mobilny monitor funkcji życiowych (10 szt.);

- Rozdział 10.2.3 Przedmiotowe środki dowodowe

- Czy, w przypadku braku potwierdzenia parametru w katalogach, folderach lub ulotkach producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

- Wyjaśnienie:

- Katalogi, foldery lub ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego co powoduje, że nie jest możliwe umieszczenie w ich treści wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu.

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że modyfikuje treść SWZ w zakresie pkt. 10.2.3 SWZ.

Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 10.2.3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- 10.2.3.	Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

- 10.2.3.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub/i wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia parametry – zgodnie z kolumną opisu „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru”.

- *(Zamawiający nie wymaga przedłożenia niniejszych materiałów w zakresie parametrów opisu, względem których w kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru” Zamawiający wskazał „Nie dotyczy” – w pozostałym zakresie wymóg pkt. 10.2.3.1 SWZ jest obligatoryjny).

- Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których pozycji (wynikających z tabeli opisu – zał. 1a do SWZ) przedstawiony materiał dotyczy.

- W przypadku braku potwierdzenia parametru w katalogach, folderach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzającego spełnianie opisanego parametru (dotyczy części 3).

(…)