# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

4. Taboret z pneumatyczną regulacją wysokości

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Fotelik obrotowy dla personelu medycznego w trakcie wykonywania zabiegów |  |
|  | Konstrukcja i materiały fotelika umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję szpitalną |  |
|  | Konstrukcja podstawy i kolumna wykonane ze stali chromowanej |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą uruchamianej dźwignią ręczną |  |
|  | Zakres regulacji wysokości min od 540 do 740 mm |  |
|  | Siedzisko o średnicy 400 mm (+/-20 mm) pokryte miękką tapicerką ze skaju |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki z co najmniej czterech |  |
|  | Pięcioramienna podstawa o średnicy 500 mm (+/-10 mm) |  |
|  | Do podstawy jezdnej zainstalowane koła umożliwiające przetaczanie fotelika |  |
|  | Koła o średnicy 50 mm |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 150 kg |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dokument składany na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – dokument składany na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta fotelika –dokument składany na wezwanie Zamawiającego |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy