| PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji CT / instalacji chłodniczej glikolowej / instalacji glikolowej odzysku ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE stanu technicznego instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  | Data następnej kontroli |  |  |  |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon kontaktowy |  |  |  |  | e-mail |  |  |  |  |
| ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń instalacji sanitarnych budynku |
| USTALENIA PO KONTROLI STANU TECHNICZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogólny stan techniczny instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczelność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciśnienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawór bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zawory i zasuwy, armatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompy – stan pomp oraz nastawy na pompach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czujniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtry/ osadniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nastawy zawór równoważący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naczynie przeponowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________ ________________________________ (data) (czytelny podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym: _______________________________ _________________________________ (imię i nazwisko) (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam odbiór protokołu:

_________________________, dnia ___________________           ________________________________
							                    (czytelny podpis zamawiającego)