Załącznik nr 1 do SWZ

___________________________

(Nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin

Ja/My niżej podpisany/ni  działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres wykonawcy)

Tel./Faks ………………………………	e-mail: 	   ……………………………..……

NIP: ……………………………………	REGON: ………………..…………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, p.n.:

„USŁUGI KONSERWACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI MYJNI POJAZDÓW KOŁOWYCH I GĄSIENICOWYCH W KOMPLEKSACH WOJKOWYCH W REJONIE DZIAŁANIA 15 WOG”

Składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, na warunkach określonych w SWZ.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: ……………….………..........................................................  zł brutto
(słownie:… ……………………………………………………………..…………..…)

zgodnie z załączonym do oferty „formularzem cenowym”- załącznik nr 3 do SWZ.

- Oświadczamy, że Pan/Pani ……………………………….……………(wpisać imię i nazwisko) posiadający/a aktualne uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji „E”, skierowany/a do realizacji usługi spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. 5.1 d) SWZ                         i posiada poniżej wskazane doświadczenie zawodowe:

- do 12 miesięcy

- do 24 miesięcy

- powyżej 24 miesięcy

- Oświadczamy, że Pan/Pani ………………………………..……………(wpisać imię i nazwisko) posiadający/a aktualne uprawnienia do pracy na stanowisku dozoru „D”, skierowany/a do realizacji usługi spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. 5.1 d) SWZ i posiada poniżej wskazane doświadczenie zawodowe:

- do 12 miesięcy

- do 24 miesięcy

- powyżej 24 miesięcy

- Udzielimy gwarancji jakości na okres ….… miesięcy na  wykonane usługi, licząc od następnego dnia po podpisaniu bezusterkowego Protokołu odbioru usługi.

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z postanowieniami SWZ wraz z jej wszystkimi załącznikami oraz zmianami i wyjaśnieniami, które przyjmujemy jako wiążące w niniejszym postępowaniu oraz w razie wyboru naszej oferty także w trakcie realizacji zamówienia;

- zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa;

- jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Informujemy, że wadium zostało wniesione w terminie ……………… 2021 r. w formie …………………………………………

Zwrotu wadium wpłaconego w gotówce prosimy dokonać na poniżej wskazany nr konta:

………………………………………………………………………………………………

- Informujemy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie  wniesione w formie ………………………………………

- Wszelkie należności wynikające z zawartej umowy na skutek wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej należy wpłacać na nr rachunku bankowego:  …………………………...........................................................

- Wykonawca jest:

- mikro,

- małym,

- średnim przedsiębiorcą

- Wskazujemy, że niniejsze zamówienie zrealizujemy:

- sami

- przy udziale podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:

| Lp. | Podwykonawca (firma i adres) | Część zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Oświadczamy, iż następujące usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wskazać,):

Wykonawca (nazwa): ……………………………….. wykona: ……………………………..*

Wykonawca (nazwa): ……………………………….. wykona: ……………………………..*

* dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Zastrzegamy, że następujące informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz. U. 2020, poz. 1913): (rodzaj dokumentu lub informacji)

............................................................................................................ …………………………………………………………………………………………

Wykonawca zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy pzp zobowiązany jest, do uzasadnienia (załączonego do oferty) zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia, nie później niż w terminie składania ofert, skutkuje ich odtajnieniem.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Upoważnionym do kontaktu w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………..

tel. …………………………….. e-mail: …………………………………………………….

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

(Do Formularza ofertowego należy dołączyć Formularz cenowy )

Nazwa załącznika     nr strony

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

..............................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

wykonania i odbioru usługi  konserwacyjnej  urządzeń  i  instalacji myjni pojazdów  kołowych i gąsienicowych

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące  realizacji  wykonania  i odbioru – usługi   konserwacyjnej urządzeń myjni pojazdów  kołowych i gąsienicowych w jednostkach wojskowych, SZCZECIN ul. WOJSKA  POLSKIEGO 250, STARGARD al. ŻOŁNIERZA 37

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy umowie i realizacji  usługi  wymienionej w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich  prac wymienionych w pkt. 1.1. związane z usługą konserwacyjną .

  - Zakres usługi objętych  specyfikacją.

W ramach usługi konserwacyjnej  przewiduje się wykonanie usług

zgodnie z: wykazem lokalizacji  urządzeń, zakresem  prac do wykonania ,badaniami wynikającymi z decyzji administracyjnych oraz  harmonogramem wykonania  usługi

  - Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji technicznej  są

zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną

  - Ogólne wymagania dotyczące usługi  konserwacyjnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1.5.1. usługi   konserwacyjnej   urządzeń  i instalacji myjni pojazdów               kołowych   i gąsienicowych w jednostkach wojskowych: Szczecin ul. Wojska Polskiego 250, Stargard  al. Żołnierza 37

1.5.2 Zgodność z wymaganiami ST i poleceniami zarządzającego  realizacją umowy

1.5.3.Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny ,sprzętu, narzędzi, transportu

niezbędnych do wykonania  prac konserwacyjnych  objętych umową

zgodnie z warunkami   zamówienia

1.5.4. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie realizacji  usługi konserwacyjnej

Dokumentacja przedstawiona  przez  wykonawcę w trakcie realizacji usługi musi być zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej  i DTR załączoną do urządzeń

1.6.1. Protokóły ( 2 egz.) z dokonanej usługi przeglądu  konserwacyjnego urządzeń  wymagane  zgodnie z załączonym do umowy wzorem

1.6.2. Protokoły skuteczności ochrony porażeniowej urządzeń  zgodnie z przepisami Ustawa Prawo Budowlane wg powszechnie stosowanych wzorów

1.7.Informacje o lokalizacji usługi konserwacyjnej

1.7.1.Usługa    konserwacyjna  urządzeń  i instalacji  myjni  pojazdów  kołowych  i gąsienicowych  w zasobach kompleksów wojskowych:

Szczecin ul. Wojska Polskiego 250, Stargard  al. Żołnierza 37

1.7.2.  Dojazdy do lokalizacji usługi konserwacyjnej  – bez przeszkód .

1.7.3  Zaplecze wykonania usługi : wykonawca z uwagi na zakres prac nie będzie korzystał  z zaplecza-pomieszczenia w ramach wykonywanej umowy.

1.7.4.W trakcie wykonywania prac konserwacyjnych  wykonawca jest odpowiedzialny za:

a)ochronę mienia

b)przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.  w okresie  wykonywania usługi

c)pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie bhp

1.7.5. Wykonawca wraz z dokumentacją przetargową  dostarczy  następujące dokumenty:

- oświadczenia osób funkcyjnych  o przyjęciu  obowiązków zgodnie z umową

- przedstawi  listę osób i sprzętu dokonujących obsługę  konserwacyjną urządzeń w zasobach  kompleksów wojskowych

1.7.6. Zamawiający przekaże  do usługi konserwacyjnej  urządzenia zgodnie            z zapisami umowy                                                                                                                                                                                                                                                  2.Materiały                                                                                                                                       2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.1.1.Wykonawca w cenie usługi zabezpiecza drobne materiały takie   jak/krótkie, przewody elektryczne ,gumowe złączki, zaciski elektryczne, żarówki, kleje ,uszczelki, smary, szczeliwo, elektrody, bezpieczniki   ,koagulant, flokulant,  enzybac, worki filtracyjne, włókninę do filtra , filtry ,łączniki instalacyjne ,kształtki ,krótkie odcinki rur, przekaźniki, styczniki.

3. Sprzęt.

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu  bezpiecznego, który nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość prac i środowisko.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania odnośnie transportu

4.2.Środki  transportu – powszechnie stosowane  przy wykonywaniu  usługi będących przedmiotem  zamówienia

- Wykonanie usługi konserwacyjnej

# 5.1. Ogólne zasady wykonania usługi podane w ST p.1.5

    - Całość prac usługowych  wykonać zgodnie z :

•	Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Usługi Konserwacyjnej Urządzeń i Instalacji Myjni Pojazdów Kołowych i Gąsienicowych,

•	dokumentacją techniczno-ruchową na poszczególne  urządzenia,

•	 zakresem prac  konserwacyjnych

•	 Dz.U. 2015 poz. 2332 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

•	 Dz.U. 2019 poz. 1065 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 08 kwiecień 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

•	 t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266,730. ustawy o wyrobach budowlanych z 16.kwietnia 2004r. z późniejszymi zmianami

•	Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm. ustawy – Prawo budowlane z 07.lipca 1994r.

•	 Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

•	 Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

•	 Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

•	 Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm – Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r.

- Dz. U. z 2019 r. poz. 667 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

•innych przepisów branżowych

•	posiadająca wiedza i doświadczeniem

- Kontrola jakości  usługi konserwacyjnej

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości  prac

konserwacyjnych

  - Wykonawca prac konserwacyjnych  wykonuje czynności

konserwacyjne według załącznika nr 9C do SIWZ oraz załączonego „    protokołu odbioru”   gdzie wpisze wszystkie wykonane czynności.

W przypadku awarii w ciągu 3 dni od jej stwierdzenia przedstawi ofertę z rozwiązaniem technicznym i wyceną.

7. Odbiór  usługi

7.1. Załącznikiem do protokołu odbioru  usługi będą:

„protokół”  (2 egz. – 1 egz. dla Kierownika SOI, 1 egz. do faktury)o przeprowadzonej konserwacji  urządzeń  i instalacji  myjni zgodnie z załączonym  harmonogramem  potwierdzony przez  użytkownika oraz  Kierownika SOI  i jego personel techniczny .Faktura wystawiona  po każdym  przeglądzie za  przeprowadzoną konserwację  urządzeń

8. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące                                                                                    Nie występują

9.Przepisy związane

9.1 Przepisy Prawne zgodnie z pkt 5.1.

Wykonawca  jest  zobowiązany:

9.1.1 Znać wszystkie  przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne  i wytyczne związane z  wykonywaną usługą  i wraz z pełną odpowiedzialnością za ich przestrzeganie

Zakres prac konserwacyjnych :

Zakres prac  konserwacyjnych urządzeń i instalacji  myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych  w  budynku nr 89 w zasobach SOI  Szczecin  oraz w budynku nr 45 w zasobach  SOI Stargard.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Szczecin  z dnia 25.08.2015 r. nr WGKiOŚ-II.6341.33.2015.MD.5 (dotyczy myjni w Szczecinie) oraz Decyzją Starosty Stargardzkiego nr CS.6341.83.3.2016.SW3 z dnia 18.11.2016 r. (dotyczy myjni w Stargardzie).

I. Wykonywanie  konserwacji wraz z czyszczeniem – zbiorniki podziemne zgodnie z przedstawiony harmonogramem.

1. Osadnik wirowy I z pompą i mieszadłem Flygt

- sprawdzenie stanu  technicznego  pompy  po uprzednim oczyszczeniu osadnika   likwidacja przecieków i wycieków

- sprawdzenie stanu technicznego mieszadła oraz dokonanie konserwacji urządzenia

- sprawdzenie stanu technicznego pływakowego sygnalizatora poziomu wraz z dokonaniem konserwacji

- sprawdzenie  i ewentualne udrożnienie rur kanalizacyjnych

- umycie ścian zbiorników  i oczyszczenie z zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją zawartości ok. 30m3 za każdy przegląd na jeden zbiornik(razem ok.120m3).

2. Osadnik wirowy II z pompą Flygt

- sprawdzenie stanu  technicznego  pompy  po uprzednim oczyszczeniu osadnika po jego opróżnieniu

- sprawdzenie stanu technicznego pływakowego sygnalizatora poziomu wraz z jego wyregulowaniem

- sprawdzenie  i ewentualne udrożnienie rur kanalizacyjnych

- umycie ścian zbiornika i oczyszczenie z zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją

3.Osadnik zbiorczy

- sprawdzenie i udrożnienie rur kanalizacyjnych dopływowych i odpływowych

- oględziny stanu technicznego  zbiornika po jego opróżnieniu

- umycie ścian zbiornika i oczyszczenie z zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją zawartości

4.Separator ropopochodnych z dyfuzorem

- sprawdzenia stanu  filtra  koalescencyjnego  wraz z wykonaniem konserwacji

- konserwacja i sprawdzenie zasilenia dyfuzora, membrany i mocowania

- umycie ścian zbiornika i oczyszczenie z zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją zawartością

5. Zbiornik retencyjny z filtrem bębnowym i pompami Meprozet

- konserwacja i  sprawdzenie stanu  technicznego  pompy  po uprzednim oczyszczeniu osadnika    ok.30m3    na każdy zbiornik

- konserwacja i  sprawdzenie stanu technicznego pływakowego sygnalizatora poziomu

- konserwacja i sprawdzenie stanu technicznego filtra bębnowego (wymiana 1 raz co 4 miesiące)

-  umycie ścian zbiornika i oczyszczenie z zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją

6. Szafa sterująca myjni + wyposażenie stanowiska zasilającego i sterowniczego + pulpit obsługi myjni

- konserwacja i  sprawdzenie techniczne szafy sterującej oraz wyposażenia stanowiska zasilającego i sterowniczego +pulpit obsługi myjni (oględziny zewnętrzne  konserwacja  potwierdzone  wykonaniem protokołu z  konserwacji  o stanie technicznym urządzeń wymienionych). Z w/w  sprawdzenia  sporządzić oddzielny protokół ( 2egz.- 1 egz. dla Kierownika SOI, 1egz. jako załącznik do faktury) o stanie technicznym  pulpitu obsługi  myjni i zestawu komputerowego myjni jako systemu elektronicznego                         i przekazać dla użytkownika myjni JW.1749 Szczecin , JW.1749 Stargard   jeden egzemplarz, drugi  dla Zamawiającego tj. Kierownika SOI danej lokalizacji.

7.  Konserwacja instalacji na wyposażeniu  myjni

- sprawdzenie  stanu technicznego  instalacji wodociągowej ,kanalizacyjnej                  ( udrażnianie wg potrzeb) ,instalacji elektrycznej, instalacji zamkniętego  obiegu wody, instalacji  sprężonego powietrza wraz z likwidacją przecieków ,wymianą uszczelek i drobnych elementów (np. grzybków, uszczelek ,krótkich przewodów i rur),  kpl.1

8.  Konserwacja myjki wysokociśnieniowej (zgodnie z DTR znajdującą się u użytkownika)

- konserwacja i  sprawdzenie stanu technicznego myjki typu PORTOTECNICA OPTIMA

- konserwacja i uzupełnienie uszczelnień  łącznie z wymianą oraz regulacja

-  konserwacja i kontrola poziomu oleju wraz z jego uzupełnieniem  i wymiana filtra paliwowego

-usuwanie kamienia kotłowego

9. Prowadzić założone  książki  konserwacji  myjni ( SOI  Szczecin, SOI  Stargard ) oraz każdorazowo dokonywać wpisów o przeprowadzonej  konserwacji.

Uwaga : Wykonawca z konserwacji  myjni sporządza protokół wg załączonego

wzoru wypisując wszystkie wymienione czynności z przeprowadzonej konserwacji o sprawności  urządzeń.

Przegląd urządzeń Wykonawca wykonuje w obecności użytkownika tj. wyznaczonego pracownika  myjni samochodowej z 1749Szczecin, Stargard   oraz wyznaczonej osoby przez Kierownika  SOI  Szczecin  i   SOI Stargard  danej lokalizacji).

II. Czyszczenie zbiorników i separatorów piasku:

- przed każdym sprawdzeniem jego stanu, zbiornik należy opróżnić ,umyć ściany a zawartość utylizować( kartę odpadów należy dołączyć do protokołu)

- przed przystąpieniem do czyszczenia zbiorników i separatorów należy termin  uzgodnić  z Kierownikiem SOI danej lokalizacji,

- co trzy miesiące opróżnić piasek we wszystkich zbiornikach (osadnik wirowy z dnem stożkowym z pompą zagęszczeń, osadnik wirowy roboczy, separator oleju, komora filtracyjna, zbiornik wody oczyszczonej)

III. Wykonanie  konserwacji   – pomieszczenie techniczne

(wyposażone w urządzenia) myjni  zgodnie z harmonogramem

1. Zestaw pompowy do zasilenia modułu mycia podwozia

- konserwacja i  sprawdzenie techniczne pomp niskiego i wysokiego ciśnienia wraz z likwidacją przecieków

2. W bioreaktorze ze zbiornikiem wody czystej i zestawem pomp do zasilenia myjni

- konserwacja i sprawdzenie techniczne zbiornika po jego opróżnieniu z układem napowietrzania

-  konserwacja i sprawdzenie techniczne  pompy zasilającej ssącej  z usunięciem przecieków i wymianą uszczelnień zgodnie z potrzebami

- konserwacja i sprawdzenie techniczne urządzeń pływakowych wraz z regulacją

- konserwacja i sprawdzenie  techniczne pompy dozującej Grundfos wraz z likwidacją przecieków i wykonaniem regulacji

-  konserwacja i sprawdzenie techniczne  pompy zasilającej myjnię szczotkową

wraz z usunięciem przecieków i wymianą uszczelnień

- konserwacja i sprawdzenie techniczne pompy zasilającej bramki na myjni przejazdowej

-konserwacja i sprawdzenie techniczne instalacji myjni ,likwidacja nieszczelności instalacji

- uzupełnienie Koagulantu –reagent PAX XL 9  lub równoważny na 6 miesięcy – materiał Wykonawcy

- uzupełnienie Flokulantu – reagent  A 1883 lub równoważny co 6 miesięcy - materiał

Wykonawcy

- uzupełnienie Enzybac   lub równoważny raz  na rok - materiał Wykonawcy

3.Zbiornik wody oczyszczonej przefiltrowanej i zespołu pompowego

-konserwacja i sprawdzenie techniczne zbiornika i urządzeń pływakowych wraz z ich regulacją

-konserwacja  i sprawdzenie techniczne hydroforu wraz z usunięciem przecieków

-konserwacja i sprawdzenie  techniczne pompy wysokiego ciśnienia WEMMAA wraz z likwidacja przecieków

- konserwacja i sprawdzenie techniczne filtra siatkowego NW 50 CINTOPUR – wymiana wkładu  filtra  materiał  Wykonawcy

-  konserwacja i sprawdzenie agregatu wysokiego ciśnienia OPTIMA CMP 1714 PORTOTEECHNIA wraz z regulacją i likwidacja przecieków

- konserwacja i sprawdzenie pompy niskiego ciśnienia(regulacja ,likwidacja przecieków, wymiana uszczelnień)

- konserwacja i sprawdzenie pompy wysokiego ciśnienia wraz z usunięciem przecieków i wymianą uszczelnień

4. Pomieszczenie odpadów

-konserwacja  i sprawdzenie techniczne pompy mebranowej  w zbiorniku  kontaktowym konserwacja i sprawdzenie techniczne motoreduktora  w zbiorniku kontaktowym

- oczyszczenie zbiornika kontaktowego wraz z  utylizacją

-konserwacja i sprawdzenie działania zbiornika kontaktowego, pompek dozujących reagent,  pracę mieszadła

-konserwacja i  sprawdzenie techniczne działania filtra siatkowego –wymiana filtra  materiał Wykonawcy.

- konserwacja i sprawdzenie techniczne działania filtra żwirowego – płukanie filtra

- konserwacja i sprawdzenie techniczne działania sprężarki ze zbiornikiem powietrza AIRPOL

5.  Konserwacja i sprawdzenie działania  szafy sterującej myjni i zasilenia pomp+ pulpitu obsługi  myjni wraz  zestawem komputerowym –oględziny  zewnętrzne. Z w/w  sprawdzenia  sporządzić oddzielny protokół o stanie technicznym  pulpitu obsługi  myjni i zestawu komputerowego myjni jako systemu elektronicznego i przekazać dla użytkownika myjni JW.1749 Szczecin, JW.1749 Stargard jeden egzemplarz, drugi  dla Zamawiającego tj. Kierownika SOI  danej lokalizacji.

6. Konserwacja i sprawdzenie stanu technicznego  instalacji wyposażenia myjni :

- instalacji wodociągowej

- instalacji elektrycznej

- instalacji sprężonego powietrza

- instalacji kanalizacyjnej

- instalacji   wody ciśnieniowej myjni zamkniętego obiegu

wraz z likwidacją przecieków (np. wymiana uszczelek, wymianą krótkich odcinków przewodów i rur, udrażnienie przewodów)

7. Pomiary elektryczne

- raz  w  roku  lub po usunięciu awarii wykonać pomiar  rezystencji  izolacji  przewodów  do urządzeń elektrycznych (z badania wykonać protokół  i przekazać dla użytkownika), podczas badania obecny jest użytkownik jako osoba towarzysząca. Użytkownik potwierdza własnym podpisem w/w badanie  na protokole z badania.

8. Książka konserwacyjna

-  z każdej  przeprowadzonej   konserwacji Wykonawca  dokona  wpisu

do  książki   konserwacyjnej  myjni.

9. Badania ścieków

III - Wykonanie    konserwacji  bram  pneumatycznych i rolkowych  myjni zamontowanych w budynku nr 89 SOI Szczecin i w budynku nr 45  SOI  Stargard ( 7szt + 5szt )  zgodnie z harmonogramem:

-  prowadzenie  książki konserwacji (potwierdzenie),

- konserwacja i  zewnętrzne oględziny bramy wjazdowej,  ręczne  sprawdzenie działania mechanizmów oraz wyregulowanie (zamków, wyłączników krańcowych, wyważenie sprężyny, siłowników elektrycznych),

-konserwacja i sprawdzenie urządzeń elektrycznych, elektronicznych (centrali, lamp, fotokomórek),

- konserwacja urządzeń polegająca na czyszczeniu centrali, smarowaniu zamków i przekładni, rolek, przegubów, itp.

- konserwacja i sprawdzenie poziomu oleju i jego wymiana  w siłownikach bram hydraulicznych

1x w okresie trwania umowy

- konserwacja i sprawdzenie szczelności uszczelek i w razie potrzeby ich wymiana,

-  konserwacja i sprawdzenie sygnalizacji świetlnej bram(wymiana żarówek zgodnie z potrzebami w ramach  umowy)

- stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości noszących znamiona awarii

i zgłoszenie  ich użytkownikowi (wpisanie do książki konserwacji, protokołu,

- wymiana uszkodzonych lub niesprawnych elementów w urządzeniach w ramach usługi przy zakupie materiałów przez zamawiającego

9. Badanie wprowadzanych ścieków podczas I i II konserwacji :

STARGARD-w miejscu magazynowania ścieków oczyszczonych

- BZT5

- ChZTcr

- zawiesina ogólna

- azot amonowy

- fosfor ogólny

- cynk

-węglowodory ropopochodne

- odczyn

- temperatura

- SZCZECIN- w miejscu magazynowania ścieków oczyszczonych za separatorem koalescencyjnym

- - azot amonowy

- - fosfor ogólny

- - cynk

- -węglowodory ropopochodne

Uwaga : Wykonawca z konserwacji  myjni sporządza protokół ( 2 egz. 1 dla Kierownika SOI,  2 jako załącznik do faktury), wg załączonego wzoru wypisując wszystkie wymienione czynności z przeprowadzonej konserwacji o sprawności  urządzeń wraz z wynikami badań spełniające dopuszczalne wartości określone 
w poszczególnych decyzjach –pozwoleniach wodno-prawnych.

Konserwacji  urządzeń Wykonawca wykonuje w obecności  użytkownika tj. wyznaczonego pracownika  myjni samochodowej z  JW.1749 Szczecin, Stargard  oraz wyznaczonej osoby przez Kierownika    SOI Szczecin  i   SOI Stargard .

W przypadku awarii wykonawca w ciągu 3 dni przedstawi  Kierownikowi SOI propozycję jej usunięcia-rozwiązania techniczne  wraz z wyceną w terminie określonym w ofercie wykonawcy.

LOKALIZACJA

SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY   SZCZECIN

Zestawienie urządzeń myjni  w  budynku  nr  89 w kompleksie wojskowym  na terenie JW.1749  w  Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250  do objęcia   konserwacją zleconą.

I  - Hala  myjni  pojazdów  kołowych   stanowisko nr 1

1. Pulpit obsługi  -automatyczna myjnia szczotkowa  1 MSC 430 AP   AP ARTUS szt.1

2. Wentylator  osuszający   SC30C 300T VENTURE   szt.2

II - Hala myjni pojazdów gąsienicowych  stanowisko nr II

1. Pulpit obsługi  - moduł mycia podwozia   MMP 196-2 ACH-MECH  szt.1

2. Wentylator osuszający   SC30C 300T VENTURE   szt.2

III - Pomieszczenie techniczne – wyposażenie w urządzenia

1 Zestaw pompowy do zasilenia modułu mycia podwozia ZH A 2.65-160/173+2.32-6:

- pompa NB 65-160/173A-F-A BAGE,15 KW  GRUNDFOS   szt.2

- pompa CR 32-6 A-E-F-A H QQ. 11 kW   GRUNDFOS   szt.2

2. W bioreaktorze ze zbiornikiem wody czystej i zestawem pomp do zasilania myjni:

- pompa ssąca NM 40/16AE,4kW  CALPEDA   szt.1

- pompa NM 3/BE,1,5kW   CALPEDA  szt.3

- pompa NM NMD 20/110AE,075 kW CALPEDA  szt.2

- pompa dozująca DMI 208-5 GRUDFOS   szt.5

- pompa CR 20-7  7,5 KW GRUNDFOS   szt.1

- pompa CR 20-12 15 KW GRUNDFOS  szt.1

-środki koagulant PAXXL9, Flekulant A 1883 RS, Enzybar

3.W zbiorniku wody przefiltrowanej  szt.1

- hydrofor ASPRI typu 25,5, 50 BALSEN  szt.1

- pompa wysokiego ciśnienia HC 5761r  WEMMAA  szt.1

- filtr siatkowy NW 50 CINTOPUR  szt.1

- agregaty wysokiego ciśnienia OPTIMA CMP 1714  PORTOTEECHNIA  szt.3

IV- Pomieszczenie  odpadów –wyposażenie w urządzenia

1.W zbiorniku kontaktowym

- pompa membranowa CUBIC LUTHMAR  szt.3

- motoreduktor NMRV050/skr. 71-4B2 MOTOVARIO  szt.1

2.W  zespole mikrosit:

- pompa CR 1-13, 0,75 kW GRUNDFOS  szt.1

- pompa CR 3-8, 0,75 kW GRUNDFOS  szt.1

- pompa membranowa T 100 PTT TAPFLO  szt.1

- motoreduktor SA 47/T DR63M4/TF SEW  szt.1

- filtr FRM 2162 ze sterownikiem  MAGNUM 962  WATERSYSTEM   szt.1

- sprężarka śrubowa AIRPOL 5/08  szt.1

- zbiornik powietrza KP-1000-11/08  AIRPOL  szt.1

V-  zbiorniki  zewnętrzne  zamkniętego obiegu wody

- pompa piasku DP3085.183 FLYGT  szt.2

- mieszadło FLYGT szt.1

- pompa zatapialna wody obiegowej 100 BZM 4,0/SIZ-6 MEPROZET  szt.2

- filtr włókninowy RP 18 z tkaniny ECO TECH  szt.1 (wymiana 3 x w roku)

- pływakowy sygnalizator poziomu MAC3  MICROBEST  szt.4

VI. Szafa sterująca dla myjni  i pomp zasilających  dla stanowiska   wraz z przewodami

zasilającymi i sterowniczymi  do urządzeń  + pulpit obsługi myjni kpl.1

VII. Instalacja wodociągowa, instalacja elektryczna, instalacja wody ciśnieniowej myjni

instalacja zamkniętego obiegu wody, instalacja sprężonego powietrza  kpl.1

VIII. Bramy metalowe  myjni

- brama pneumatyczna myjni z pilotem szt.4

- brama rolkowa  myjni szt.3

SEKCJA OBSŁGI INFRASTRUKTURY  STARGARD

Zestawienie urządzeń myjni  w  budynku  nr 45 w kompleksie  wojskowym  na terenie JW.1749  w Stargardzie  al. Żołnierza 37 do objęcia   konserwacją zleconą.

I  - Hala  myjni  pojazdów  kołowych   stanowisko nr 1

1. Pulpit obsługi  -automatyczna myjnia szczotkowa  1 MSC 430 AP   AP ARTUS szt.1

2. Wentylator  osuszający   SC30C 300T VENTURE   szt.

II - Hala myjni pojazdów gąsienicowych  stanowisko nr II

1. Pulpit obsługi  - moduł mycia podwozia   MMP 196-2 ACH-MECH  szt.1

2. Wentylator osuszający   SC30C 300T VENTURE   szt.2

III - Pomieszczenie techniczne – wyposażenie w urządzenia

1 Zestaw pompowy do zasilenia modułu mycia podwozia ZH A 2.65-160/173+2.32-6:

- pompa NB 65-160/173A-F-A BAGE,15 KW  GRUNDFOS   szt.2

- pompa CR 32-6 A-E-F-A H QQ. 11 kW   GRUNDFOS   szt.2

2. W bioreaktorze ze zbiornikiem wody czystej i zestawem pomp do zasilania myjni:

- pompa ssąca NM 40/16AE,4kW  CALPEDA   szt.1

- pompa NM 3/BE,1,5kW   CALPEDA  szt.3

- pompa NM NMD 20/110AE,075 kW CALPEDA  szt.2

- pompa dozująca DMI 208-5 GRUDFOS   szt.5

- pompa CR 20-7  7,5 KW GRUNDFOS   szt.1

- pompa CR 20-12 15 KW GRUNDFOS  szt.1

-środki koagulant PAXXL9, Flekulant A 1883 RS, Enzybar

3.W zbiorniku wody przefiltrowanej  szt.1

- hydrofor ASPRI typu 25,5, 50 BALSEN  szt.1

- pompa wysokiego ciśnienia HC 5761r  WEMMAA  szt.1

- filtr siatkowy NW 50 CINTOPUR  szt.1

- agregaty wysokiego ciśnienia OPTIMA CMP 1714  PORTOTEECHNIA  szt.3

IV- Pomieszczenie  odpadów –wyposażenie w urządzenia

1.W zbiorniku kontaktowym

- pompa membranowa CUBIC LUTHMAR  szt.3

- motoreduktor NMRV050/skr. 71-4B2 MOTOVARIO  szt.1

2.W  zespole mikrosit:

- pompa CR 1-13, 0,75 kW GRUNDFOS  szt.1

- pompa CR 3-8, 0,75 kW GRUNDFOS  szt.1

- pompa membranowa T 100 PTT TAPFLO  szt.1

- motoreduktor SA 47/T DR63M4/TF SEW  szt.1

- filtr FRM 2162 ze sterownikiem  MAGNUM 962  WATERSYSTEM   szt.1

- sprężarka śrubowa AIRPOL 5/08  szt.1

- zbiornik powietrza KP-1000-11/08  AIRPOL  szt.1

V-  zbiorniki  zewnętrzne  zamkniętego obiegu wody

- pompa piasku DP3085.183 FLYGT  szt.2

- mieszadło FLYGT szt.1

- pompa zatapialna wody obiegowej 100 BZM 4,0/SIZ-6 MEPROZET  szt.2

- filtr włókninowy RP 18 z tkaniny ECO TECH  szt.1 (wymiana 3 x w roku)

- pływakowy sygnalizator poziomu MAC3  MICROBEST  szt.4

VI. Szafa sterująca dla myjni i pomp zasilających  dla stanowiska   wraz z przewodami

zasilającymi i sterowniczymi  do urządzeń  + pulpit obsługi myjni kpl.1

VII. Instalacja wodociągowa, instalacja elektryczna, instalacja wody ciśnieniowej myjni

instalacja zamkniętego obiegu wody, instalacja sprężonego powietrza  kpl.1

VIII. Bramy metalowe  myjni

- brama pneumatyczna myjni z pilotem szt.4

- brama rolkowa  myjni szt.1

HARMONOGRAM

| l.p | Lokalizacja SOI | I serwis miesiąc wykonania i rok | II serwis miesiąc wykonania i rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |  |
| 1 | Szczecin | Po podpisaniu umowy (po uzgodnieniu z kierownikiem SOI) | Do 30 listopada 2021r |  |
| 2 | Stargard | Po podpisaniu umowy (po uzgodnieniu z kierownikiem SOI) | Do 30 listopada 2021r |  |

DLA    USŁUG   WYKONYWANYCH    RAZ  W CIĄGU TRWANIA UMOWY –  BRAMY   PNEUMATYCZNE

| l.p | Lokalizacja SOI | I serwis miesiąc wykonania i rok |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Szczecin | Do 30 listopada 2021 r. |
| 2 | Stargard | Do 30 listopada 2021r. |

DLA USŁUGI WYWOZ  PIASKU   1 raz na 3 miesiące

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST 1 USTAWY PZP

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja (My), niżej podpisany(ni):

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/Podmiotu udostępniającego zasoby)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„USŁUGI KONSERWACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI MYJNI POJAZDÓW KOŁOWYCH I GĄSIENICOWYCH W KOMPLEKSACH WOJKOWYCH W REJONIE DZIAŁANIA 15 WOG”

  - oświadczam/my, że ww. podmiot nie podlega wykluczeniu                                         z postępowania na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7 i 10 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019  r. poz. 2019 ze zm.);

  - oświadczam/my, że wobec ww. podmiotu zachodzą przesłanki wykluczenia  z postępowania określone w art. ……………….ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem środki naprawcze, o których mowa w art. 110 ust 2 ustawy Pzp,tj.:…………………………………………….…….……………..………........

……………………………………………………………………………………………;

  - oświadczam/my, że ww. podmiot samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 5 SWZ, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej;

  - oświadczam/my, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdz. 5 SWZ, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostępniających zasoby ………………………………………….………….……….,w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………….…….(wykreślić jeśli nie dotyczy);

  - oświadczam/my, że ww. podmiot udostępniający zasoby spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;

  - oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….………………2021 roku

(miejscowość)

…………………………………..

podpis

- Niniejsze oświadczenie składane jest wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

## W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu, udostępniającego zasoby.

# Footnotes

Wykonawca składa oświadczenie zaznaczając jedną kratkę, odpowiednią do doświadczenia osoby wskazanej do realizacji usługi, które zostało określone w rozdziale 14 SWZ. Zaznaczenie dwóch lub więcej pozycji albo nie

zaznaczenie żadnej oraz niewpisanie imienia i nazwiska osoby, zostanie uznane za brak złożenia oświadczenia, co skutkuje nieprzyznaniem dodatkowych punktów w tym kryterium zgodnie z pkt 14 SWZ.

J.w.

Wykonawca składa oświadczenie wpisując liczbą ilość miesięcy na którą udziela gwarancji jakości, zgodnie 
z zapisami w SWZ odnośnie kryterium „okres udzielonej gwarancji” (rozdział 14). Niewpisanie okresu gwarancji zostanie uznane za brak złożenia oświadczenia, co skutkuje nieprzyznaniem dodatkowych punktów. Kryterium opisane w rozdziale 14 SWZ.

Zaznaczyć poprzez zakreślenie właściwego kwadratu.

Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślania odpowiedniego sposobu realizacji, niewpisania informacji dotyczących podwykonawców, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie.

Należy wpisać nazwę podmiotu udostępniającego zasoby.

Należy wskazać zakres udostępnianych zasobów.