Kraków, dnia 16.10.2020r.

WYJAŚNIENIE

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa testerów radiokomunikacyjnych” - nr sprawy 162/2020.

Do zamawiającego – 3 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Montelupich 3 
w Krakowie wpłynęły od Wykonawcy pytania w związku z postępowaniem prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa testerów radiokomunikacyjnych” - sprawa nr 162/2020. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) zamawiający przedstawia treść pytań oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

W zawiązku z postepowaniem na dostawę testera radiokomunikacyjnego zadajemy następujące pytanie:

Zamawiający w punkcie n określa wymagane parametry wbudowanego oscyloskopu:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Testera w którym wbudowany oscyloskop m.cz. charakteryzuje się następującymi parametrami

Zakres częstotliwości:  0 – 21 kHz

Zakres napięć wejściowych: +/- 43 V

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testera, w którym wbudowany oscyloskop m.cz. charakteryzuje się parametrami określonymi w zadanym pytaniu.

Powyższe informacje stają się integralną częścią SIWZ.

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/-/wz. Iwona MATUSZYŃSKA

Iwona MATUSZYŃSKA

16.10.2020r.

SZPB.2612