## Pakiet nr 1
Zalącznik Nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 1: Środki do mycia i dezynfekcji - różne
Nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | postać | dawka | jednostka miary | Ilość prognozowana na 24 miesiące | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | nazwa handlowa, producent, numer katalogowy Kod EAN | nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[8 empty] | netto kol. 6 x kol. 7, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 9, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Płynny trójenzymatyczny wydajny preparat dezynfekująco-myjący. Zastosowanie – mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych: narzędzia chirurgiczne i medyczne, narzędzia termolabilne i sprzęt endoskopowy przed sterylizacją. Może być stosownay w myjce ultradźwiękowej. Skład chemiczny: IV rzędowe związki amonowe (propionian), diglukonian chlorheksydyny kompleks enzymów - protaza, limaza, amylaza, związki powierzchniowo-czynne, substancje pomocnicze. Skuteczność biobójcza: 0,5% roztwór roboczy, 15 minut działanie: bakteriobójcze. MRSA, drożdżakobójcze. Wirusy osłonkowe w czasie 15 min. | Płyn dezynfekujący | 1 litr | op. | 15
2. | Płynny trójenzymatyczny wydajny preparat dezynfekująco-myjący. Zastosowanie – mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych: narzędzia chirurgiczne i medyczne, narzędzia termolabilne i sprzęt endoskopowy przed sterylizacją.Może być stosownay w myjce ultradźwiękowej. Skład chemiczny: IV rzędowe związki amonowe (propionian), diglukonian chlorheksydyny kompleks enzymów - protaza, limaza, amylaza, związki powierzchniowo-czynne, substancje pomocnicze. Skuteczność biobójcza: 0,5% roztwór roboczy, 15 minut działanie: bakteriobójcze. MRSA, drożdżakobójcze. Wirusy osłonkowe w czasie 15 min. | Płyn dezynfekujący | 5 litr | op. | 25
3. | Preparat do dezynf. ran, błon śluzowych, skóry przed injekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznynmi. Bez alkohololu zawierający 7,5 % povidonu jodowanego. Spectrum: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii. | Płyn dezynfekujący | 1 litr | op. | 80
4. | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego do wielokrotnego stosowania na bazie aldehydu orto-ftalowy o szerokim spektrum działania: B, V, F, Tbc - czas działania 5 min. Zachowuje właściwości dezynfekcyjne przez 14 dni + paski testowe. | Płyn dezynfekujący | 3,78 litra | op. | 20
5. | Preparat na bazie chlorheksydyny do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji ciała pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym o działaniu bakteriobójczym MRSA, grzybobójczym, inaktywuje wirusy HBV i HIV. Produkt leczniczy. Substancja czynna: diglukonian chlorheksydyny. | płyn dezynfekujący | 500 ml | op. | 60
6. | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający fenoli, aldehydów i barwników. Wymagany neutralny odczyn pH, w postaci proszku . Spektrum: B, Tbc, F,V,S (Clostridium Difficile rybotyp 027 i Cl. Perfringens) - 10 min. | Proszek dezynfekujący | 1,5 kg | op. | 10
7. | Szybko działająca, gotowa do użycia piana do mycia i dezynfekcji powierzchni, zawierający w składzie 1,5 nadtlenku wodoru, bez dodatku kwasów i alkoholi, o spektrum działania: B, drożdżakobójczy - 15 sek, F - 5 min, EN 16615. Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg EN 14476 - 15 sek, adeno, rota - 30 sek, bójczy wobec prątków gruźlicy, prątkobójczy - 5 minut. Wymagana dualna rejestracja, wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 750ml ze spryskiwaczem pianowym. | Pianka dezynfekująca | 750 ml | op. | 20
8. | Preparat w postaci szybko działającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H₂O₂, bez zawartości alkoholu, chloru, aktywnego tlenu. Spektrum działania: B,F,V, Tbc, S (Clostridium difficile).Czas działania: minimum 15 minut. Opakowanie 750 ml z atomizerem pianowym. | Pianka dezynfekująca | 750 ml | op. | 250
9. | Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami,nasączony alkoholem izopropanolowym, etanolem z chlorheksydyną,saszetka w rozmiarze 7cm x 7cm, gazik złożony czterokrotnie, 9-warstw włókniny wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 11cm x 12cm - 11 cm x 12,5 cm, wykonany z wysokogatunkowej 70g włókniny. | Gazik do dezynfekcji | 100 szt. | op. | 5
10. | Preparat zawierający 3,6% aktywnego chloru, do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, także zanieczyszczonego substancjami organicznymi. Działający bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo. Czas działania w odpowiednim stężeniu 15 min. | Płyn dezynfekujący | 5 litrów | op. | 42
11. | Preparat zawierający 3,6% aktywnego chloru, do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, także zanieczyszczonego substancjami organicznymi. Działający bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo. Czas działania w odpowiednim stężeniu 15 min. | Płyn dezynfekujący | 2 litry | op. | 11
12. | Łagodny płyn myjący w pianie na bazie syntetycznej do mycia rąk przed dezynfekcją chirurgiczną i higieniczną o właściwościach pielęgnacyjnych, nie zawierający mydła o pH fizjologicznym dla skóry. Zamawiający będzie wymagał użyczenia 300 szt. dozowników łokciowych w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. | Mydło | 400 ml | op. | 2256
13. | Preparat chlorowy w tabletkach do 3g, do dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni, przedmiotów także w kuchenkach oddziałowych, zalewania plam krwi, wydzielin, wydalin oparty o dichloroizocyjanuran sodu. Przygotowanie roztw. poprzez dodanie preparatu do zimnej wody. | Tabletki dezynfekujące | 300 tabl. | op. | 106
14. | Gotowe do użycia chusteczki nasączone roztworem z zawartością H₂O₂ do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych (łącznie z głowicami USG), wszytskich rodzajów powierzchni w obszarze medycznym. Czas i spektrum działania: B, F, - 5 min V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Polyoma SV40) - do 1 min. Tbc - 30 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Wymiar chusteczki: min. 20 cm x 20 cm, max. 25 cm x 25 cm. | Chusteczki dezynfekujące | 100 szt. | op. | 60
15. | Glicerynowy preparat do socjalnego mycia rąk. Posiada dobre właściwości pielęgnujące. Nadaje skórze miękkość i zapobiega wysuszaniu. | Mydło w płynie | 5 litrów | op. | 20
16. | Gotowy do użycia bezbarwny żel wodny przeznaczony do dekontaminacji kanału nosa, obejmująca MDRA/MRE, np. MRSA, ESBL, VRE/. | Żel do nosa | 30 ml | op. | 20
17. | Preparat do mycia i szybkiej dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych w stomatologii na bazie glikolu propylowego i wodorotlenku potasowego, aktywny wobec B, F, V, HBV, HIV, rozszerzone spektrum działania o Tbc po do daniu aktywatora. | Płyn dezynfekujący | 2 litry + aktywator | op. | 16
18. | Delikatny preparat myjący w pianie o ograniczonej liczbie składników do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia całego ciała i włosów. Możliwość mycia noworodków od 1 dnia zycia,potwierdzona pozytywną opinią IMiDz. Bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Opakowanie 750 ml dostosowane do dozownika w systemie zamkniętym. Zamawiający będzie wymagał użyczenia 31 szt. dozowników bezdotykowych w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. | Płyn myjący w postaci piany | 750 ml | op. | 160
19. | Emulsja o działaniu natłuszczającym, ochronnym i regenerującym (przebadana dermatologicznie, mieszanina wody w oleju z wit. E) | Emulsja | 500 ml z pompką | op. | 40
20. | Emulsja regenerująca z woskiem pszczelim, przeznaczona do pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry. Nie powoduje uczuleń. Produkt przebadany dermatologicznie. | Emulsja | 500 ml z pompką | op. | 40
21. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s, F – 15s, Tbc – 20s, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s, Adeno, Polio – 30s). Zamawiający będzie wymagał użyczenia 300 szt. dozowników łokciowych w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. | Płyn dezynfekujący | 500 ml | op. | 2066
22. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s, F – 15s, Tbc – 20s, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s, Adeno, Polio – 30s). Opakowanie 750 ml przystosowane do dozownika w systemie zamkniętym. Zamawiający wymaga użyczenia 31 szt. dozowników bezdotykowych | Płyn dezynfekujący | 750 ml | op. | 200
23. | Gotowy do użycia, barwiony, alkoholowy preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed pobraniem krwi, zastrzykami, punkcjami i operacjami, autosterylny, zawierający nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych, spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno). | Płyn dezynfekujący | 1 litr | op. | 260
24. | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, oparty o etanol, chlorchexydynę, nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu pH 5,0. | Płyn dezynfekujący | 500ml | op. | 136
25. | Gotowy do użycia, bezbarwny, alkoholowy preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed pobraniem krwi i zastrzykami, autosterylny, zawierający nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych, spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno). | Płyn | 1 litr | op. | 260
26. | Gotowy do użycia, bezbarwny, alkoholowy preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed pobraniem krwi i zastrzykami, autosterylny, zawierający nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych, spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno). | Płyn+atomizer | 350 ml | op. | 640
27. | Preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego o działaniu sporobójczym,do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego. charakt. się wysoką skutecz. biobójczą po 10 min. Nie wymaga aktywatora. Aktywność rozt.kont.walid.test. W zestawie paski sprawdzajace bójczość | Płyn dezynfekujący | 5 litrów + paski | op. | 30
28. | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów zarówno sztywnych jak i giętkich. Zawierający dwuaminę kokospropylenu, alkohole i związki powierzchniowo czynne. Nie zawierający QAV, aldehydów, fenoli aktywnego tlenu i biguaniny, glikoli. | Płyn dezynfekujący | 1litr | op. | 20
29. | Miniaturowa okrągła wanienka wykonana ze specjalnego tworzywa przeznaczona do dezynfekcji wierteł, ściernic z użyciem preparatu dezynfekcyjnego. Wyposażona jest w sito odcedzające, pokrywa wanienki posiada otwór służący do łatwego umieszczania wierteł w pojemniku. | Wanna do dezynfekcji narzędzi stomatologicznych | średnica: 74 mm +/- 10% wysokość: 50 mm +/- 10% | szt. | 2
30. | Wanna do dezynfekcji narzędzi pojemność 2L | Wanna do dezynfekcji narzędzi | 300 mm x 150 mm x 100 mm (wymiary +/- 10%) | szt. | 2
31. | Wanna do dezynfekcji narzędzi pojemność 10L | Wanna do dezynfekcji narzędzi | 500 mm x 290 mm x 100 mm (wymiary +/- 10%) | szt. | 2
32. | Środek dezynfekujący oparty na 6% nadtlenku wodoru o zapachu miętowym, gotowy do użycia roztwór wodny, środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%, działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni, kompatybilny z urządzeniem Nocospray, produkt biobójczy | płyn | 1 litr | op. | 62
33. | Preparat w pianie zawierający inhibitory korozji do spryskiwania instrumentów chirurgicznych w salach operacyjnych bezpośrednio po ich użyciu. Zapobiega zasychaniu oraz utrzymuje je w stanie wilgotności. | Pianka | 750 ml | op. | 10
34. | Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych w formie powlekanego granulatu. Produkt przystosowany do manualnego mycia jak również w myjni ultradzwiękowej. Bez zawartości aldehydów, bez aktywatora. Spectrum B ,F, Tbc, V/HIV, HBV, HCV, ROTA, NORO, S. | Granulat | 2 kg | op. | 40
35. | Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych w formie powlekanego granulatu. Produkt przystosowany do manualnego mycia jak również w myjni ultradzwiękowej. Bez zawartości aldehydów, bez aktywatora. Spectrum B ,F, Tbc, V/HIV, HBV, HCV, ROTA, NORO, S. | Granulat | 8 kg | op. | 75
36. | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi, zawierający olej parafinowy. Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne, alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) | Spray | 400 ml | op. | 10
Razem | [9 empty] | X | X | X
Dotyczy pozycji Nr 12,18,21,22 1) Wykonawca dostarczy nieodpłatnie dozowniki na cały okres obowiązywania umowy. 2) Dostarczone przez Wykonawcę dozowniki stanowią jego własność. 3) Wykonawca zdemontuje stare dozowniki oraz dostarczy i zamontuje nowe dozowniki, na własny koszt w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy w miejscach do wskazanych przez Zamawiającego (w przypadku niespełniania warunku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną). 4) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć właściwą ilość kluczy do dozowników. 5) Zamawiający wymaga zapewnienia opieki serwisowej (w przypadku awarii), okresowych przeglądów technicznych (jeden przegląd na sześć miesięcy) oraz dostarczenia dodatkowych kluczyków do dozowników na żądanie Zamawiającego (w przypadku niespełniania warunku Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną). 6) Wykonawca przy montażu dozowników przeszkoli pracownika funkcyjnego w każdej komórce organizacyjnej. Pracownik ten przeszkli pozostały personel w zakresie obsługi dozowników. 7) Awarie i uszkodzenia dozowników Wykonawca usuwa na własny koszt, własnym serwisem i z wykorzystaniem własnych materiałów. Zamawiający zgłasza awarie i uszkodzenia pocztą elektroniczną. 8) Czas oczekiwania na reakcję serwisu to 48 godzin, licząc od daty zgłoszenia. Jeżeli podczas wizyty serwisowej będącej wynikiem zgłoszonej awarii nie można skutecznie dokonać naprawy, to Wykonawca na czas naprawy gwarantuje dozownik zastępczy (w przypadku niespełniania warunku Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną). 9) W przypadku wystąpienia trwałej awarii dozowników, nie dającej się usunąć Wykonawca zainstaluje Zamawiającemu dozownik o identycznych własnościach i wolny od wad (w przypadku niespełniania warunku Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną). 10) W ciągu 14 dni od zakończenia umowy Wykonawca na własny koszt odbierze zdemontowane dozowniki przez nowego Wykonawcę wyłonionego w kolejnym postępowaniu.

## Pakiet nr 2
Zalącznik Nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 2: Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni
Nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | postać | dawka | jednostka miary | Ilość prognozowana na 24 miesiące | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | nazwa handlowa, producent, numer katalogowy Kod EAN | nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[8 empty] | netto kol. 6 x kol. 7, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 9, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Gotowe do użycia nasączone tylko etanolem, chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i Noro zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Przebadane zgodnie z normą 16615. Chusteczki wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o gramaturze ok 50 g/m2 i wymiarach min. 20cm x 22cm. Opakowanie typu flowpack z plastikowym klipsem zamykającym min. a’ 60 szt. Wyrób medyczny | chusteczki dezynfekujące | 1 op.=minimum 60 szt. | op. | 4100
2. | Gotowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, również nieodpornych na działanie alkoholi, o pełnym spektrum działania: B + MykoB, Y+F, V, S. Chusteczki na bazie utleniających substancji aktywnych o zawartości minimum: 7g nadtlenku wodoru, 0,1 g kwasu odctowego oraz kwasu glikolowego 0,1g, nie zawierające w swoim składzie alkoholu, chloru, QAC, fenoli. Spektrum: B (EN 13727), Y (EN 13624), V otoczkowe, adenowirus, norowirus, polyomawirus (EN 14476), MykoB (EN 14348),F (EN 13624), V pełne spektrum (EN 14476), S: C.diff. R027 (EN 17126) do 5 min. Przebadany w warunkach czystych i brudnych. Chusteczki o wymiarach min 20cmx20cm i gramaturze min. 48g/m². opakowanie typu flowpack zawierające min. 100 nasączonych chusteczek. | chusteczki dezynfekujące | 1 op.=minimum 100 szt. | op. | 400
3. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek, Papova/ Polyoma - 2 min. Przebadane zgodnie z normą 16615. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. min. 20cm x 22cm, max. 25cm x 30cm o gramaturze ok. 50g/m² wykonane z poliestru. | chusteczki dezynfekujące | 1 op.=minimum 100 szt. | op. | 3450
4. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 2 min, V (Polio, Adeno, HBV, HIV, HCV, Vaccinia) w czasie 30 sek, Papova/ Polyoma - 2 min, S - 2 min (EN 13704). Przebadane zgodnie z norma 16615 .Roztwór, którym są nasączone nie posiadają w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadają opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie min. 100 szt. chusteczek o wym. min. 14cm x 20cm, max. 16cm x 22cm o gramaturze ok. 17g/m² wykonane z polipropylenu. | chusteczki dezynfekujące | 1 op.=minimum 100 szt. | op. | 70
Razem | [9 empty] | X | X | X

## Pakiet nr 3
Zalącznik Nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 3: Środki do dezynfekcji - różne
Nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | postać | dawka | jednostka miary | Ilość prognozowana na 24 miesiące | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | nazwa handlowa, producent, numer katalogowy Kod EAN | nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[8 empty] | netto kol. 6 x kol. 7, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 9, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Roztwór do irygacji ran odpowiedni dla wszystkich rodzajów ran. Stosowany do oczyszczenia, nawilżenia rany i wspomagania procesów jej gojenia zawiera w składzie oktenidynę. Doskonale usuwa biofilm bakteryjny. Preparat zachowuje swoje właściwości przez min. 8 tygodni po pierwszym otwarciu opakowania. Wyrób medyczny | Płyn | 350 ml | op. | 30
2. | Bezbarwny i bezwonny preparat w żelu do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania przedsionków nosa zawierający dichlorowodorek oktenidyny. | Żel do nosa | 6 ml | op. | 6
3. | Gotowy do użycia płyn do dezynfekcji ran, błon śluzowych skóry zawierający w swoim składzie oktenidyny dichlorowodorek oraz fenoksyetanol Efekt działania do 1 godz. Spektrum działania: B/lącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma/,F, V/łącznie z Herpes, HBV I HIV/,pierwotniaki i drożdżaki. | Płyn | 1 litr | op. | 200
4. | Gotowy do użycia płyn do dezynfekcji ran, błon śluzowych skóry zawierający w swoim składzie oktenidyny dichlorowodorek oraz fenoksyetanol Efekt działania do 1 godz. Spektrum działania: B/lącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma/,F, V/łącznie z Herpes, HBV I HIV/,pierwotniaki i drożdżaki. | Płyn + atomizer | 250 ml | op. | 600
Razem | [9 empty] | X | X | X

## Pakiet nr 4
Zalącznik Nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 4: Środki do dezynfekcji powierzchni
Nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | postać | dawka | jednostka miary | Ilość prognozowana na 24 miesiące | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | nazwa handlowa, producent, numer katalogowy Kod EAN | nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[8 empty] | netto kol. 6 x kol. 7, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 9, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | Płyn dezynfekujący | 1 litr + spryskiwacz | op. | 120
2. | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | płyn dezynfekcyjny | 5 litrów | op. | 130
3. | Koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Wymagana opinia producenta materiałów obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe np. Famed lub równoważna. Produkt posiada pozytywna opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Op. kanister 5 l | Płyn dezynfekujący | 5 litrów | op. | 40
4. | Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. op. 100 ml. | Krem | 100 ml | op. | 100
Razem | [9 empty] | X | X | X

## Pakiet nr 5
Zalącznik Nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 5: Żel do dezynfekcji
Nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | postać | dawka | jednostka miary | Ilość prognozowana na 24 miesiące | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | nazwa handlowa, producent, numer katalogowy Kod EAN | nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[8 empty] | netto kol. 6 x kol. 7, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 9, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Hydrożel do oczyszczania i nawilżania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCl min. 60ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCl min. 60ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooperacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Hydrożel 250g | Żel do dezynfekcji | 250 g | szt. | 80
Razem | [9 empty] | X | X | X

## Pakiet nr 6
Zalącznik Nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 6: Płyn do dezynfekcji
Nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | postać | dawka | jednostka miary | Ilość prognozowana na 24 miesiące | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | nazwa handlowa, producent, numer katalogowy Kod EAN | nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[8 empty] | netto kol. 6 x kol. 7, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 9, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Wyrob medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorowego min. 50ppm i podchlorynu sodu min. 50ppm. Preparat do płukania ran ostrych, przewlekłych i zakażonych a także oparzeń 1 i 2 stopnia. Można używać do płukania jam ciała takich jak: jama ustna, nos, gardło, pochwa, uszy, gałka oczna, tkanki OUN oraz otrzewnej. Produkt nadaje się do płukania pola operacyjnego. Możliwość zastosowania do terapii podciśnieniowej. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. pH zbliżone do fizjologicznego 4,8-7,8. Produkt nie wymaga wypłukania/neutralizacji z ran i jam ciała. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy EN 13727, EN 13624, EN13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki-MRSA-15s. Pełne spektrum - 5 min. Zawiera wodę, kwas podchlorowy, podchloryn sodu. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. | Płyn dezynfekujący | 1 litr | szt. | 280
Razem | [9 empty] | X | X | X

## Pakiet nr 7
Zalącznik Nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 7: Czepki do dekontaminacji
Nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | postać | dawka | jednostka miary | Ilość prognozowana na 24 miesiące | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | nazwa handlowa, producent, numer katalogowy Kod EAN | nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[8 empty] | netto kol. 6 x kol. 7, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 9, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Czepek do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, wykonany z polietylenowej włókniny o min gęstości 160 g/m² pokrytej warstwą foli zapobiegającej wypływaniu płynu, nasączo | czepeki dekontaminujące | 1 op. = 1 szt. | op. | 200
Razem | [9 empty] | X | X | X