Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **Brutto\*** | **Stawka podatku VAT %\*** | **Wartość brutto \*** | **Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy\*** |
| 1. | **Nebulizator kompatybilny z Respiratorem PB 980,** wielorazowy, niewymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie areozolu, przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi oraz nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora, a także u pacjentów oddychających spontanicznie.  -podaje wszelkie leki przeznaczone do stosowania w standardowych nebulizatorach, w każdej grupie wiekowej;  - pracuje ze wszystkimi standardowymi układami pacjenta oraz respiratorami występującymi na rynku;  -lekki moduł sterujący zasilany prądem zmiennym lub bateryjnie;  - wielokrotnego użytku;  -nadaje się do wyjaławiania w autoklawie, w temp. 132o-135o C;  -wytwarza areozole na bazie szerokiej gamy preparatów;  -wytwarza drobne cząsteczki o małej prędkości, | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| **Razem \*** | | | | |

\* Wypełnia Wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy