Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jednostka miary** | **Ilość**  | **Cena jedn.****Brutto\*** | **Stawka podatku VAT %\*** | **Wartość brutto \*** | **Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy\*** |
| 1. | **Nebulizator kompatybilny z Respiratorem PB 980,** wielorazowy, niewymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie areozolu, przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi oraz nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora, a także u pacjentów oddychających spontanicznie.-podaje wszelkie leki przeznaczone do stosowania w standardowych nebulizatorach, w każdej grupie wiekowej;- pracuje ze wszystkimi standardowymi układami pacjenta oraz respiratorami występującymi na rynku;-lekki moduł sterujący zasilany prądem zmiennym lub bateryjnie;- wielokrotnego użytku;-nadaje się do wyjaławiania w autoklawie, w temp. 132o-135o C;-wytwarza areozole na bazie szerokiej gamy preparatów;-wytwarza drobne cząsteczki o małej prędkości, | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| **Razem \*** |

\* Wypełnia Wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy