Kraków, dnia 16.01.2023 r.

Nr sprawy: DFP.271.171.2022.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów do żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą urządzenia do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rozwinęcie zapisu ( pkt 4 „Opis urządzenia, będącego przedmiotem dzierżawy z poz. 13”) ze względu na szczególną klasyfikację urządzenia jakim jest urządzenie do przygotowywania mieszanin odżywczych do żywienia pozajelitowego o poniższej treści : urządzenie musi posiadać zgodność z certyfikatem CE lub dyrektywą niskonapięciową RoHS/RoHS II.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wymaga aby oferowane w części 1 (w ramach dzierżawy) urządzenie do przygotowywania mieszanin odżywczych do żywienia pozajelitowego posiadało zgodność z certyfikatem CE oraz dyrektywą RoHS II.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy w dokumentach zamówienia:

- pkt 3.11 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„3.11. Oferowane urządzenie (w części 1 poz. 13 – w ramach dzierżawy) musi posiadać zgodność z certyfikatem CE oraz dyrektywą RoHS II.

Oferowane wyroby medyczne (w części 1 poz. 8-12) muszą posiadać zgodność z certyfikatem CE.”

- pkt 10.2.7.2 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„10.2.7.2. Dotyczy część 1 (poz. 8-12 oraz poz. 13):

- dla wyrobów medycznych z części 1 poz. 8-12: Certyfikat CE,

- dla urządzenia, będącego przedmiotem dzierżawy w części 1 poz. 13: certyfikat CE oraz dokument potwierdzający zgodność z dyrektywą RoHS II.”

- zmianie ulega arkusz cenowy (zał. 1a do SWZ) w części 1 w zakresie tabeli „Opis urządzenia, będącego przedmiotem dzierżawy z poz. 13” w pkt 4 zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym w załączeniu.

- zmianie ulega wzór umowy (zał. 9 do SWZ) poprzez dodanie ust. 7a w paragrafie 3 oraz ust. 4a w paragrafie 3b, jak również dokonano zmiany w przypisie w zakresie paragrafu 3 ust. 8 – zgodnie z ich brzmieniem przedstawionym w załączeniu.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (zał. nr 1a do SWZ) oraz wzór umowy (zał. nr 3 do SWZ) uwzględniający powyżej udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany.