## Arkusz1
Formularz ofertowy z rozbiciem na poszczególne stawki
Lp. | Zakres | j. m. | Cena jednostkowa netto usługi w godz. 7.30 - 15.30 | ilość | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa) | Wartość brutto (zł)
1 | Demontaż starych punktów hydraulicznych | 1 pkt hydrauliczny |  | 10
2 | Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej wraz z kuciem | 1 mb |  | 10
3 | Zainstalowanie zestawu hydroforowego | 1 szt |  | 1
4 | Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych | 1 mb |  | 50
5 | Wykonanie podejść instalacji wodnej – ocynk | 1 mb |  | 10
6 | Wykonanie podejść instalacji wodnej – plastik | 1 pkt hydrauliczny |  | 10
7 | Wykonanie podejść instalacji wodnej – miedź | 1 pkt hydrauliczny |  | 10
8 | Wykonanie wyjścia kanalizacji pod ławą | 1 pkt hydrauliczny |  | 1
9 | Wykucie oraz wykonanie pionów kanalizacyjnych | 1 mb |  | 40
10 | Zainstalowanie drzwi rewizyjnych | 1 szt |  | 5
11 | Montaż kratek wentylacyjnych | 1 szt |  | 10
12 | Montaż elementów sieci wentylacyjnej | 1 mb |  | 10
13 | Montaż umywalki | 1 szt |  | 20
14 | Montaż muszli klozetowej | 1 szt |  | 10
15 | Montaż panelu prysznicowego | 1 szt |  | 1
16 | Czyszczenie kanalizacji od 20 do 40 mm | 1 mb |  | 40
17 | Czyszczenie kanalizacji od 50 do 150 mm | 1 mb |  | 50
18 | Poszukiwanie przyczyny i miejsca przecieku | 1 h |  | 20
19 | Wykonanie odejścia kanalizacyjnego | 1 pkt hydrauliczny |  | 10
20 | Montaż elektrycznego, przepływowego ogrzewacza wody | 1 szt |  | 20
21 | Próba ciśnieniowa instalacji wodnej i c.o | 1 mb |  | 1000
22 | Montaż toalety podtynkowej na stelażu | 1 szt |  | 10
23 | Montaż toalety kompaktowej | 1szt |  | 10
24 | Montaż syfonu umywalka/zlew | 2 szt |  | 100
25 | Montaż baterii natynkowej | 1szt |  | 10
26 | Montaż baterii stojącej umywalka/zlew | 1 szt |  | 10
27 | Podłączenie zmywarki / pralki | 1szt |  | 10
28 | Wymiana mechanizmu spustowego spłuczki kompaktowej | 1 szt |  | 100
29 | Drobne prace hydrauliczne | 1szt |  | 100
30 | Montaż brodzika wraz z kabiną i baterią prysznicową | 1 szt |  | 50
31 | Montaż pisuaru | 1szt |  | 5
32 | Zamrażanie czynnika w instalacjach wodnych | 1 pkt hydrauliczny |  | 30
33 | Wymiana głowicy baterii | 1 szt |  | 100
34 | Wymiana ceramicznej głowicy baterii | 1 szt |  | 50
35 | Wymiana zaworu wody pod baterię umywalka/zlew | 1 szt |  | 10
36 | Wymiana zaworu wody do pralki/zmywarki | 1 szt |  | 10
37 | Wymiana wężyka do baterii umywalka/zlew/spłuczka | 1 szt |  | 50
38 | Wymiana węża prysznicowego | 1 szt |  | 50
39 | Wymiana baterii natryskowej | 1 szt |  | 10
40 | Wymiana glowicy w baterii natryskowej | 1 szt |  | 10
41 | Wymiana zaworu pisuarowego | 1 szt |  | 10
42 | Wymiana zaworu napełniającego spłuczki kompaktowej | 1 szt |  | 15
43 | Wymiana przycisku spłuczki podtynkowej | 1 szt |  | 20
44 | Wykonanie podejścia pod grzejnik – plastik | 1 szt |  | 5
45 | Wykonanie podejścia pod grzejnik – miedź | 1 szt |  | 5
46 | Montaż szafki i rozdzielacza do ogrzewania centralnego | 1 szt |  | 1
47 | Montaż gazowego,przepływowego ogrzewacza wody | 1 szt |  | 1
48 | Montaż konstrukcji stal. miski ustępowej WC lub bidetu-podłączenie | 1 szt |  | 1
49 | Montaż kabiny natryskowej (Narożnej-dwie ściany) | 1 szt |  | 10
50 | Montaż kabiny natryskowej (Wolnostojącej z panelem natryskowym) | 1 szt |  | 1
51 | Demontaż i montaż grzejnika | 1 szt |  | 20
52 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania(plastik-rura PP oraz pex) | 1 mb |  | 10
53 | Montaż (naprawa) izolacji termicznej | 1 mb |  | 30
54 | Montaż zaworu termostatycznego | 1 szt |  | 10
55 | Wymiana bojlera | 1 szt |  | 3
56 | Wymiana zaworów oraz uszczelek w zaworach przelotowych i czerpalnych, uszczelnianie dławic | 1 szt |  | 50
57 | Wymiana zaworów kołnierzowych na instalacjach zimnej wody | 1 szt |  | 5
58 | Kontrola i serwis ciśnienia w węzłach instalacji centralnego ogrzewania | 1 mb |  | 5
59 | Montaż dystrybutora wody pitnej | 1 szt |  | 1
60 | Demontaż i montaż hydrantów | 1 szt |  | 10
61 | Montaż instalacji gazowej | 1 mb |  | 10
62 | Wymiana membrany w piecyku gazowym | 1 szt |  | 1
63 | Pomiar szczelności instalacji gazowej | 1 mb |  | 1
64 | Próba ciśnieniowa instalacji gazowej | 1 mb |  | 1
65 | Podłączenie kuchenki gazowej | 1 szt |  | 1
66 | Konsultacja techniczna w zakresie instalacji gazowej | 1 h |  | 1
67 | Skucie starej glazury i terakoty | 1 m² |  | 20
68 | Wyrównanie, tynkowanie i przygotowanie podłoża do położenia nowej glazury | 1 m² |  | 20
69 | Układanie glazury i terakoty | 1 m² |  | 10
70 | Układanie gresu | 1 m² |  | 5
71 | Układanie gresu – schody ( 1 mb stopień+podstopień) | 1 mb |  | 5
72 | Montaż cokołów – gotowe | 1 mb |  | 10
73 | Montaż cokołów – cięte | 1 mb |  | 10
74 | Wiercenie otworów w glazurze do średnicy 12 mm | 1 szt |  | 10
75 | Hydroizolacja | 1 m² |  | 10
76 | Położenie silikonu | 1 mb |  | 30
77 | Obudowa brodzika (PCV demontaż + montaż) | 1 szt |  | 10
78 | Malowanie ściany farbą emulsyjną (dwukrotne) | 1 m² |  | 20
79 | Malowanie ściany farbą olejną (dwukrotne) | 1 m² |  | 25
80 | Malowanie farba olejną instalacji gazowej i c.o. | 1 mb |  | 30
81 | Skrobanie oraz mycie ściany | 1 m² |  | 5
82 | Położenie gładzi | 1 m² |  | 1
83 | Gruntowanie ściany | 1 m² |  | 5
84 | Tynkowanie ubytków | 1 m² |  | 12
85 | Demontaż i montaz płyty KG | 1 m² |  | 1
86 | Inspekcja kamera termowizyjną | 1 pkt hydrauliczny |  | 5
87 | Inspekcja kamerą wizyjną wewnątrz instalacji | 1 mb |  | 50
88 | Wykonanie szlicu pod instalacje wod.-kan. (cegla, pustak) | 1 mb |  | 10
89 | Wykonanie szlicu pod instalacje wod.-kan. (żelbet) | 1 mb |  | 10
90 | Przewiert przez mur o średnicy otworu fi 10 - 50 | 1 cm |  | 100
91 | Przewiert przez mur o średnicy otworu fi 50-80 | 1 cm |  | 100
92 | Przewiert przez mur o średnicy otworu fi 80-120 | 1 cm |  | 100
93 | Przewiert przez strop żelbet. o średnicy otworu fi 120-160 | 1 cm |  | 50
94 | Przewiert przez strop żelbet. o średnicy otworu fi 160 - 250 | 1 cm |  | 50
95 | Przewiert przez strop żelbet. o średnicy otworu 250-450 | 1 cm |  | 50
96 | Prace ziemne (koparka teren zewnętrzny) | 1 rbh |  | 50
97 | Prace ziemne (reczne, teren zewnętrzny) | 1 mb |  | 10
98 | Poszukiwanie miejsca przecieku teren zewnętrzny | 1 rbh |  | 20
99 | Stawka roboczogodziny na 1 pracownika z usunięcie awarii poza godzinami pracy (15.30.-7.30 oraz w dni wolne od pracy niedziele i święta) | 1 rbh |  | 120
Suma
Note on G3: Jarosław Wyszomirski: Czy wstawiamy kolumny z ceną netto i podatkiem?