## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-11/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j. m. | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw kompatybilny do posiadanej pompy Bd Alaris GW800. - ochrona przed światłem, niewchłaniający leków; - 1 automatyczna plastikowa igła typu spike (z odpowietrznikiem); - 1 komora kroplowa w linii; - port typu Y z 5 złączami SmartSite (dostęp bezigłowy); - 2 zaciski zatrzaskowe, 1 rolkowy regulator przepływu; - 1 zawór antyzwrotny; - 1 obrotowe męskie złącze luer lock; - niezawirający PCV. |  | 6 500 6 480 | szt.
2 | Strzykawki na stałe połączone z zamkniętym męskim złączem typu Luer i skonstruowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas przygotowania i podawania leków w szczególności z lekami niebezpiecznymi i cytotoksycznymi. Zapewniające system bezigłowy, strzykawki 3-częściowe, złącze męskie typu Luer z koreczkiem PushFit. Produkt niezawierający lateksu, DEHP i PCV. Pakowane sterylnie, jednostkowo, o objętości 10ml. |  | 3000 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy