|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/37/2024 |  Zawiercie, 09.05.2024r |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: **Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego: osłonki na USG i powieki, opatrunki, gaziki, systemy do pobierania płynu z drzewa oskrzelowego i dreny**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 3, poz. 13-25,

Czy zamawiający wydzieli poz.13-25 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na

dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy

PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet 3, poz. 14,17,21-25

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Pakiet 3, poz. 13-17,21-25

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8

warstwowych :

dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g(+/-5%); dla 10 cm x 10 cm -

1,65 g(+/-5%)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet 3, poz. 14, 21-25, poz. jałowe kompresy i gazy

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze

wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które

zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego

traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.**

**Pytanie nr 5**

Pakiet 3, poz. 18

Czy zamawiający dopuści opakowanie indywidualne, bez naklejki do wklejenia do dokumentacji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.**

**Pytanie nr 6**

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm

x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.**

**Pytanie nr 7**

Pakiet 3, poz. 17

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze, z przeliczeniem ilości i

zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, 17 nit. 8 warstw.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane w pakiety a’5 szt, 17 nitkowe 8 warstwowe?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.**

**Pytanie nr 9**

Czy zamawiający dopuści gramaturę 5,15 g +/- 5%?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry i produkty zgodnie z SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.