Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

**REGON: 910858394 NIP: 8921296985**

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 5/2/2023

Nasza data: 30.06.2023 r.

Numer ogłoszenia : BZP 00278390/01/01 z dnia 2023-06-27

Termin składania ofert: 0**7.07.2023 r. godzina 10.00**

**Wykonawcy - Dostawcy**

**postępowania przetargowego**

**ZP/TP- 5/2023**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 30,06.2023 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego,

**pn.** *„***Dostawa produktów 1 x użytku z podziałem na 36 pakietów „**

**ZADANIE 3, POZ. 2**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody**

**ZADANIE 3, POZ. 3**

Proszę o odstąpienie od wymogu posiadania badań na biokompatybilmość poliuretanu?

**ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia**

**ZADANIE 3, POZ. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE?

**ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia**

**ZADANIE 3, POZ. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli posiadającą filtr hydrofobowy?

**ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia**

**ZADANIE 3, POZ. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli o poniższych rozmiarach i przepływach:

22 G – 0,8 x 25 mm

16 G – 1,7 x 45,

**ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia**

**ZADANIE 3, POZ. 4**

Proszę o odstąpienie od wymogu posiadania w kaniuli bezpiecznej badań na biokompatybilmość poliuretanu?

**ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia**

**ZADANIE 3, POZ. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych rozmiarach i przepływach:

22 G- 0,9 x 25 , przepływ 33 ml/min

20 G – 1,1,x 32 przepływ 55 ml/min

18 G – 1,3 x 45, przepływ 85 ml/min

16 G – 1,8 x 45, przepływ 200 ml/min

14 G – 2,1 x 45, przepływ 270 ml/min

**ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia**

**ZADANIE 3, POZ. 7 d**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

**ODPOWIEDŹ: TAK**

**ZADANIE 3, POZ. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do pomp z podwójną skalą pomiarową? Pozostałe zgodnie z SWZ?

**ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia**

Po **ZADANIE 3, POZ. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika trójdrożnego posiadającego wytrzymałość na ciśnienie do 4,5 bara, i objętości wypełnienia 0,32 ml?

**ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia**

Po **ZADANIE 3, POZ. 12-19**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 12-19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody**

Po **ZADANIE 6, POZ. 1**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia**