Załącznik nr 3 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie

osób kierujących pojazdami lub innych osób środków działających

podobnie do alkoholu.

WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE:

- Narkotest winien wykrywać następujące grupy związków narkotykowych:

a) opioidy,

b) amfetamina i jej analogi,

c) kokaina,

d) tetrahydrokanabinole,

e) benzodiazepiny,

- Urządzenie musi być przystosowane do pobrania śliny od kierującego pojazdem lub innej osoby  
i wykonania badania w warunkach operacyjnych i terenowych  tj. nielaboratoryjnych np. podczas  kontroli drogowej.

- Do pobranych próbek śliny nie mogą być dodawane z zewnątrz jakiekolwiek substancje, zgodnie  
z § 2, ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność                  w organizmie (Dz. U. z 2014 r. poz. 948).

Wobec powyższego Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało jednoczęściową budowę, w której znajduje się próbnik i test.

- Czas uzyskania wyniku badania (kontroli obecności w ślinie środka działającego podobnie                           do alkoholu) od momentu pobrania próbki nie może być dłuższy niż 15 minut.

- Wskazany przez urządzenie wynik badania musi jednoznacznie określać grupę związków wykrytą 
w ślinie.

- Urządzenie musi posiadać następujące widoczne i czytelne oznaczenia:

- nazwę urządzenia,

- datę ważności (na opakowaniu)

- numer serii.

- Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych (gumowych lub lateksowych).

8.  Opakowanie urządzenia powinno zabezpieczać przed zniszczeniem testu lub dostaniem się substancji,              które mogłyby zafałszować wynik badania (tj. musi być hermetyczne) oraz zapewnić możliwość ponownego włożenia zużytego urządzenia i jego zabezpieczenie, np. zapięciem strunowym.

9.    Dostarczane urządzenia do badania śliny muszą być produktem medycznym.

10.  Urządzenie musi posiadać gwarancję minimum 12 miesięcy.

11. Termin ważności urządzeń objętych przedmiotem zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy 
       od daty dostarczenia do Zamawiającego, nie może być krótszy niż okres gwarancji.

12.  Zamawiający nie będzie udzielał zaliczki na dostawy będące przedmiotem zamówienia.

13. Koszty transportu oraz inne opłaty/koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia zostaną wkalkulowane w wartość asortymentu