Załącznik nr 1

**O F E R T A**

**na Dostawę 42 szt łóżek szpitalnych z materacami dla pacjentów Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie**

Nazwa i siedziba **Wykonawcy:** ............................................................................................................

adres ............................................................ telefon ...........................................

Nawiązując do postępowania na „Dostawę mebli dla pacjentów Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie”

1. **Oferujemy** wykonanie przedmiotu zamówienia za:

CENA JEDNOSTKOWA NETTO ŁÓŻKA ……………………………….…… zł

(słownie: ……………………………………………zł)

CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ŁÓŻKA .................................zł

(słownie .............................................zł)

CENA JEDNOSTKOWA NETTO MATERACA W POKROWCU ……………………………….…… zł

(słownie: ……………………………………………zł)

CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO MATERACA W POKROWCU.................................zł

(słownie .............................................zł)

**Wartość oferty netto: …………………………………………………**

**Wartość oferty brutto: ……………………………………………….**

**Zastosowana stawka VAT: ……………………………**

**Deklarowany okres gwarancji na łóżka …………………………………….lat**

**Deklarowany okres gwarancji na materace w pokrowcu …………….. lat**

1. Oświadczamy, że:
   1. zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,
   2. wykonamy zamówienie do 24.12.2021
   3. termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert,
   4. cena brutto podana powyżej obejmuje wszystkie koszty związane   
      z realizacją zamówienia,
   5. w ramach realizacji zamówienia zobowiązujemy się do demontażu, odbioru i utylizacji obecnie zamontowanych łóżek
   6. termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
   7. składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu, /jako partner konsorcjum zarządzanego przez ……………………………………………..……. (niepotrzebne skreślić), (nazwa lidera)
   8. potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
   9. potwierdzam, że nie zalegam z opłaceniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy PZP.
   10. potwierdzam, że nie zalegam z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy PZP.

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ..................... do ..................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

Nazwisko i imię: ………………………………………………………………

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki:

(wykaz załączników wraz z tytułami)

1. ......................................................................................
2. ……………………………………………………………………….

NINIEJSZY DOKUMENT w formie załączonego pliku POWINIEN BYĆ PODPISANY

**- kwalifikowanym** [**podpisem elektronicznym**](https://www.nccert.pl/) **lub**

**- podpisem** [**zaufanym**](https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER)**,**

**- lub elektronicznym podpisem** [**osobistym**](https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania)**.**

**Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych**

Przedmiot zamówienia – **Łóżko szpitalne z materacem** – **42 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| ***Łóżka 42szt*** | | |
|  | **Wymagania** |  |
| 1 | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200 cm x 90 cm (+/-5cm) |  |
| 2 | Leże łóżka jednosegmentowe |  |
| 3 | Konstrukcja/rama łóżka z rury grubościennej o przekroju Ø27mm (+/-2mm) zespolona z leżem w sposób uniemożliwiający przesuwanie się materaca |  |
| 4 | Segmenty leża wypełnione pełną blachą o grubości min 1,5mm , wzmocnione poprzecznie od spodu leża min 4 profilami o wymiarach ok 20mmx40mm |  |
| 5 | Nogi łózka montowane na stałe do podłogi za pomocą mocnych nierdzewnych mocowań stanowiące jeden element z ramą leża. Stopa nóg z blachy o w grubości min 5mm o rozmiarach 100x100mm (+-5mm) ,nie wystająca poza obrys ramy łóżka |  |
| 6 | Łóżka bez szczytów |  |
| 7 | Materiały, z których wykonane łóżko odporne na środki dezynfekujące, całość konstrukcji odporna na korozje |  |
| 9 | Stała wysokość leża |  |
| 14 | Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone przed odkręceniem przez osoby niepowołane |  |
| 10 | Łóżko wyposażone w uchwyty do mocowania pasów unieruchamiających na całej długości leża z obu stron |  |
| 11 | Obciążenie łózka: 200kg |  |
| 12 | Produkt zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |  |
| ***Materace w pokrowcach 42szt*** | | |
|  | ***Wymagania*** | |
| 1 | Materac dopasowany do ramy leża z pianki PU wys. 10cm, w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy, zapinany na rzep (w kształcie litery L), z możliwością prania pokrowca w pralni chemicznej i jego wymiany. |  |