ZAŁĄCZNIK NR 2.1  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Szafa medyczna na leki

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry: -szafa na leki 2-drzwiowa, z obrotowymi panelami wewnętrznymi - konstrukcja szafy wykonana z płyty laminowanej - szafa z zabezpieczeniem przeciwpyłowym na obrzeżach - drzwi z bi-laminatu, z brzegiem z ABS, kolor jasno szary - drzwi uchylne do 180° z zamkiem - system wewnętrznych półek w postaci formowanych dwustronnych obrotowych paneli wykonanych z tworzywa (polistyren) podzielnych na 60 przestrzeni - wewnętrzne obrotowe panele o 90° na stalowych zawiasach - transparentne półki na drzwiach (po 10 sztuk na każdym skrzydle) - łącznie (w całej szafie) 60 przestrzeni na umieszczenie leków - 5 półek z laminatu o regulowanej wysokości - nóżki z możliwością poziomowania - wymiary szafy; 100 x 60 x 195h cm - sejf na narkotyki zamykany (kluczyk) o wym. 40x24x40h cm | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.2 Kosztorys ofertowy

Część 2  Wyposażenie medyczne różne.

| Lp | Asortyment | Ilość SZT. | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balkonik aluminiowy składany za pomocą jednego przycisku, z regulacją wysokości, wyposażony w dwa kółka, kolor srebrny. Wysokość min.70cm, max. 83cm; maksymalne obciążenie – 136kg | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Krzesło prysznicowe z oparciem i siedziskiem typu U, posiadające otwory które odprowadzają wodę, gumowe nakładki antypoślizgowe na nóżki i system łatwego montażu i demontażu TF. Rama aluminiowa. Siedzisko wykonane z PCV o wymiarach 48x31cm; Szerokość całkowita 48cm, głębokość 40cm. Wysokość siedziska 35-52cm. Maksymalne obciążenie 110kg, całkowita wysokość od 70 do 87cm. Kolor biały. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Parawan teleskopowy mobilny, składa się z czterech, nierozłącznych, wysuwanych teleskopowo elementów rurowych zakończonych głowicą, masztu z kwasoodpornej stali oraz stalowej podstawy w osłonie z tworzywa ABS, wyposażonej w układ jezdny w postaci czterech kółek. Wysięgnik wyposażony jest w uchwyty na zasłonę, wykonany również z kwasoodpornej stali i montowany do ściany. Zasłona zmywalna w kolorze niebieskim. Wymiary: dł. w stanie złożonym 700mm, dł. w stanie rozłożonym 2000mm, wysokość 1700mm. Wymiary podstawy: 765x455mm (szer.xgłęb). | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stojak na kroplówki chromowany z 4 uchwytami na pojemnik z płynem, regulacja wysokości, statyw pokryty chromem, podstawa wyposażona w 5 kół jezdnych. Wymiary: wysokość min.1100mm, max. 2000mm; średnica podstawy 68cm, udźwig uchwytu max. 2,5kg | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Taboret zmywalny z regulacją wysokości , podstawa pięcioramienna, chromowana, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego, koloru czarnego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą. Siedzisko pokryte materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję w kolorze niebieskim, średnica siedziska 350mm, wysokość siedziska, można regulować dzięki siłownikowi pneumatycznemu, dźwignią ręczną od 425 do 545mm. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Przyłóżkowa drabinka rehabilitacyjna, Parametry techn: -dł. szczebla 19cm -średnica szczebla 2,5cm -odległość między szczeblami 19cm -długość linki 3m Szczeble plastikowe, końcówki szczebli fluorescencyjne. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy