DZP/PN/68/2025								Zawiercie 25.08.2025 r.

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# Dotyczy przetargu pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego i materiałów medycznych”.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

Pytanie nr 1

Pakiet 1 - Pościel jednorazowa

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny o gramaturze min. 25 g/m kw., składającą się z

następujących elementów: powłoka – 150 x 210 cm, powłoczka – 70 x 80 cm, prześcieradło – 210 x 160

cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z UP. DYREKTORA SZPITALA

Z-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU

mgr inż. Iwona Sroga