Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.1.5.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadanie nr 5

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego zestawów do PTCA w zabiegach OZW (stenty, cewniki
    balonowe), zwanych dalej wyrobami.
    2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
   1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
   2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr …………………
    ………………...* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku,
     z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    /* wypełnia Wykonawca/
 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku –
    wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone
     w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach
     opieki zdrowotnej.
 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz
     zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co
     najmniej następujące informacje:
      - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
      - kod partii lub serii wyrobu,
      - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
      - oznakowanie CE,
      - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
  Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które
     zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania, zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia –	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	CEWNIKI BALONOWE DO PTCA: / - średnice 1.20 - 4.00mm (1.20, 1.50, / 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, / 3.50, 3.75, 4.00) w średnicy 1.20 oraz / 1.50 mm dostępne dwie sztywności / szaftu do zmian krętych i CTO (Push); / - długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) / oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm; / - dostępne dwa typy balonów: / Monorail i OTW we wszystkich / rozmiarach; / - hydrofilne pokrycie shaft’u; / - ciśnienie nominalne 6 atm; / - ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, / 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla / 3.50-4.00; / - profil końcówki natarcia lesion entry / profile - 0.017” dla wszystkich / rozmiarów; / - możliwość zwiększenia średnicy / balonu ponad nominalną w ramach / RBP o ponad 6% dla wszystkich / rozmiarów -	szt.	600
2.	STENTY PLATYNOWO-CHROMOWE / POKRYTE SUBSTANCJĄ / ANTYMITOTYCZNĄ Z GRUPY LIMUS: / - średnice 2.25 – 4.00 mm (2.25, 2.50, / 2.75, 3.00, 3.50, 4.00); / - długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, / 28, 32, 38mm) z pominięciem / rozmiaru 2.25 x 38mm; / - stop platynowo-chromowy (PtCr) – / zawartość platyny 33% wagi; / - pochodna rapamycyny (everolimus) / uwalniana z trwałego polimeru / akrylowo-fluorowego; / - ciśnienie nominalne 11 atm; / - ciśnienie RBP 18atm dla średnic / 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm; / -stosunek powierzchni stentu do / naczynia 12,5-15,1 %; / - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów; / - profil przejścia stentu o średnicy 2.5 mm max. 0.040” (1,01 mm); / - profil przejścia stentu o średnicy 3.0 / mm max. 0.042” (1,07 mm);
	- długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm; / - recoil max. 3%; / - dodatowe łączniki na końcu / proksymalnym zabezpieczające przed / skróceniem; / - duża siła radialna min. 0.26 N/mm; / -możliwość zwiększenia średnicy stentu / ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm); / -możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury; / w rozmiarach: / 2.25 mm do 2.75 mm; / 2.50-2.75 mm do 3.50 mm; / 3.00-3.50 mm do 4.25 mm; / 4.00 mm do 5.75 mm;	szt.	800
	RAZEM:					x	x		x