## Testy,rękawy,papiery 2018
Załącznik nr 2 do SWZ FZP.III-241/06/21
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Zadanie I
Sterylizacja parowa
1 | BOWIE DICK - zestaw testowy jednorazowy z arkuszem wczesnego ostrzegania : pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty, nowej technologii z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego, bez zawartości ołowiu, arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapweniające łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku, zmiana koloru z żółtego na czarny | szt. | 650
2 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M 5XL, zawierające 100g czystego tlenku etylenu, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatorai dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. | szt. | 198
3 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny.Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok. 30 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. 1 op./50 szt.(25 szt.zest.+25 szt.wsk.) Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem. | op. | 8
4 | Biologiczny zestaw testowy do sterylizacji parą wodną o super szybkim odczycie do pary wodnej, Symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego „kruszera” Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowane. Opakowanie winno zawierać biologiczne zestawy testowe oraz wskaźniki kontrolne. 1 opakowanie 24 szt. + 5 szt. wskaźniki kontrolne. Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem. | op. | 61
5 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6 cm. Zmiana koloru łatwa w interpretacji z bordowego na zielony. op/480szt. | op. | 5
6 | Zabezpieczenie narzędzi przed uszkodzeniem - osłony z przezroczystą końcówką szer. 5 dł. 12,5 cm (op/1000szt) | op. | 10
| Wartość netto/brutto |  |  |  | 0 |  | 0