## Arkusz1
ASORTYMENT DO WYCENY
Lp. | Typ analizatora | Nazwa | Numer katalogowy | Ilość sztuk
1 | AMTAX sc | Specjalna elektroda analizatora . | LZY070 | 5
2 |  | Celka pomiarowa .. | LZY184 | 1
3 |  | Blok zaworowy analizatora Amtax sc,łącznie z zaworami. | LZY169 | 2
4 |  | Przewód rurowy 3,2mm (2m) | LZY195 | 5
5. |  | Komplet łączników 1,6mm ( 4 szt), | LZY192 | 7
6. |  | Pompa odczynników do analizatora sc(pompa zaworowa) | LZY831 | 6
7. |  | Przewód rurowy 1,6mm | LZY 194 | 8
8. |  | Komplet wkładek filtra (2szt.) | LZY 154 | 17
9. |  | Elektromagnetyczny drążek mieszający | LZP 365 | 10
10. |  | Głowica pompy powietrza 10ml | LZY181 | 16
11. |  | Zawór zwrotny czarny | LZY867 | 3
12. | PHOSPHAX sc | Celka pomiarowa ..(MR:0,05-15mg/l) | LZY185 | 3
13. |  | Blok zaworowy znalizatora ,łącznie z zaworami (MR:0,05-15mg/l) | LZY183 | 3
14. |  | Karta wzmacnizcza analizatora | YAB 045 | 3
15. |  | Komplet łączników 3.2mm | LZY111 | 8
16. |  | Głowica pompy powietrza 10ml | LZY 181 | 10
17. |  | Złączka przewodu rurowego 4/6 | LZY 134 | 7
18. |  | Pompa odczynników do analizatora sc(pompa zaworowa) | LZY 830 | 4
19. |  | Celka pomiarowa (4 oringi) | LZY 197 | 7
20. |  | Pasta Baysilone | LZV678 | 2
21. |  | Komplet wkładek filtra (2szt.) | LZY154 | 8
22. | Nakrętka pomiarowa czujnika LDO2 | Zastępcza nasadka czujnika. | 9021150 | 26
23. | FILTRAX | Zestaw uszczelek | LZX426 | 5
24. |  | Pochłaniacz wilgoci | LZX302 | 20
25. |  | Rolki pompowe 2-kanały (5 sztuk) | LZX019 | 2
26. |  | Kompresor 230V (co 2 lata) | LZX 024 | 2
27. |  | Roczny zestaw części. | LZX 018 | 14
28. |  | Zestaw mat filtrujących ( 8sztuk). | LZX 017 | 4
29. |  | Moduł filtrujący | LZX 677 | 26
30. |  | Roczny zestaw węży. | LZX 667 | 2
31. |  | Kaseta pompowa | LZP777 | 4
32. |  | Pasta silikonowa Baysilone do Filtrax | LZV 678 | 11
33. |  | Air valve 2/2-way | LZV205 | 6
34. | Nitratax | Profil wycieraczki 1mm | LZX 148 | 18
35. |  | Pochłaniacz wilgoci | LZX 302 | 15
36. |  | Pióro wycieraczki 2mm | LZX 012 | 5
37. |  | Zestaw uszczelek | LZX 426 | 9
38. | Solitax | Zestaw profili wycieraczki | LZX 050 | 27
39. |  | Zestaw uszczelek | LZX 421 | 24
40. |  | Pochłaniacz wilgoci | LZX 302 | 22
41. |  | Pióro wycieraczki | LZX328 | 14
42. | pH | Zestaw wycieraczek | LZV275 | 1
43. | SONATAX | Pochłaniacz wilgoci 4 E | LZX304 | 2
44. | ULTRATURB | Zestaw 4 membram do 9184 | 09184=A=3500 | 1
45. |  | Zestaw 4 membram do 9187 | 09187=A=3500 | 1
46. | Pomiar chloru wolnego HOCL | Zestaw naprawczy części | 5444300 | 2